## Część nr 1
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Wartość netto za komplet | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1) | Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. | 10
1. | Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylna,
2. | Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu,
3. | Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki,
4. | Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji w przestrzeni międzytrzonowej,
5. | Gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 śrubami pod optymalnym kątem (celowniki),
6. | Klinowe klatki dostępne w 2 wielkościach, 2 kątach lordozy i 4 wysokościach,
7. | Śruby blokujące średnicy 4 mm, dł. 15-30mm,
8. | W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki,
9. | Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami,
10. | W zestawie kodowane kolorami celowniki pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami,
11. | W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce,
12. | W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej,
13. | Narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia,
14. | Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji,
15. | Jeden komplet zawiera jedną klatkę międzytrzonową, cztery śruby blokujące.
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się użyczyć instrumentarium i serwisować przez okres trwania umowy oraz stworzyć bank implantów w ilości 2 kpl.
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
3. | Zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych elementów kompletu.
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................