## Część nr 1
Pieczęć Firmy | [5 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot Zamówienia | jm | Ilość jm | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem
1 | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka. Wykonany na bazie dwóch tkanin: 1. Pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 140g/m2 z wysokim poziomem odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 50 cm wysokości słupa wody. 2. Pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o min. zawartosci bawełny 60%, gramatura max 125g/m2. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha zwijany, kryty, dwuigłowy-stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem. Fartuch zachowujący właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć, w kolorze niebieskim, w pełni zgodny z normą PN-EN 13795. | szt. | 400
2 | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku wysokiego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: 1. Pole krytyczne z niechłonącego cieczy laminatu trójwarstwowego o następującej konstrukcji: tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego-membrana poliuretanowa-tkanina poliestrowa z dodatkiem włóna węglowego o maksymalnej gramaturze 175g/m2. 2. Pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze max. 125g/m2; tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewnić wysoki termofizjologiczny kompfort użytkowania. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha zwijany, kryty, dwuigłowy-stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem. Fartuch zachowujący właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć, w kolorze niebieskim lub zielonym, w pełni zgodny z normą PN-EN 13795. | szt. | 100
Ogółem | [5 empty] | X
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................

## Część nr 2
Pieczęć Firmy | [5 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot Zamówienia | jm | Ilość jm | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem
1 | Szkiełka podstawowe o wym 76x26 mm i grubości 1 mm ze szlifowanymi krawędziami z dwustronnym matowym polem do opisu (o podwyższonej jakości, superior), szkiełka szlifowane, nie przekładane bibułą. | szt. | 60000
Ogółem | [5 empty] | X
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................

## Część nr 3
Pieczęć Firmy | [5 empty] | Załącznik nr 2A
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3 po zmianach z dnia 13.11.2017 roku
Lp. | Przedmiot Zamówienia | jm | Ilość jm | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem
1 | Bluza damska w kolorze białym; białym z lamówką (oraz czerwonym od 35 szt - 40 szt.) | szt. | 1606
2 | Spodnie damskie białe, w kolorze lamówki (oraz czerwone 27 szt. - 30 szt) | szt. | 1290
3 | Spódnica biała, w kolorze lamówki (oraz czerwona 8szt. -12 szt); | szt. | 316
4 | Bluza męska w kolorze białym (oraz czerwonym 10 szt.- 12 szt) | szt. | 148
5 | Spodnie męskie w kolorze białym (oraz czerwonym 10 szt.-12 szt.); | szt. | 148
6 | Fartuch damski w kolorze białym (oraz czerwonym 6 szt.) | szt. | 120
7 | Fartuch męski | szt. | 16
Ogółem | [5 empty] | X
Wymagania: Odzież damska (bluza, spodnie/spódnica), męska (bluza, spodnie). Bawełna 65%, poliester 35%. Gramatura min.185g/m². Temperatura prania 70 ºC. Kurczliwość po praniu maksimum 2%. Bluza damska zapinana na napy/zatrzaski lub zamek odporny na temperaturę prania 70ºC; modelowana cięciami z przodu i na plecach; bez kołnierza ; dekolt w kształcie litery V; kolor biały, wykończony lamówką (lamówka w takim samym kolorze jak spodnie/spódnica) w kolorze (pięć kolorów - Zamawiający wybierze dwa kolory spośród kolorów zaproponowanych przez Wykonacę); oraz kolor czerwony wykończony lamówką w kolorze białym; rękaw krótki wykończony lamówką; górna kieszeń z lewej strony; dwie dolne kieszenie naszywane. Spódnica/spodnie w kolorze czerwonym, białym oraz wybranym przez Zamawiającego (taki sam jak kolor lamówki) (pięć kolorów - Zamawiający wybierze dwa kolory spośród kolorów zaproponowanych przez Wykonacę). Spódnica na bokach wszywana gumka, z tyłu zapinana na zamek błyskawiczny i guzik odporny na temperaturę prania 70 ºC, gładka, rozcięcie z tyłu, długość spódnicy standardowa 50 - 55 cm. Spodnie z gumką, zamkiem i guzikiem odpornym na temperaturę prania 70 ºC. Bluza męska zapinana na napy/zatrzaski ze stójką w kolorze białym; spodnie z gumką, zamkiem i guzikiem odpornym na temperaturę prania 70 ºC
Wymagania: Fartuch biały z długim lub krótkim rękawem damski/męski. Bawełna 65%, poliester 35%, kolor biały. Gramatura min.185g/m². Temperatura prania 70 ºC. Z patką z tyłu, damski wykończony okrągło przy szyi, męski ze stójką. Kurczliwość po praniu maksimum 2%. Zapinany na spring odporne na temperaturę prania 70ºC. Jedna kieszonka u góry po lewej stronie i 2 kieszenie na dole.
Wykonawca zrealizuje zamówienie: max. do 100 kompletów w ciagu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiajacy przewiduje zamówienie połowy ilości w ciagu 12 m-cy. Zamawiający składając zamówienie przekaże Wykonawcy listy osób oznaczone numerem wraz z podanymi rozmiarami, wybranym kolorem; Wykonawca zrealizuje zamówienie oznaczając komplet odzieży odpowiednim numerem zgodnym z przekazaną listą oraz oznaczy każdą Komórkę Organizacyjną Szpitala osobno zapakowaną, na którą otrzymał zamówienie. Zamawiający złoży zamówienie na podstawie tabeli rozmiarów Wykonawcy. Tabela musi zawierać: oznaczenie rozmiaru literowe oraz cyfrowe; dla każdego rozmiaru wyszczególniony obwód klatki piersiowej, szerokość w pasie, obwód bioder; wzrost (wszystkie dokładne wymiary w centymetrach), podane wymiary nie mogą zawierać odchyleń +/-.
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................

## Część nr 4
Pieczęć Firmy | [5 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot Zamówienia | jm | Ilość jm | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem
1 | Dres damski gładki bez nadruków i emblematów (bluza z zamkiemna na całej długości, bez kaptura, cienki materiał), spodnie długie na gumie, bawełna od 60 - 90 %, poliester od 5% -35%, kolor ciemny: szary, granatowy | szt. | 84
2 | Dres męski gładki bez nadruków i emblematów (bluza z zamkiemna na całej długości, bez kaptura, cienki materiał), spodnie długie na gumie, bawełna od 60 - 90 %, poliester od 5% -35%, kolor ciemny: szary, granatowy | szt. | 20
3 | T-shirt damski i biały bawełna 100% | szt. | 84
4 | T-shirt męski biały bawełna 100% | szt. | 20
Ogółem | [5 empty] | X
Zamawiający złoży zamówienie na podstawie tabeli rozmiarów Wykonawcy. Tabela musi zawierać: oznaczenie rozmiaru literowe oraz cyfrowe; dla każdego rozmiaru wyszczególniony obwód klatki piersiowej, szerokość w pasie, obwód bioder; wzrost (wszystkie wymiary w centymetrach), podane wymiary nie mogą zawierać odchyleń +/-. Zamawiajacy przewiduje zamówienie połowy ilości w ciagu 12 m-cy.
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................

## Część nr 5
Pieczęć Firmy | [5 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot Zamówienia | jm | Ilość jm | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem
1 | Obuwie robocze damskie profilaktyczne | szt. | 1634
2 | Obuwie robocze męskie profilaktyczne | szt. | 162
3 | Drewniak damski zdrowotny na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, podeszwą antypoślizgową i cholewką skórzaną; cholewka gładka wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie; podeszwa przeciwpoślizgowa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce; spełniają wymagania normy EN20347 | szt. | 36
4 | Drewniak męski zdrowotny na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, podeszwą antypoślizgową i cholewką skórzaną; cholewka gładka wykonana z naturalnej skóry z powłoką odporną na mycie; podeszwa przeciwpoślizgowa odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce; spełniają wymagania normy EN20347 | szt. | 2
5 | Obuwie sportowe wiązane damskie; podeszwa antyposlizgowa; materiał wierzchni bawełniany/oddychający | szt. | 20
6 | Obuwie sportowe wiązane męskie; podeszwa antyposlizgowa; materiał wierzchni bawełniany/oddychający | szt. | 8
Ogółem | [5 empty] | X
Wymagania: Poz. 1 i 2: Obuwie robocze damskie i męskie profilaktyczne pozycja 1 i 2.Kolor biały. Klapki z zakrytymi palcami, wierzch perforowany. Wykonane z naturalnych skór licowych. Wkładka skórzana, z profilem ortopedycznym. Antypoślizgowa podeszwa i wkładka, antystatyczna podeszwa. Rozmiarówka dla wszystkich pozycji: damska od 34 do 42, męska od 39 do 48.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić tabelą rozmiarów ( symbol rozmiaru i odpowiednik w centymetrach). Zamawiający złoży zamówienie na podstawie tabeli rozmiarów Wykonawcy. Zamawiajacy przewiduje zamówienie połowy ilości w ciagu 12 m-cy.
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................

## Część nr 6
Pieczęć Firmy | [5 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot Zamówienia | jm | Ilość jm | Wartość netto za jm | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem
1 | Obuwie operacyjne wielokrotnego użytku damskie; z miękkiego materiału, który nie męczy stóp; podeszwa antystatyczna i antypoślizgowa. Obuwie z otworami wentylacyjnymi oraz paskiem na piętę. Możliwość prania w 90 stopniach C. | szt. | 60
2 | Obuwie operacyjne wielokrotnego użytku męskie; z miękkiego materiału, który nie męczy stóp; podeszwa antystatyczna i antypoślizgowa. Obuwie z otworami wentylacyjnymi oraz paskiem na piętę. Możliwość prania w 90 stopniach C. | szt. | 30
Ogółem | [5 empty] | X
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić tabelą rozmiarów ( symbol rozmiaru i odpowiednik w centymetrach). Zamawiający złoży zamówienie na podstawie tabeli rozmiarów Wykonawcy. Zamawiajacy przewiduje zamówienie połowy ilości w ciagu 12 m-cy.
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................