## Część nr 35
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2A
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 35 - po zmianach z dnia 12.01.2018 roku
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 21 mm, zszywki do tkanki standardowej 3,5 mm o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 6
2. | Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 25 mm, zszywki do tkanki standardowej 3,5 mm o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 1
3. | Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 28 mm, zszywki do tkanki standardowej 3,5 mm o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 1
4. | Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 25 mm, zszywki do tkanki grubej 4,8 mm o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 15
5. | Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 28 mm, zszywki do tkanki grubej 4,8 mm o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 24
6. | Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 31 mm, zszywki do tkanki grubej 4,8 mm o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 18
7. | Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 33 mm, zszywki do tkanki grubej 4,8 mm o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 1
8. | System endoskopowy do wprowadzenia przez przełyk, służący do zespoleń: łamane kowadełko 21 mm połączone z sondą o długości 90 cm | szt. | 1
9. | System endoskopowy do wprowadzenia przez przełyk, służący do zespoleń: łamane kowadełko 25 mm połączone z sondą o długości 90 cm | szt. | 1
10. | Jednorazowy, uniwersalny stapler laparoskopowy, długość trzonu 15 cm - do ładunków liniowych z nożem o długości 30mm, 45mm i 60mm z możliwością grasperowania i wyginania ładunku do 45 stopni | szt. | 6
11. | Ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o długości 45 mm do uniwersalnego staplera laparoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach, z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek do tkanki standardowej / grubej, wysokość zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm | szt. | 12
12. | Ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o długości 60 mm do uniwersalnego staplera laparoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach, z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek do tkanki standardowej / grubej, wysokość zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm | szt. | 42
13. | Ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o długości 60 mm do uniwersalnego staplera laparoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach, z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek do tkanki bardzo grubej - wysokość zszywek 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm | szt. | 6
14. | Klipsownica jednorazowego użytku 5mm, 18 klipsów z systemem Clip Logic, cyfrowy wyświetlacz ilości klipsów, długość trzonu 33cm | szt. | 15
15. | Instrument jednorazowy do preparowania tkanek typu grasper, roticulator zginany za pomocą ruchu rękojeści o średnicy 5 mm i długości 46 cm | szt. | 1
16. | Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 11mm z nożem tnącym uruchamianym spustem, wbudowana redukcja 5-11mm, uchwyt pistoletowy | szt. | 9
17. | Jednorazowy trokar o średnicy 5mm z płaskim ostrzem, podwójnym wskaźnikiem otwarcia zabezpieczenia i podwójną gumową uszczelką zapobiegającą ucieczce odmy | szt. | 6
18. | Jednorazowy trokar o średnicy 11mm z płaskim ostrzem, podwójnym wskaźnikiem otwarcia zabezpieczenia i podwójną gumową uszczelką zapobiegającą ucieczce odmy | szt. | 1
19. | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm z płaskim ostrzem, podwójnym wskaźnikiem otwarcia zabezpieczenia i podwójną gumową uszczelką zapobiegającą ucieczce odmy | szt. | 12
20. | Instrument jednorazowy do preparowania tkanek typu dissector, roticulator zginany za pomocą ruchu rękojeści z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej o średnicy 5mm i dł. 46 cm | szt. | 3
21. | Nożyczki jednorazowe z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej typu Metzenbaum o średnicy 5mm i dł. 46cm | szt. | 2
22. | Instrument jednorazowy umożliwiający ssanie i płukanie z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej, średnica części roboczej 5mm, dł. 34 cm | szt. | 36
23. | Jednorazowa igła Veresa o dł. 150mm z bezpiecznym ostrzem, przeźroczystym uchwytem, wskaźnikiem bezpieczeństwa | szt. | 43
24. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku, długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,85mm do tkanki standardowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 12
25. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku, długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm do tkanki grubej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 48
26. | Ładunek kompatybilny do staplera w poz. 24 | szt. | 12
27. | Ładunek kompatybilny do staplera w poz. 25 | szt. | 48
28. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku, długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,85mm do tkanki standardowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 6
29. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku, długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm do tkanki standardowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 30
30. | Ładunek kompatybilny do staplera w poz. 28 | szt. | 6
31. | Ładunek kompatybilny do staplera w poz. 29 | szt. | 18
32. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku, długość zespolenia 100mm, wysokość otwartej zszywki 3,85mm do tkanki standardowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 2
33. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku, długość zespolenia 100mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm do tkanki standardowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu na całej długości | szt. | 18
34. | Ładunek kompatybilny do staplera w poz. 32 | szt. | 2
35. | Ładunek kompatybilny do staplera w poz. 33 | szt. | 6
36. | Stapler jednorazowy laparoskopowy do ładunków liniowych z nożem dla dł. 45 I 60 mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni, długość trzonu 26mm | szt. | 1
37. | Jednorazowy trokar o średnicy15mm,karbowana kaniula dł.150mm,obturator wyposażony w trojgraniaste stalowe ostrze oraz ruchomą osłonę rozdzielająca tkanki,karbowana kaniula,wbudowana automtyczna uszczelka,dostosowująca się do narzędzi10mm-15mm z nakładką pozwalająca na redukcję do 5mm,dodatkowo w zestawie wymienna uszczelka 5mm-12mm.Trokar posiada 3-stopniowy zawór z następującymi ustawieniami:insuflacja,zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja przez dwudrożny zawór bez odłączania przewodu z CO2 | szt. | 6
38. | Ładunek jednorazowy endoskopowy z wbudowanym nożem o łukowatym kształcie do uniwersalnego staplera endoskopowego, długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,0; 3,5; 4mm do tkanki standardowej/grubej | szt. | 1
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na czas trwania umowy w ilości: poz. 1,2,3,7,8,9,12,15 po 1 szt; poz.10,11,13,16 po 3 szt.oraz poz.4,5,6,14,15,12 po 6 szt.
Czas dostawy do depozytu 48h.
Podpisy osoby/osób umocowanych
do zaciągania zobowiązań
.............................................