## Część_nr_1
Pieczęć Firmy					Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY DLA CZĘŚCI NR 1
		zgodnie z modyfikacją z dnia 08.07.2020
Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Test biochemiczny do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości bakterii z oznaczeniem wartości MIC wg wytycznych EUCAST dla: /  Bakterii Gram ujemnych /  Bakterii Gram dodatnich /  Bakterii rodzaju Streptococus sp	ozn	12500
2	Testy automatyczne lub manualne do oznaczania drobnoustrojów Neisseria-Haemophilus	ozn	400
3	Testy automatyczne do identyfikacji grzybów	ozn	650
4	Dzierżawa aparatu do identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów. / Wymagania: /  aparat nie może być starszy niż 2020r. /  pełna, w cenie oferty gwarancja serwisowa w czasie obowiązywania umowy dzierżawy /  w cenie oferty przeglądy /  w cenie oferty aktualizacja oprogramowania oraz rekomendacji EUCAST do wersji najnowszej /  musi zawierać wszelki dodatkowy sprzęt umożliwiający wykonanie oznaczeń, w tym:  dwie wytrząsarki typu Vortex /  drukarka z kserokopiarką i faxem	m-c	36
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

	Wymagana tabela pomocnicza z wyszczególnieniem każdego odczynnika, ilością oznaczeń/sztuk w opakowaniu, opakowań, ceny, nr katalogowego.
	Cena oznaczenia musi obejmować wszystkie odczynniki oraz materiały zużywalne np. buliony, wskaźniki, końcówki do pipet, kontrole aparatury dodatkowej. / Oferta musi również zawierać nazwy, nr katalogowe i ceny wszystkich dostępnych testów do proponowanego aparatu oraz nazwy, nr katalogowe i ceny wszystkich materiałów zużywalnych. Nazwę aparatów, nr fabryczne, rok produkcji. / Dostawa aparatu wraz z wytrząsarkami typu Vortex musi nastąpić do 7 dni od daty zawarcia umowy / Szkolenie w zakresie obsługi aparatu – do 2 dni od daty dostarczenia aparatu
	PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ZAWARTE SĄ W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

				Podpisy osoby/osób umocowanych
				do zaciągania zobowiązań
				.............................................