## Część nr 2
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Modyfikacja z dnia 08.12.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym 150 cm | 111
2. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym 260 cm | 17
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym (140 cm )
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1 | Średnica 0.035", 0.038" | tak
2 | Giętki z atraumatycznym zakończeniem, odporny na załamania | tak
3 | Pokryty substancją umożliwiającą manewrowanie, zmniejszającą siłe potrzebną do wpowadzenia | tak
4 | Widoczność w skopii | tak
5 | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2020 rok | tak
6 | Typ | podać
7 | Producent, nr katalogowy | podać
* Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie 1 próbki ww. asortymentu w celu potwierdzenia spełnienia wymagań

## Część nr 16
Pieczęć Firmy | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 16
Modyfikacja z dnia 08.12.2020
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Dzierżawa aparatu do obrazowania IVUS | miesiąc | 12
2. | Cewniki do IVUS | szt. | 30
3. | Dzierżawa aparatu do pomiaru FFR | miesiąc | 12
4. | Cewnik do FFR | szt. | 130
APARAT DO OBRAZOWANIA IVUS - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Urządzenie mobilne do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS wyposażone w funkcję GS (Gray Scale), | tak
2. | Konsola w formie monitora ze zintegrowanym wewnątrz komputerem + urządzenia peryferyjne: elelment służący podłączeniu cewnika, element wyciągający (tzw. pullback) | tak
3. | Opcja programowego wyboru częstotliwości obrazowania (40MHz lub 60MHz) | tak
4. | Aparat w formie monitora, ekran dotykowy. | tak
5. | Archiwizacja obrazu w formacie DICOM,oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików DICOM dogrywane na płytę lub dostarczone osobno. | tak
6. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2018 rok | tak
7. | Serwisowanie i naprawy sprzętu leżą po stronie Wykonawcy | tak
8. | Typ | podać
9. | Producent, nr katalogowy | podać
CEWNIK DO IVUS - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) o częstotliwości 40 MHz i 60MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 142 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala | tak
2. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2020 rok | tak
3. | Typ | podać
4. | Producent, nr katalogowy | podać
APARAT DO POMIARU FFR - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Aparat do pomiaru FFR o wadze nie przekraczającej 10 kg | tak
2. | Dokładność pomiaru ciśnienia ±3mmHg odczytu w zakresie ciśnień | tak
3. | Dryft ciśnienia <7mmHg w ciągu godziny | tak
4. | Ekran aparatu dotykowy | tak
5. | Obsługa aparatu w j.polskim | tak
6. | Archiwizacja wyników | tak
7. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2017 rok | tak
8. | Serwisowanie i naprawy sprzętu leżą po stronie Wykonawcy | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
CEWNIK DO FFR PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Długość użytkowa cewnika min. 150 cm | tak
2. | Marker położony 3mm od końca dystalnego | tak
3. | Trzon dystalny typu monorail 26cm z czujnikiem ciśnienia 5mm od końcówki dystalnej | tak
4. | Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014cala | tak
5. | Czujnik ciśnienia z optyczną/ światłowodową technologią pomiarową | tak
6. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: 2020 rok | tak
7. | Typ | podać
8. | Producent, nr katalogowy | podać