## Część nr 1
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Liczba jednostek | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Elektroda 3,5mm i 4,0mm o działaniu bocznym, giętka i sztywna. Do wyboru zamawiającego. | sztuki | 22
2. | Elektroda o śr. 2,3 mm o działaniu bocznym czołowym klinowym z krótką lancą do małych stawów | sztuki | 2
3. | Elektroda ssąca o śr. 3,5 mm ugieta pod kątem 90o | sztuki | 3
4. | Elektroda ssąca o śr. 3,0 mm ugieta pod kątem 50o | sztuki | 2
5. | Rękojeść kompatybilna z elektrodami poz.3 i 4 | sztuki | 2
6. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszący, za pomocą 2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 2,7 mm i 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600N. | sztuki | 10
7. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana. z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | sztuki | 20
8. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego 12,0mm, szerokość 3,75mm, wysokość 1,5mm. Implant pozwala na rekonstrukcję ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Siła mocowania min. 1 743N. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętlę. Pętla nie zawiera żądnych metalowych elementów blokujących nici, a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych z UHMWPE.System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu, Opcja implantu XL-20,0mm, szer. 5.5mm, wys. 1.5mm | sztuki | 10
9. | Elastyczny drut prowadzący 1,1mm x15" nitinol, do wprowadzania śrub interferencyjnych. Opakowanie zawiera 6 sztuk | sztuki | 21
10. | Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. - 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego).Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna. | sztuki | 21
11. | Śruba tytanowa 3,5mm, kaniulowana, przeznaczona do procedury Bristow-Latarjet wykonywanej instrumentarium przystosowanym do zabiegów techniką na otwarto lub artroskopowo. Śruba pakowana jest razem z podkładką pozwalającą na bardzo dobrą kompresję oraz ułatwiającą mocowanie. Podkładka wykonana z tytanu. Śruby dostępne w długościach 28-44 mm | sztuki | 10
12. | Latarjet nakladka | sztuki | 10
13. | Jednorazowy, sterylnie pakowany zestaw do przeprowadzenia zabiegu metodą Bristow-Latarjet w sposób artroskopowy lub na otwarto. Zestaw zawiera transparentną podwójną kaniulę pozycjonującą wyrostek kruczy, prowadniki, obturatory, zatyczki oraz pleciony elastyczny drut nitinolowy z okiem | sztuki | 10
14. | Kaniule barkowe z systemem potrojnych uszczelek |  | 10
15. | Taśma ortopedyczna o szerokości 2,5mm i długości 950 mm wykonana z wysokocząsteczkowego polietylenu UHMWPE dostępna w dwóch kolorach pakowana pojedynczo lub 6 sztuk | sztuki | 6
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
Wymagania:
poz. 1 elektroda w wersji bocznej giętkiej i bocznej sztywnej
poz. 2 elektroda w wersji ze zintegrowaną rękojeścią
dł. robocza 9,5-16,5 cm
średnica trzonu 1,5-4,5 mm
dostarczane sterylne
użyczenie generatora z przełącznikiem nożnym wraz z 2 kablami dł. 3,2 m oraz przegląd techniczny urządzenia 1 raz w roku
stworzenie banku elektrod, niezbędnych do przeprowadzenia dwóch zabiegów - umowa w załączeniu
poz. 6-15
*użyczenie instrumentarium do implantacji na czas trwania umowy
*serwis narzędzi
*stworzenie banku w ilościach pozwalających na wykonanie 2 zabiegów - umowa w załączeniu

## Część nr 2
| PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Zestaw systemów do szycia łękotek. Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym zaopatrzonych w igłę o szerokości 1,7 mm i kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0 w 38 % niewchałanialną oraz 62 % wchłanialną, z miarką głębokości wkłucia regulowaną z pistoletu oraz jednozaciskową pętlą mocującą implanty | komplet | 10
Wymagania:
stworzenie banku w ilości 2 szt.- umowa w załączeniu

## Część nr 3
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Endoproteza o kształcie profilowanym • dziewięć różnych kształtów • wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy III stopień spoistości żelu • powierzchnia teksturowana • zakres objętości 120-775 ml • bariera antydyfuzyjna -zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu • tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych • produkt sterylny • ważność sterylności produktu minimum 4 lata • gwarancja bezterminowa | szt. | 60
2. | Ekspander anatomiczny, teksturowany • komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli • magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera • samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawk • magnetyczny detektor • powłoka teksturowana • tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych • zakres objętości: 250-850 ml • pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie • 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki • gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia | szt. | 25
3. | Sizery silikonowe o profilu anatomicznym •siezery silikonowe • kształt anatomiczny • do 10-cio krotnej sterylizacji • dostępne w rozmiarach od 120-775ml • kompatybilne z implantami anatomicznymi | szt. | 3
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 4
Pieczęć Firmy | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - Część nr 4
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Strzykawka z igłą wtopioną 0,33x12,7 do insuliny 1ml U40, pakowana pojedynczo w opakowanie typu blister, każda strzykawka w osobnym blistrze. | op.a'100 szt. | 19
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 5
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość op. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Roztwór do stosowania w dostępach naczyniowych cewnikach i portach w celu zabezpieczenia komór przepływowych przed tworzeniem skrzepów oraz przed zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi.Roztwór zawierajacy substancję zapobiegajacą zapychaniu cewnika. Skład roztworu: urokinaza 25 000 IU, 4% cytrynian oraz (cyklo) taurolidynę, Opakowanie zawiera fiolkę z liofilizowanym proszkiem i ampułkę z rozpuszczalnikiem. | op. 5 fiolek | 15
2. | Preparat o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym, przeznaczony do zabezpieczenia dostępów naczyniowych składający się z (cyklo) taurolidyny i 4% cytrynianu. | op.3ml x10amp. | 25
3. | Preparat o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwzakrzepowym, przeznaczony do zabezpieczenia dostępów naczyniowych składający się z (cyklo) taurolidyny i 4% cytrynianu oraz heparyny (100 IU/ml). | op.3ml x10amp. | 30
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego wyrobu medycznego pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 6
| Pieczęć Firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka | Liczba jednostek | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Elektrody do prób wysiłkowych, Holter, ergonomiczne, owalne, o rozmiarze około 56x42 mm (±1mm) z podłożem piankowym lub włókninowym i stałym żelem, sensory, | op. a'50 szt | 1440
2. | Elektroda EKG dla noworodków z hydrożelem o rozmiarach Ø 24mm x 30mm (±1mm), do długotrwałego użytku, złącze zatrzaskowe | op. a'50 szt | 15
3. | Elektroda EKG, Holter, monitoring dla dzieci z hydrożelem, o rozmiarach Ø 35mm x 40mm (±1mm) do długotrwałego użytku, złącze zatrzaskowe | op. a'50 szt | 135
4. | Elektroda żelowa do krótkotrwałego lub doraźnego użytku, pokryta bardzo mocnym łagodnym dla skóry klejem, żel, podłoże piankowe wodoodporne i zmywalne, najwyższej jakości sensory Ag/AgCl, rozmiar 36xx48mm (±1 mm) | op. a'50 szt | 1750
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 7
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Wartość netto za komplet | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1) | Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. | 40
1. | Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylna,
2. | Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu,
3. | Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki,
4. | Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji w przestrzeni międzytrzonowej,
5. | Gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 śrubami pod optymalnym kątem (celowniki),
6. | Klinowe klatki dostępne w 2 wielkościach, 2 kątach lordozy i 4 wysokościach,
7. | Śruby blokujące średnicy 4 mm, dł. 15-30mm,
8. | W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki,
9. | Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami,
10. | W zestawie kodowane kolorami celowniki pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami,
11. | W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce,
12. | W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej,
13. | Narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia,
14. | Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji,
15. | Jeden komplet zawiera jedną klatkę międzytrzonową, cztery śruby blokujące.
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się użyczyć instrumentarium i serwisować przez okres trwania umowy oraz stworzyć bank implantów w ilości 2 kpl.
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
3. | Zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych elementów kompletu.

## Część nr 8
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
I | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
1 | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł.12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł.min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców-fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Pakowane sterylnie. | kpl. | 20
2 | Mocowanie piszczelowe-Implant biowchłanialny typu śruba.Zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości.Implanty w rozmiarach od 6-10mm.dł 23mm,8-12mm.dł.28mm oraz 9-12mm.dł.35mm.W celu łatwieszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe,sześcioramienne.
II | Wiertło do rekonstrukcji ACL.
1 | Drut wiercący o średnicy 2,4mm z okiem i miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny. | szt. | 2
III | Drut celowniczy
1 | Drut celowniczy o średnicy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Dostępne o średnicach 1,1mm i 2,0mm. Sterylny. Wielkość do wyboru zamawiającego. | szt. | 2
IV | Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego i stożka rotatorów.
1 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Wielkość do wyboru zamawiającego. | kpl. | 2
2 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowym tipem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Wielkość do wyboru zamawiającego | kpl. | 5
3 | Implant Biokompozytowy do małych stawów, implant wbijany o średnicy 2,5mm dł 8mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | kpl. | 5
4 | Silikonowe kaniule do barku o średnicy 6mm,8mm,10mm i dł. 20mm-50mm Wielkość do wyboru zamawiającego | szt. | 10
V | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych
1 | Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze, biało/niebieska .W rozmiarach 2 i 5. Polietynelowe włókna wewnętrzne i plecione poliestrowe włókna zewnętrzne. | op. zawierające 12 sztuk | 10 1
2 | Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze, biało/czarna,niebieska dedykowana do rekonstrukcji stożka rotatorów | szt. | 2
VI | Narzędzie do Artroskopii barku.
1 | Igły do narzędzia do przeszywania odrąbka barkowego lub stożka rotatorów. Igły jednorazowe. | szt. | 5
VII | System do rekonstrukcji AC JOINT
1 | System do rekonstrukcji stawu obojczykowego barkowego za pomocą 2 podłużnych płytek połączonych nićmi. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi końcami stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kości. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedyńczo. | kpl. | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 9
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | System do rekonstrukcji stawu kruczo-obojczykowego za pomocą 2 guzików. Guziki kwadratowe z zaokrąglonymi brzegami wyposażone w dwa wcięcia pozwalające na przeprowadzenie przez implant nici. W zestawie dwie taśmy plecione, polietylenowe, niewchłanialne o szer. 2 mm i dł. 7cali w kolorach niebiesko i czarno/biała oraz pętla nitynolowa. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo | szt. | 3
2. | Kotwica bezwęzłowa z PEEK do refiksacji obrąbka barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9; 3,5 mm oraz 4,5 mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | szt. | 5
3. | Zestaw do przeszczepu mozaikowego chrząstki stawowej, składającego się z tuby do pobrania uszkodzonego elementu i tuby do przeszczepu zdrowej chrząstki. Zestaw jałowy, jednorazowy o średnicy: 4,75mm, 6mm,8mm, 10mm. | szt. | 5
4. | Polietylenowa taśma do zabiegów ortopedycznych o szerokości 2mm i dł. 7”. | szt. | 5
5. | Zestaw do szycia łękotki typu allinside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialnego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł | szt. | 15
6. | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso służące do przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45st. i/lub 90st., oraz wygiętym wprawo/lewo. Narzędzie w komplecie z nicią stalową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę, a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici stalowej przez całe narzędzie wprowadzając przez otwór nie większy niż 1,8mm | szt. | 5
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
*Wykonawca zobowiązany jest stworzyć bank w ilości zabezpieczajacej 2 zabiegi operacyjne.
*Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel medyczny z zakresu technik operacyjnych.
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 10
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Nazwa, opis towaru | J.m. | Ilość | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent | Nr katalogowy
1. | Zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku, kolor zielony, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna (rowkowana),długość robocza 11,5 mm, siła zamknięcia 30g, 10 sztuk w op. | op | 5
2. | Zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku, kolor zielony ,wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna (rowkowana), długość całkowita 15 mm, siła zamknięcia 40g, 10 sztuk w op. | op | 2
3. | Mikroklipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych ,o wymiarach: H=2,4 mm L=3,1 mm , 180 szt. w opakowaniu | op | 3
4. | Mikroklipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych o wymiarach: H=1,5 mm L=2,1 mm , 180 szt. w opakowaniu | op | 6
5. | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych dostępne w rozmiarach 1,0mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm (do wyboru przez Zamawiającego) | op. 6 kpl | 2
X

## Część nr 11
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Stymulator bezprzewodowy obsługujący elektrody 4 i 8 kontaktowe
1. | Bezprzewodowy zestaw do stymulacji składający się z 1 elektrody 8 kontaktowej, z zestawem do implantacji i kotwicą, 1 ładowarki, 2 baterii oraz 1 stymulatora zewnętrznego wspólpracującego z elektrodami 8 kontaktowymi z wbudowanym transmiterem | zestaw | 6
2. | Bezprzewodowy zestaw do stymulacji, składający się z 1 elektrody 4 kontaktowej, z zestawem do implantacji i kotwicą, 1 ładowarki, 2 baterii oraz 1 stymulatora zewnetrznego, współpracującego z elektordami 4 kontaktowymi w wbudowanym transmiterem, | zestaw | 2
3. | dodatkowa, 4 kontaktowa elektroda z wbudowanym transmiterem, współpracująca ze stymulatorem zewnętrznym | szt. | 2
4. | dodatkowa, 8 kontaktowa elektroda z wbudowanym transmiterem, współpracująca ze stymulatorem zewnętrznym | szt. | 2
5. | Programator lekarski typu I Pad | szt. | 1
6. | Zestawy elektrod do czasowej stymulacji rdzenia wraz z igłą, prowadnikiem i kablem do połączenia z urządzeniem zewnętrznym | zestaw | 2
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 12
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Materiały zespalajace do kości ramiennej, obojczykowej
1. | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu tylno-bocznego ,materiał stal,otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o śr. 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej ,w długościach od 65 mm do 208mm. | 2
2. | Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego ,materiał stal otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm.W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej w długościach od 59 do 201mm. | 2
3. | Śruba korowa śr.3,5mm,samogwintująca, dł. od 10 do 90mm,stal, gniazdo sześciokątne. | 40
4. | Śruba do blokowania w płytce śr.2,7mm, samogwintująca, gwintowana, stożkowa główka, dł. od 14 do 60mm,stal, gniazdo gwiazdkowe. | 40
5. | Śruba do blokowania w płytce śr.3,5mm,samogwintująca, gwintowana,stożkowa główka,dł.od 10 do 60mm,stal, gniazdo gwiazdkowe, gniazdo sześciokątne. | 40
6. | Płytka stalowa anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, 3.5 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych jak i blokowanych w płytce. Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania.Płytki prawe i lewe od 6 do 8 otworów. | 2
7. | Płytka stalowa anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, 3.5 mm, z bocznym przedłużeniem na śruby blokujące 2.7 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych jak i blokowanych w płytce.Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania.Płytki prawe i lewe od 3 do 8 otworów. | 2
OGÓŁEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
*Utworzenie banku - umowa w załączeniu
* Płytki i wkręty w wersji sterylnej

## Część nr 13
| Pieczęć Firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
Akcesoria do EEG typ Digi Track
1 | Siatka na głowę dla dorosłych | sztuka | 1
2 | Elektrody grzybkowe (Ag/Ag/Cl) (1 kpl. A'20 szt.) | komplet | 2
3 | Kabel do elektrod grzybkowych | komplet | 1
4 | Elektroda EKG wraz z dwoma przewodami dla dorosłych stanowiącymi czujnik | sztuka | 1
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację.

## Część nr 14
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Bariera mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu unieruchamiająca drobnoustroje i uszczelniająca skórę. Jednorazowy aplikator umożliwiający aktywację oraz nałożenie warstwy jedną ręką.Otrzymywana powierzchnia bariery mikrobiologicznej ok. 25*25 cm | 270
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 15
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | oprawa okularowa plastikowa kompatybilna z osłonkami z poz. 2 | szt. | 400
2 | Wymienne osłony foliowe kompatybilne z oprawkami z poz. 1 | szt. | 50
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 16
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | System do przezpochowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym. Siatka o gramaturze 21g/m2 i porowatości 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego do łuku scięgnistego lub powięzi zasłonowych. System umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. W sklad kompletu wchodzi siatka i 6 szwów niewchłanialnych do wielorazowego narzędzia do fiksacji. Siatka w rozmiarze standardowym. | kpl. | 3
2. | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do wiezadeł kolcowo krzyżowych składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery "C". Siatka o gramaturze 21g/m2 i porowatości 93%. W sklad kompletu wchodzi siatka i 2 ładunki niewchłanialne do wielorazowego narzędzia do fiksacji. | kpl. | 5
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 17
| Pieczęć Firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 17
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Penseta bipolarna dł.190 mm, 1mm | szt. | 3
2. | Penseta bipolarna dł.250 mm, 1,2mm | szt. | 1
3. | Penseta bipolarna krotko zagięta zaostrzona dł.105 mm, 1,2mm | szt. | 1
4. | Penseta bipolarna , zagięta zaostrzona dł.105 mm, 1,2mm | szt. | 1
5. | Kabel pensety bipolarnej 4 m | szt. | 5
6. | Aplikator argonowy śr.5 mm, dł.320 mm | szt. | 1
7. | Wkład Biclamp do bipolarnego narzędzia laporoskopowego typu Maryland śr.5 mm, dł.340 mm kompatybilny z oprzyrządowaniem do diatermii Erbe VIO 300D | szt. | 1
8. | Aplikator argonowy śr.5 mm, dł.320 mm, z wysuwanym nożykiem | szt. | 1
Ogółem | [5 empty] | X |  | X