Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych” – sprawa nr 26/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dot. załącznika nr 2 do części I SWZ - IDW (Instrukcja dla Wykonawców), tj. Formularza Asortymentowo-ilościowego – część nr 21, lp. 3.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w części nr 21 – Cementowa, bipolarna endoproteza stawu biodrowego w lp. 3 dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Głowa CoCrMo o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w czterech długościach szyjki oraz o średnicy 22mm w trzech długościach szyjki?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Część nr 1 – endoproteza głowy kości promieniowej

Czy Zamawiający dopuści cementową protezę głowy kości promieniowej wykonaną ze stopu kobalt – chrom. Endoproteza składająca się z dwóch elementów: głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm i 22 mm) oraz trzpienia z małą głową o min. 2 długościach (55 mm i 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 8 mm). Trzpień posiada 15st. kąt szyjkowo-trzonowy. Proteza dzięki systemowi bipolarnemu powinna umożliwiać zakres ruchu 35st.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Dotyczy część nr 13 pozycja 1

Czy Zamawiający w części 13 poz. 1 dopuści zastawkę typu pudenz o  średnicy zbiornika 14 mm? Pozostałe parametry zastawki oraz pozycje w tej części pozostają niezmienione

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Pytanie 1 do pakietu 11

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie kleju o

następujących parametrach:

- stabilny

- polimeryzacja w 120 s

- nie zawiera składników, które reagują z krwią

- pojemność 15 ml

- zestaw zawiera: tubę z gelatin resorcinol, szkiełko, strzykawkę 5 ml

luer lock, aplikator

Poniżej zdjęcie proponowanego rozwiązania:”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

„Pytanie 2  do pakietu 20

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 17,18,19,20,21,22,23 i stworzenie osobnego zadania na asortyment jednorazowy.

Posiadamy w ofercie produkty spełniające wymogi SIWZ w wyjątkowo atrakcyjnych cenach dla Szpitala.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy część nr 13 pozycja 5 oraz pozycja 6

Czy Zamawiający w części 13 poz. 5 i 6 dopuści plastykowe łączniki zastawkowe, prosty i Y o średnicy 1,9mm ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Pytanie 1, zadanie 13, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie zastawki programowalnej: średnica zastawki16mm, wykonana z  polisulfonu, 
5 stopni ustawienia ciśnienia zakres: 15-167mmH20 z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz uniwersalnym dootrzewnowo - dosercowym 110cm. Przeprogramowanie ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, nie wymaga ucisku miejsca implantowania w celu odblokowania mechanizmu programującego zastawkę.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Pytanie 2, zadanie 13, pozycja 2

Prosimy o zrezygnowanie wymogu „programatora zastawki programowalnej w zestawie z zastawką” i zastąpienie wymogu „bezpłatnym użyczeniem programatora w okresie obowiązywania umowy i każdorazowo na wezwanie Zamawiającego po skończonej  umowie.

Programator jest urządzeniem wielorazowym, wymóg dostawy programatora w zestawie z zastawką jest nieuzasadniony ekonomiczne bowiem koszt programatora jest czterokrotnie wyższy niż koszt zastawki.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Pytanie 3, zadanie 13, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie zastawki programowalnej Burr Hole nowej generacji o średnicy zastawki 16mm, regulowanej magnetycznie - 5 stopni ustawienia ciśnienia w zakresie 15-167ml/godz. ze zintegrowanym antysyfonem lub w zakresie 15-220ml/godz. bez antysyfonu (obecnie wymagane 8 ustawień od 30-200ml/godz). Zastawka ze zintegrowanym antysyfonem lub bez antysyfonu do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. Zastawka umożliwia wykonywania badań MRI do 3 Tesli bez konieczności blokady mechanizmu regulacji przepływu zastawki. Zastawka regulowana nieinwazyjnie za pomocą programatora, widoczna w RTG, ze zbiornikiem płynu mózgowo–rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu CSF.

Jednocześnie informujemy że w przypadku pozytywnych odpowiedzi urządzenie do programowania zastawek zostanie użyczone na cały okres trwania umowy.

PROGRAMATOR NIE WYMAGA PODŁĄCZANIA DO ŹRÓDŁA PRĄDU ANI NIE WYMAGA UŻYCIA BATERII.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Pytanie 4, zadanie 13, pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie komorowego zestawu drenażowego z linią pacjenta powyżej 150cm oraz w drenem komorowym długości 35cm z możliwością docięcia do żądanej długości (obecnie wymagany dren długości 30cm) i średnicy zew. 2,8mm i świetle drenu 1,5mm oraz workiem drenażowym 600ml z kranikiem umożliwiającym opróżnienie płynu (obecnie wymagany worek o pojemności 700ml)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Pytanie 5, zadanie 13, pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie lędźwiowego zestawu drenażowego z linią pacjenta powyżej 150cm oraz w drenem lędźwiowym długości 80cm z możliwością docięcia do żądanej długości i średnicy zew. 1,5mm i świetle drenu 0,7mm oraz workiem drenażowym 600ml z kranikiem umożliwiającym opróżnienie płynu (obecnie wymagany worek o pojemności 700ml) oraz prowadnikiem drenu z ogranicznikiem i igłą touhy z zestawie.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Pytanie 6, zadanie 13, pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie wymiennego worka drenażowego o pojemności 600ml z możliwością upuszczenia płyny/odpływem.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Pytanie 7, zadanie 13, pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego zewnętrznego, z linią pacjenta  z kranikiem trójdrożnym i zastawką jednokierunkową, komorą kroplową wyskalowaną do 120ml (obecnie wymagane 100ml) i skalą co 1 ml, worek 700 ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem, dren lędźwiowy impregnowany barem z 4 znacznikami rtg co 5cm, długość 80 cm, średnica zewnętrzna 1.5 mm z igłą Tuohy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu z ogranicznikiem, silikonowym mocowaniem do skóry. Pełny skład zestawu zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Pytanie 8, zadanie 13, pozycja 7 i 8

Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego zestawu do drenażu lędźwiowego  oraz komorowego o poniższych parametrach:

- obrotowe skale ciśnienia w mmH2O oraz mmHg umożliwiające drenaż komorowy i lędźwiowy  (w tym skala ujemnego ciśnienia).

- w  zestawie dren lędźwiowy 80cm  o średnicy wewnętrznej 0,70mm, zewnętrznej 1,5mm ze znacznikami odległości widocznymi w rtg- dla pozycji 8

- w zestawie z drenem komorowym długości 35cm z możliwością docięcia do żądanej długości (obecnie wymagany dren długości 30cm) i średnicy zew. 2,8mm i świetle drenu 1,5mm – dla pozycji 7

- Możliwość zawieszenia na lince lub przymocowania do słupka infuzyjnego/anestezjologicznego przy użyciu wbudowanego zacisku słupkowego

- Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w kolorze zielonym, które nie załamują się przy zginaniu drenu (brak możliwości obstrukcji drenażu przy zagięciu drenu)

- Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania

- Punkty iniekcji bezigłowej interlink

- Główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia

- odpowietrznik hydrofobowy

- komora ściekowa 75 ml

- odłączalna, wymienna torebka drenażowa 600 ml

- Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach (mmHg lub mmH2O)

- Możliwość rozbudowy o poziomicę laserową Clear-Sit

- Soczewka powiększająca na przodzie komory ściekowej umożlwiająca podgląd pulsacji płynu przy braku przepływu.

- Przystosowany do wykonywania badań MRI”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zmieni termin określony w

  - §3 ust 1 pkt 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”

  - §8 um. depozytu z „48 godzin” na „3 dni robocze?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

„Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

„Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

„7 ust. 2 – Czy Zamawiający zmieni sposób naliczania kar umownych w przypadku §3 ust 1 pkt 2 proporcjonalnie jak przy innych dostawach tj. za przekroczenie 24 godzin (=1 dnia roboczego) zwłoki w dostawie zamiast za każdą godzinę zwłoki ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

„7 ust 5 – Czy Zamawiający wykreśli ostatnią cześć zdania tj. „…lub uzupełnienia depozytu” z uwagi na dublowanie kar umownych za to samo przewinienie a  przewidzianych już w ust 2?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

„Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 umowy depozytu, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (zaimplantowania)?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

„Część nr 15 - Klatki międzytrzonowe wsuwane do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego typu PLIF będące uzupełnieniem do stabilizacji przez nasadowej. Czy Zamawiający dopuści długości klatek 20mm, 25mm, 30mm, 33mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22:

„Część nr 15 - Klatki międzytrzonowe wsuwane do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego typu PLIF będące uzupełnieniem do stabilizacji przez nasadowej. Czy Zamawiający z uwagi lepszą możliwość dopasowania implantu do warunków anatomicznych pacjenta wymaga dostępności lordoz implantu 0 stopni, 4 stopnie, 8 stopni”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„Część nr 15 - Klatki międzytrzonowe wsuwane do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego typu PLIF będące uzupełnieniem do stabilizacji przez nasadowej. Czy Zamawiający dopuści długości klatek 20mm, 25mm, 30mm, 33mm ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

„Część nr 15 - Klatki międzytrzonowe wsuwane do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego typu PLIF będące uzupełnieniem do stabilizacji przez nasadowej. Czy Zamawiający z uwagi lepszą możliwość dopasowania implantu do warunków anatomicznych pacjenta wymaga dostępności lordoz implantu 0 stopni, 4 stopnie , 8 stopni”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

„Czy w pakiecie nr 21 w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści trzpień cementowany wg poniższej specyfikacji:

Trzpień cementowany typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący

w kanale szpikowym, wykonany ze stopu CoCr w 10 rozmiarach. Pionowe żebrowanie

zwiększające powierzchnię kontaktu z cementem. Stożek trzpienia w standardzie Eurokous

(12/14).”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

„Pytanie nr 1 dotyczy części nr 9 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego (...)

W związku z wymogiem użyczenia w zakresie części nr 9 napędu wiertarskiego wraz z ostrzem do piły, zwracamy się z uprzejmą prośbą o stosowną modyfikację załącznika nr 2, polegającą na dodaniu w formularzu asortymentowo-ilościowym pozycji nr 5 w postaci ostrzy do piły, wraz z podaniem wymaganej ilości tego asortymentu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga użyczenia napędu wiertarskiego wraz z 8 szt. ostrzy do piły.

Pytanie nr 27:

„Pytanie nr 2 dotyczy części 15 - Implanty do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego typu PLIF

Czy Zamawiający dopuści klatki międzytrzonowe typu PLIF wykonane z PEEK- Optima, dostępne w 3 długościach: 20, 25 i 30 mm w wysokościach od 7 do 16 mm ze stopniowaniem co 1 mm, szerokość w zależności od rozmiaru 10-11 mm, dostępna wersja eliptyczna i lordotyczna 8stopni. Klatki na górnej i dolnej powierzchni zaopatrzone w ząbki kotwiczące w blaszkach granicznych trzonów. Implant z trzema znacznikami do oceny RTG – jeden poprzezczny z przodu oraz dwa pionowe w tylnej części po bokach implantu, duża przestrzeń na materiał kościozastępczy. Dostarczane w formie sterylnej.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Pytanie nr 3 dotyczy części 16 - Substytut kostny

Czy Zamawiający dopuści substytut kostny w postaci pasty o objętości 2,5 cc?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Pytanie nr 4 dotyczy części 19 poz. 3 - Implanty do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo –

krzyżowego przeznasadowej i międzytrzonowej - Klatki międzytrzonowe lędźwiowo- krzyżowe

zakładane z dostępu przedniego typu ALIF

Czy Zamawiający dopuści klatkę wykonaną z PEEK, blokowaną dwoma płytami tytanowymi w rozmiarach podstawy 23 x 26 mm; 27 x 30 mm; 30 x 33 mm, kąt lordozy w zależności od rozmiaru 6°, 10° lub 14°, w wysokości w zależności od rozmiaru od 10 mm do 16 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany w treści SWZ –  w Formularzu asortymentowo-ilościowym w części 9 Zamawiający dopisał treść oznaczoną czerwonym kolorem czcionki „*Użyczenie napędu wiertarskiego wraz z ostrzem do piły - 8 sztuk ostrzy do piły.”  Zgodnie z art. 137 ust. 2 Ustawy Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 28.04.2021 roku do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert na dzień 28.04.2021 roku o godz. 10:30.

Zmianie ulega pkt 16 i 17 Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega pkt 12.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. Było 25.07.2021r., jest 26.07.2021 r.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 20.04.2021 r.