## Część nr 1
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy*
1. | ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ | 2
Cementowa proteza głowy kości promieniowej. Endoproteza składa się z dwóch elementów: polietylenowej głowy bipolarnej o min. 3 średnicach i 3 wysokościach oraz trzpieni wykonanych ze stopu kobaltu z małą głową. Trzpień w wersji prostej i odgiętej.
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 2
| Pieczęć Firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy*
1. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 116/95x25x1,37mm | szt. | 30
2. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 65/50x14x0.6/0.4mm | szt. | 4
3. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 37/22x8.0x0.4/0.3mm | szt. | 3
4. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 30/15x6.0x0.4/0.3mm | szt. | 4
5. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 46/31x10x0.4/0.3mm | szt. | 3
Ogółem | [5 empty] | X
*Ostrze musi być kompatybilne z napędem Calibri firmy DePuy Synthes
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 3
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Śruby tytanowe, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 20
2. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 20
3. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 20
4. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 20
5. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4 otworowa. Produkt sterylny. | 2
6. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 6 otworowa. Produkt sterylny. | 2
7. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 16 otworowa. Produkt sterylny. | 2
8. | Płyta tytanowae, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 7 otworowa. Produkt sterylny. | 2
9. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 8 otworowa. Produkt sterylny. | 1
10. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 10 otworowa. Produkt sterylny. | 1
11. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery Y 6 otworowa. Produkt sterylny. | 2
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe. Produkt sterylny. | 1
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, 4 otworowe. Produkt sterylny. | 1
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, trapezoidalne, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne, trapezoidalne, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 2
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, skośne 6 otworowe. Produkt sterylny. | 3
16. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, 8 otworowe. Produkt sterylny. | 1
17. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, skośne 8 otworowe. Produkt sterylny. | 1
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10, otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10 otworowe. Produkt sterylny. | 1
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm z pinem do kłykcia, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1
20. | Płyta tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. Produkt sterylny. | 1
21. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery Y 7 otworowa. Produkt sterylny. | 1
22. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1
23. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm z pinem do kłykcia, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1
24. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
25. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T, 6 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 1
26. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 1
27. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L-6 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 1
28. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątna 4 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
29. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalna, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
30. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalna, 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
31. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, prosta 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
32. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
33. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
34. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 7 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
35. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, prostokątna 4 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
36. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezopidalna, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
37. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezopidalna, 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
38. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowana, do złamań głowy kości promieniowej, obejmująca 10 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
39. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowana, do złamań głowy kości promieniowej, podpierajaca 11 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
II. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
40. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowana, 18 otworowa, prawa i lewa, grzbietowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
41. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowana, 20 otworowa, prawa i lewa, grzbietowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1
42. | Płyta tytanowa, dłoniowa, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, prawa i lewa 20 otworowa. Produkt sterylny. | 1
43. | Płyta tytanowa, dłoniowa, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, prawa i lewa, 25 otworowa. Produkt sterylny. | 1
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
Stworzenie banku zamawianych implantów
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i serwisowania instrumentarium na czas trwania umowy
Implanty w wersji sterylnej

## Część nr 4
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Płytki tytanowe blokowane do głowy kości promieniowej, blokowanie w zakresie 15 stopnii, pod sruby blokowane 2,0. możliwość użycia w tych samych otworach śrub korowych
1. | Płytka tytanowa blokowana, otwory w płycie bez gwintu na śruby blokowane 2,0. W płycie otwory na druty Kirschnera, 10 otworów. | 2
2. | Płytka tytanowa blokowana, otwory w płycie bez gwintu na śruby blokowane 2,0. W płycie otwory na druty Kirschnera, 11 otworów. | 2
3. | Wiertło | 2
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* Stworzenie banku zamawianych płyt.
* Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy, serwisowanie użyczonego sprzętu.
* Szkolenie personelu w zakresie akualnych koncepcji wszczepiania implantów
* Implanty w wersji sterylnej

## Część nr 5
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO REWIZYJNA
1. | Rewizyjny Trzpień–tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 6
2. | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. | szt. | 2
3. | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. | szt. | 2
4. | Śruba zamienna (opcjonalna) | szt. | 1
5. | Część przynasadowa: proksymalne rozszerzenia i przednio-tylna powierzchnia czołowa [zapobiegające] przemieszczeniu skrętnemu; długość 100 mm, szyjka 25 lub 35 mm, stożek 12/14; średnica proksymalna 26 mm przy złączu z komponentem krętarzowym; wyposażona w degresywne poziome makrostruktury zapobiegające obniżaniu się implantu. | szt. | 1
6. | Część trzonowa: walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej; pionowe makrostruktury odporne na siły skrętne, powierzchnia A/P płaska; wyposażona w 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5 mm – zależnie od długości trzpienia; 4 długości: 125, 175, 225, 275 mm (długość protezy w całości od 225 do 375 mm); 6 średnic: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm; w całości pokryty hydroksyapatytem | szt. | 1
7. | Opcjonalna tytanowa płytka krętarzowa, pokryta hdyroksyapatytem | szt. | 1
8. | Śruba tytanowa 5mm do mocowania trzpienia | szt. | 3
9. | Panewka rewizyjna bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54-80 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, lub panewka rewizyjna o pogłębionym dnie, offset 4-6mm w rozmiarach minimum 54-72mm. | szt. | 3
10. | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, o kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, w opcji półkolistej posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładek półkolistych do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; opcji podkładki skrzydełkowe (neutralny, lewy i prawy) występujące w rozmiarze 56, 62, 68mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | szt. | 5
11. | Śruba do podkładek rewizyjnych | szt. | 10
12. | Śruba do panewek rewizyjnych o średnicy 5mm i długości od25mm-65mm | szt. | 10
13. | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej,kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. | szt. | 2
14. | Pozycjoner kabla | szt. | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
1. | WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DOSTARCZENIA IMPLANTÓW I INSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY.
2. | WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STORZENIA BANKU W ILOŚCI NA 1 ZABIEG ORAZ DOSTARCZYĆ REGAŁ SŁUŻĄCY DO ZDEPONOWANIA BANKU.
3. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 6
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | System do rozwiercania / płukania kanału śródszpikowego oraz pobierania materiału kostnego. System złożony z jednorazowej tuby ssącej o średnicy 11mm z przyłączanymi głowicami rozwiercającymi o średnicy od 12 do 19mm z otworami doprowadzającymi roztwór płuczący zapakowane sterylnie. Dostępne dwie długości tub ssących 360 i 520mm. Wał rozwiertaka przyłączany do systemu głowica/tuba wykonany z elastycznego stopu tytanu – nitinolu. System umożliwiający jednoczesne płukanie i rozwiercanie, zmniejszając podczas pracy ciśnienie wewnątrz kanału śródszpikowego oraz temperaturę (chłodzenie). Możliwość przyłączenia filtru umożliwiającego pozyskanie materiału – gruzu kostnego. (tuba ssąca+filtr do pozyskania materiału kostnego+ uszczelka zamykająca odpływ z prowadnicy rozwiertaka+głowica rozwiertaka od 12 do 19mm). | 2
Wymagania
1. | Dostarczenie instrumentarium na dany zabieg.
2. | Przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego w zakresie użytkowania i stosowania przedmiotu zamówienia

## Część nr 7
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PIERWOTNA
1. | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155μm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 45
2. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 45
3. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D micro i macro struktur, typu "press-fit", posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 10
4. | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją | szt. | 45
5. | Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14 | szt. | 84
6. | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm i 40 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 36, 6 długości szyjki dla rozmiaru 40, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) | szt. | 10
7. | Wkładka w całości ceramiczna | szt. | 5
8. | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 5
9. | Głowa ceramiczna rewizyjna z adapterem 28mm, 32mm i 36mm, 40mm, 44 mm min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 3
10. | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm | szt. | 21
11. | Zaślepka do panewki | szt. | 40
12. | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. | szt. | 21
13. | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równiomierny rozkład cementu kostneg o rozmiarach od 40 mm do 53 mm, dla średnicy głowy od 28mm do 36mm. | szt. | 10
14. | Korek do blokowania kanału kości | szt. | 36
15. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | szt. | 15
16. | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; pasująca do metalowej głowy o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | szt. | 59
17. | Trzpień mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz wrórną osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset o długości trzpienia od 95 do 119mm, z kątem szyjkowym 130° oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12. | szt. | 3
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
1. | WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UŻYCZENIA I SERWISOWANIA INSTRUMENTRIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY
2. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU ILOŚCI DO WYKONANIA 1 ZABIEGU.
3. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UŻYCZENIA RAMY ORTOPEDYCZNEJ NA CZAS TRWANIA UMOWY
4. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH
5. | UŻYCZENIE NAPĘDU WIERTARSKIEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY.

## Część nr 8
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Zestaw do mieszania próżniowego składający się z pojemnika z długą dyszą służącego jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego, pojemnika z krótką dyszą służącą jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do panewki. | 200
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 9
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, w wersji przyśrodkowej i pobocznej. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji cementowanej, bezcementowej oraz w wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym.
1. | Wersja cementowana | 2
2. | Wersja bezcementowa | 2
3. | Wersja antyalergiczna | 2
4. | Wersja poboczna | 2
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* Zamawiający wymaga wyceny poszczególnych elementów implantu
* Dostarczenie instrumentarium oraz implantów na dany zabieg
* Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych
* Użyczenie napędu wiertarskiego wraz z ostrzem do piły - 8 sztuk ostrzy do piły

## Część nr 10
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
| Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobeltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną, napylane próżniowo, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gammma w atmosferze gazu obojętnego), stabilizowane przeciwutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach Cr i PS do wyboru śródoperacyjnego. | 2
1. | Endoproteza Cr: komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm, trzy rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w pięciu grubościach i pięciu szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
2. | Endoproteza Ps: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką (umiożliwiające przeprowadzenie przez implant gwoździa wstecznego, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm, wkładki polietylenowe dostępne w ośmiu grubościach i pięciu szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* Zamawiający wymaga wyceny poszczególnych elementów implantu
* Dostarczenie instrumentarium oraz implantów na dany zabieg
*Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych

## Część nr 11
| Pieczęć Firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka | Liczba jednostek | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość netto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Klej tkankowy o pojemności 2 ml- preparat dwuskładnikowy, złożony z 45% -wej wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej oraz z 10%- wego glutaraldehydu. Dostępnyw formie dwukomorowej strzykawki. Gotowy do natychmiastowego użycia, nie wymaga manualnego mieszania składników. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Sterylne opakowanie zawierające: strzykawkę i 4 standardowe aplikatory mieszające. | szt. | 35
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*Stworzenie banku w ilości 5 szt.

## Część nr 12
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, Nazwa handlowa | Nr katalogowy
Protezy naczyniowe, uszczelnione, powlekane kolagenem. Dziane, z zewnętrznym welurem, posiadające dodatkowy odwrócony splot. Grubość ścianki protezy do 0,5 mm, przepuszczalność wody do 5 ml/min/cm2.
1. | Ø 16/8, 50 cm | szt. | 21
2. | Ø 14/7, 50 cm | szt. | 3
3. | Ø 18/9, 50 cm | szt. | 3
4. | Ø 6 mm, dł. 40 cm | szt. | 12
5. | Ø 6 mm, dł. 70 cm | szt. | 6
6. | Ø 8 mm, dł. 70 cm | szt. | 3
7. | Ø 8 mm, dł. 40 cm | szt. | 15
8. | Ø 8 mm, dł. 20 cm | szt. | 9
9. | Ø 16 mm dł. 20 cm | szt. | 3
10. | Ø 18 mm dł. 20 cm | szt. | 5
11. | Ø 20 mm dł. 20 cm | szt. | 5
Protezy przeciwdrobnoustrojowe naczyniowe dziane, proste i rozwidlone, niezbrojone , uszczelnione kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min impregnowane solami srebra oraz triklosanem;
12. | Ø 16/8, 50 cm | szt. | 6
13. | Ø18/9 50cm | szt. | 2
14. | Ø6 dł. 70 cm | szt. | 15
15. | Ø6 dł. 40 cm | szt. | 3
16. | Ø8 dł. 70 cm | szt. | 9
Łata naczyniowa uszczelniana, powlekana kolagenem. Łata dziana posiadajaca dodatkowy splot odwórcony, grubość ściany 0,41 mm
17. | 10/75 mm | szt. | 11
18. | 14/75 mm | szt. | 38
Zbrojone zewnętrznie spiralnie z możliwością usunięcia zbrojenia
19. | Z GDS 8 mm x 50cm | szt. | 2
20. | Z GDS 6 mm x 70cm | szt. | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
Wymagania:
stworzenie banku - umowa w załączeniu

## Część nr 13
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt./op. | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Zastawka typ Pudenz średnica 16mm z centralną membraną przy wlocie płynu z osłoną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami i osobno pakowanymi drenami: dren komorowy ze znacznikami długości 23cm, uniwersalny dren otrzewnowo - dosercowy, długość 110cm. Do wyboru zastawki: zastawka nisko, średnio i wysokociśnieniowa | 10
2. | Zastawka programowana, średnica zastawki16mm, wykonana z polisulfonu, 8 stopni ustawienia ciśnienia zakres: 30-200mmH20 z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz uniwersalnym dootrzewnowo - dosercowym 110cm. Przeprogramowanie ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, nie wymaga ucisku miejsca implantowania w celu odblokowania mechanizmu programującego zastawkę. Programator zastawki w zestawie. Do wyboru zastawki: bez zbiornika, z przedzbiornikiem i zbiornikiem typu Burr hole. | 5
3. | Dren dostercowo - otrzewnowy o długości 110 cm | 1
4. | Dren komorowy ze znacznikami. | 1
5. | Łącznik prosty zastawkowy plastikowy, średnica 2,1 mm | 1
6. | Łącznik Y zastawkowy plastikowy , średnica 2,1 mm | 2
7. | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185 cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm dł.30 cm, srednica zewnętrzna 3,0 mm z troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. | 2
8. | Drenaz lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185 cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; Dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, dl.80 cm, średnica zewnętrzna 1,5mm z igłą Touhy 14 G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silokonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem | 2
9. | Worek do drenażu zewnętrznego 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem. | 2
10. | Listwa pomiarowa ze skalą w mm Hg cm H2O z laserem | 1
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości 1 szt. dla poz.od 1 do 9.

## Część nr 14
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Wartość netto za kpl. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1) | Zestaw do wertebroplastyki z użyciem cementu podwyższonej lepkości. | 15
1. | W zestawie trokar do nakłucia trzonu,
2. | Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego dostępne w minimum 3 różnych średnicach igieł (10G, 11G, 13G) oraz 2 długościach i różnych kształtach ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne)
3. | Sterylne urządzenie mieszająco-podające zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawnia
4. | Cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 min po wymieszaniu składników – minimum 20 g polimeru
5. | W komplecie: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g, igła biopsyjna 1 szt., miękki przewód łączący podajnik z igłą.
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy do wertebroplastyki - stworzyć bank w ilości 2 kpl.
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
3. | Zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych elementów kompletu.

## Część nr 15
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
Implanty do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego typu PLIF
1) | Klatki międzytrzonowe wsuwane do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego typu PLIF będące uzupełnieniem do stabilizacji przez nasadowej | 375
1. | Klatki o eliptycznym kształcie,
2. | Wysokość od 8 mm do 14-17 mm ze skokiem od 1- 2 mm,
3. | Długość 21-22 mm; 25-26 mm; 29-32 mm;
4. | Materiał PEEK OPTIMA
5. | Tantalowe znaczniki radiologiczne w klatkach umożliwiające rentgenowską kontrolę ich położenia
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się użyczyć instrumentarium i serwisować przez okres trwania umowy oraz stworzyć bank implantów po 6 szt. z każdego rozmiaru.
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia

## Część nr 16
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za komplet | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Substytut kostny 5 g lub 10 g. Sterylny biomateriał syntetyczny do wypełniania koszyka, zachowujący właściwości plastyczne przez 5 minut. | 50
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości 3 szt. z każdej gramatury

## Część nr 17
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 17
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1) | Dynamiczna proteza dysku lędźwiowego metalowa dwuelementowa. | 2
1. | Konstrukcja dwuelementowa w pełni metalowa, kilowa
2. | Oś obrotu protezy przesunięta ku tyłowi w stosunku do środka trzonu,
3. | Dla bezpieczeństwa pacjenta instrumentarium przystosowane do implantacji pod kątem 35 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej jak również do implantacji standardowej,
4. | Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach,
5. | Materiał: stop metalu
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć implanty wraz z instrumentarium na dany zabieg

## Część nr 18
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 18
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Wartość netto za kpl. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1) | Zestaw do kyfoplastyki balonowej (system do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa balonami i cementem w odcinku piersiowym i lędźwiowym). | 2
1. | Jednorazowy sterylny zestaw umożliwiający leczenie złamań kompresyjnych trzonów kręgów poprzez stabilizację z możliwością zastosowania balonów na wielu poziomach u tego samego pacjenta wraz z kiuretą do przygotowania loży dla balonów,
2. | Radiocieniujący cement kostny w formie proszku + lipidowy składnik płynny,
3. | W zestawie 1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu kostnego,
4. | W zestawie 2 igły trepanobiopsyjne do nakłucia trzonu,
5. | W zestawie 1 prowadnica,
6. | W zestawie 2 balony do odtworzenia wysokości trzonu,
7. | W zestawie 2 strzykawki do napełniania balonów – ciśnienie nie mniejsze niż do max. 400 psi,
8. | W zestawie 6 igieł do podawania cementu,
9. | W zestawie 3 opakowania cementu – dostępny cement w trzech rodzajach (PMMA, z hydroksyapatytem, trójfosforan wapnia),
10. | W zestawie kiureta do przygotowania loży pod balony z opcją trójstopniowej regulacji po wprowadzeniu w trzon (30, 60 i 90 stopni).
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć implanty wraz z instrumentarium na dany zabieg
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
3. | Należy uszczegółowić elementy zestawu wraz z wyceną.

## Część nr 19
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Wartość netto za komplet | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
Implanty do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo – krzyżowego przeznasadowej i międzytrzonowej
1) | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo- krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych – (komplet składa się z 6 śrub przeznasadowych wraz z 6 nakrętkami, 6 łączników wieloosiowych, dwóch belek łączących, jednej poprzeczki i dwóch łączników do poprzeczek) | 2
1. | Śruby transpedikularne o cylindrycznym gwincie i stożkowym rdzeniu
2. | Długość śrub w przedziale od 30-65 mm, stopniowane co 5 mm
3. | Średnice śrub od 4,75 do 8,0 mm minimalnie w pięciu zakresach
4. | W zestawie 4 rodzaje śrub: samogwintujące, rozporowe do kości krzyżowej, kaniulowane do trzonów osteoporotycznych oraz wyciągowe do korekcji kręgozmyków
5. | Możliwość repozycji kręgozmyku w oparciu tylko o jeden poziom
6. | Łączniki wieloosiowe pozwalające ustalić pręty względem śrub pod dowolnym kątem w płaszczyźnie czołowej, poprzecznej i strzałkowej, łączniki nie zintegrowane ze śrubami
7. | W zestawie muszą być również łączniki wieloosiowe, przedłużone (ze szczeliną dystansującą) do połączenia pręta z główkami śrub znacznie oddalonymi od osi pręta
8. | Pręty gładkie o długości od 25 do 255 mm ze skokiem max. o 10 mm bez konieczności śródoperacyjnego docinania pręta do pożądanej długości możliwość zastosowania prętów semidynamicznych
9. | Możliwość przyśrodkowego lub bocznego osadzenia prętów względem śrub
10. | Łączniki wieloosiowe muszą być blokowane na śrubach od góry przy użyciu pojedynczych nakrętek
11. | Materiał: stop tytanu
12. | Dokręcanie nakrętek z optymalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego zawartego w zestawie narzędzi
13. | Implanty muszą być trwale oznakowane numerem seryjnym i indywidualnymi cechami (parametrem wielkości)
14. | Implanty do stabilizacji transpedikularnej wraz z instrumentarium muszą być dostarczone w specjalnych kasetach umożliwiających ich sterylizację i przechowywanie
2) | Zestaw do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa (komplet składa się z 4 śrub , 4 nakrętek, 2 belek łączących oraz 1 pręta prowadzącego (Kirschner) | 70
1. | Śruby transpedicularne poliaksjalne, kaniulowane, tulipanowe wykonane ze stopu tytanu
2. | Dostępne średnice śrub: 4,5mm, 5,5 mm, 6,5mm, 7,5mm, długości śrub: od 30 mm do 60mm ze skokiem co 5 mm.od 30mm do 60mm ze skokiem co 5mm.
3. | Gwint na śrubie prowadzony podwójnie (obustronnie),nakrętka mocująca pręt z dodatkowym kołnierzem, uniemożliwiająca nieprawidłowe wprowadzenie w łeb śruby.
4. | Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne wstępnie wygięte o długościach od 30 mm do 100mm stopniowane co 5 mm,proste od 100mm do 240 mm oraz 100 i 510mm. Mocowanie pręta bezpośredno do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora. W zestawie klucz dynamometryczny zapewniający stałą siłę fiksacji pręta. Imlantacja śrub po drucie Kirschnera.
5. | Zestaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku.
3) | Klatki międzytrzonowe lędźwiowo- krzyżowe zakładane z dostępu przedniego typu ALIF | 2
1. | Materiał PEEK OPTIMA
2. | Jedna klatka na jeden poziom
3. | Klatka otwarta na całej powierzchni górnej i dolnej w celu zapewnienia optymalnego zrostu kostnego
4. | Opcjonalnie możliwość centralnego zamontowania rozpory wykonanej z tego samego materiału
5. | Możliwość wypełnienia klatki wiórami kostnymi
6. | Możliwość radiologicznej oceny zrostu kostnego (pełna przenikalność materiału budulcowego klatek dla promieni RTG
7. | Tantalowe znaczniki radiologiczne w klatkach umożliwiające rentgenowską kontrolę ich położenia
8. | Implanty trwale oznakowane numerem seryjnym i parametrami wielkości
9. | W zestawie klatki o wysokościach od 10-20mm ze skokiem co 2 mm, dwóch stopniach skosu 6 i 12 stopni
10. | Szerokość klatek 28 mm,34 mm, 40 mm; głębokość 24 mm, 26 mm, 28 mm;
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się użyczyć instrumentarium i serwisować przez okres trwania umowy oraz stworzyć bank implantów w ilości 1 kpl. | [6 empty] | dotyczy pkt.1,3
2. | Wykonawca zobowiązuje się użyczyć instrumentarium i serwisować przez okres trwania umowy oraz stworzyć bank implantów w ilości 2 kpl. | [6 empty] | dotyczy pkt.2
3. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
4. | Zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych elementów kompletu.

## Część nr 20
Pieczęć firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 20
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych: | 4
- rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1,8F
- długość: od 155mm do 180mm
- mikrocewniki o zmiennej miękkości
- z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu
- powlekane substancją hydrofilną
- do każdego cewnika dołączony klej
2 | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie: | 5
- średnica zwoju sprężyny: od 2mm do 20mm
- długość sprężyny: od 2,5cm do 55cm
- duży wybór w zakresie kształtów (minimum 3) oraz skrętu, typ „helicalny”, „double” oraz „kosze3D”
3 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 30
- średnice: .007”; .008”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 210cm
4 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 36
- średnice: .012”; .014”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 200cm
5 | Mikroprowadnik hybrydowy: | 2
- średnice: .012”
- część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm
- długość: 300cm
6 | Mikrocewnik prowadzący specjalny do wprowadzania balonów do remodelingu i stentów typu "flow diverter": | 15
- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
7 | Mikrocewnik prowadzący: | 60
- rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm
8 | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka: | 60
- średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8
- długość: 155cm
- dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm
- pokrycie hydrofilne
9 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: | 11
- rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F
- długość mikrocewnika: 165cm
- długość odłączanej końcówki: 15mm
- dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem
10 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: | 11
­ średnice : 3,5; 4,5; 5,5
- długość dla średnicy 3,5: 12, 18, 25, 30, 35, 50
- wykonany z drutu nitynolowego
- dwa nieprzenikalne dla promieni RTG druty na całej długości stentu
- dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i „torquerem”
11 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy do małych naczyń: | 21
­ średnice : 2,0; 2,5; 3,0
- długości dla średnicy2,5: 12,18,25,30,35
- możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik I.D.017"
12 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych: | 2
rozmiary balonu: 6x7, 6x9, 6x15,6x20;
pokrycie hydrofilne
dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe opowietrzenie balonu
dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy 017". Dla balonu 6x20 wersja ze światłam 0.24"
13 | Spirala platynowa odczepiana termicznie | 100
kształty "complex" i helical"
sztywności: standard, soft i supersoft
średnice coili supersoft: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm - 5mm;
długości dla coili 18: 20-65cm; wymagane skrajne rozmiary
czas odczepiania coili ponizej 1s
bardzo miękka końcówka dystalna popychacza, pozwalająca na znikomą ruchliwość mikrocewnika przy wprowadzaniu coili do worka tętniaka.
14 | Urządzenie do odczepiania coili metodą termiczną. Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepiania spirali | 30
15 | Klej do leczenia wewnątrznaczyniowego malformacji | 10
16 | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego | 2
17 | Y-konektor rotacyjny z automatyczną zastawką | 130
18 | Cewniki diagnostyczne zbrojone - różne krzywizny min. Headhunter i Vertebral | 130
19 | Introduktory naczyniowe udowe | 60
20 | Introduktory naczyniowe promieniowe | 15
21 | Prowadniki diagnostyczne pokrywane teflonem: | 8
- długość: 150 i 260 cm
22 | Kraniki trójdrożne | 75
23 | Przedłużacze uniwersalne | 100
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w pełnym rozmiarze dla poz. od 1 do 16

## Część nr 21
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 21
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
CEMENTOWA, BIPOLARNA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
1. | Trzpień cementowany, prosty nie wymagający stosowania centralizera. Wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14 z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 135°, w części proksymalnej wyposażony w skrzydełka spełniające funkcję kołnierza. | 50
2. | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 44-60mm ze skokiem co 1 mm. Wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. | 20
3. | Głowa CoCrMo o średnicy 22,28,32,36: w czterech długościach szyjki. | 30
4. | Panewka cementowana typu Muller. Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44-60mm, posiadająca znacznik RTG. Średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10 stopniowym okapem, opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10 stopniowym okapem. | 50
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UŻYCZENIA I SERWISOWANIA INSTRUMENTRIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 22
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 22
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Płyta anatomiczna, blokowana, do dalszej nasady kości promieniowej,wąska i szeroka, dłoniowa, lewa i prawa, w części trzonowej od 2 do 4 otworów blokowanych, w części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. W części nasadowej 6 do 8 otworów do wkrętów blokowanych. W części nasadowej 3 do 5 otworów do mocowania płytki za pomocą drutów Kirschnera. Długość płytki 48 - 63 mm. Do otworów blokowanych wkręty samogwintujące z możliwością dostosowania kąta wkręcenia ± 10 stopni o średnicy 2,4mm lub wkręty blokowane samogwintujące 2,7 mm, do otworu owalnego wkręty korowe samogwintujące o średnicy 2,7 mm. Materiał - tytan. W zestawie płytka, sześć wkrętów blokowanych, jeden wkręt korowy. | szt. | 8
2. | Wkręty korowe blokowane, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 20
3. | Wkręty gąbczaste blokowane, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 5
4. | Wkręty korowe, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15
5. | Wkręty blokowane, samogwintujące Ø 2,4mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 50
6. | Wkręty blokowane, zmiennokątowe samogwintujące Ø 2,4mm długość od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 20
7. | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszego końca kości ramiennej, od strony przyśrodkowej. Lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych do stabilizacji odłamów. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 89mm - 185mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Głowy wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał - tytan. | szt. | 5
8. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 112
9. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15
10. | Wkręty gąbczaste blokowane, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 8 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55 mm do 80 mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 10
11. | Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5mm, długość od 12 mm – 26 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 45
12. | Płytka anatomiczna blokowana do dalszego końca kości ramiennej, od strony grzbietowo - bocznej. Lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 8 otworów blokowanych w celu stabilizacji odłamów. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 92mm - 188mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - tytan. | szt. | 5
13. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 112
14. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15
15. | Wkręty gąbczaste blokowane, samogwintujące Ø 2,7mm długość od 8 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 80mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 10
16. | Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5mm, długość od 12 mm – 26 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 45
17. | Płytka anatomiczna blokowana do dalszego konca kości ramiennej, po stronie zewnętrznej. Lewa i prawa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów blokowanych. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Długość płytki 92mm - 188 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan | szt. | 5
18. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 285
19. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15
20. | Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5mm, długość od 12 mm – 26 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 45
21. | Płytka anatomiczna blokowana do bliższego końca kości ramiennej, od 2 do 8 otworów blokowanych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. W części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma 14 otworów do wprowadzenia Kirschnera lub nici w części nasadowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan | szt. | 21
22. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 25
23. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15
24. | Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5mm, długość od 12 mm – 26 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 13
25. | Płytki rekonstrukcyjne kątowo stabilne. Płyty LCP. Grubość płyt od 2,2 do 3,0 mm. Długość płyt od 48 mm do 144 mm. Odległość otworów 12 mm. Płyty posiadają otwory do wkrętów blokowanych 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm lub do wkrętów korowych HA 3,5 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał tytan | szt. | 20
26. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 293
27. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15
28. | Płyta do wyrostka łokciowego, anatomiczna, kątowo stabilna. Płyta posiada w części bliższej zagięcie umożliwiające stabilizację wyrostka łokciowego oraz 10 otworów kątowo stabilnych do wkrętów blokowanych 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm i 7 otworów do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części trzonowej płytka ma otwór owalny oraz od 2 do 12 otworów do wkrętów blokowanych 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan | szt. | 5
29. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 20
30. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 20
31. | Płyta anatomiczna, blokowana do dalszej części kości strzałkowej. Płyta posiada od 4 do 10 otworów blokowanych i jeden otwór owalny do pozycjonowania płyty. Długość płyty od 57 mm do 105 mm. Szerokość płytki 10 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan | szt. | 50
32. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 20
33. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 15
34. | Płyta do kości piętowej blokowana. Prawa i lewa. Płyta posiada w częśći środkowej 8 otworów. Płytka ma 9 otworów dodatkowych do stabilizacji. Rozmiar płyty 76 x 39 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan | szt. | 3
35. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. I od 55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 15
36. | Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5mm/2,7mm, długość od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 10
37. | Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5mm, długość od 12 mm – 26 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 45
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*Stworzenie banku w ilości 2szt.płyt na dany zabieg i 7 szt.wkrętów z danego rozmiaru. Płyty, wkręty dostarczyć w wersji sterylnej.