Dotyczy: trybu podstawowego, wariant 1 pn.:  „Dostawa systemu zamkniętego próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do OB kompatybilnego z oferowanym systemem” – sprawa nr 57/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie nr 34:

Dotyczy Parametrów Granicznych Automatycznego Czytnika OB, parametru 6.

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie automatycznego czytnika OB, spełniającego wymaganie: „ czas odczytu do 30 min – wynik dla jednej godziny”.

Uzasadnienie:

Według naszej wiedzy żaden oferent na rynku nie jest w stanie złożyć oferty spełniającej wymagania czasu odczytu do 24 minut i wydajności około 40 probówek na godzinę.

Przykładowo, dla 2 producentów występujących na rynku polskim, dane techniczne z instrukcji obsługi są nastepujące:

Analizator SRS 20/II firmy Greiner Bio One, zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w Instrukcji obsługi (SRS 20/II User Manual strona 28) czas analizy wynosi 30’ lub 60’, zgodnie z wyborem uzytkownika (Analisys time: 30’ or 60’ as selected).

Dodatkowo opcje oprogramowania analizatora omówione na stronie 9 pokazują, że nie ma możliwości uzyskania odczytu końcowego wyniku do autoryzacji w czasie krótszym niż 30 minut:

Analizator BD SEDI 40SR firmy Becton Dickinson, zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną na stronie 43 Instrukcji Obsługi, czas analizy to 30 minut:

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ:

- pkt 13.1 Instrukcji dla Wykonawców – termin związania ofertą ulega przedłużeniu z 14.08.2021 r. do 19.08.2021 r.

- pkt 17 Instrukcji dla Wykonawców - termin składania ofert ulega przedłużenia na dzień 21.07.2021 r. godz. 9:00

- pkt 18 Instrukcji dla Wykonawców - termin otwarcia ofert ulega przedłużenia na dzień 21.07.2021 r. godz. 11:00

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 14.07.2021 r.