## Część_nr_1
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Test do identyfikacji beztlenowców czterogodzinny ze wszystkimi wymaganymi odczynnikami do wykonania testu. Oprogramowanie do odczytu testów kompatybilne z systemem Windows 7/8.	oznaczenia	100
2	Odczynniki dodatkowe dla w/w ilości oznaczeń	op.	8
		op.	3
Ogółem					X		X	X

* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_2
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Czasomierz (minutnik) do laboratorium, możliwość ustawienia sekund, minimum do 99 min.	szt.	10
2	Końcówki do pipet o pojemnooœci od 1000 µl	szt.	10000
3	Pisaki laboratoryjne (cienkie) czerwone	szt.	10
4	Pisaki laboratoryjne (cienkie) czarne	szt.	10
5	Pisaki laboratoryjne (cienkie) zielone	szt.	10
6	Pisaki laboratoryjne (cienkie) niebieskie	szt.	10
7	Pipetka Paustera długości 150 mm, pojemność użytkowa 1 ml z PE	szt.	2000
8	Szkiełka nakrywkowe 24x50 mm (o podwyższonej jakości, superior). Szkiełka ułożone pionowo wzdłuż dłuższej krawędzi, w sztywnym, dwuczęściowym opakowaniu, otwieranym od góry, na zawiasach, zabezpieczone gąbką w obu częściach opakowania. / Wykonane ze szkła bromokrzemowego, w pierwszej klasie odporności hydrolitycznej, całkowicie bezbarwne, zupełnie jasne, z białego szkła, grubość nr 1.	szt.	22000
9	Szkiełka nakrywkowe 24x40mm (o podwyższonej jakości, superior). Szkiełka ułożone pionowo wzdłuż dłuższej krawędzi, w sztywnym, dwuczęściowym opakowaniu, otwieranym od góry, na zawiasach, zabezpieczone gąbką w obu częściach opakowania. / Wykonane ze szkła bromokrzemowego, w pierwszej klasie odporności hydrolitycznej, całkowicie bezbarwne, zupełnie jasne, z białego szkła, grubość nr 1.	szt.	40000
10	Szkiełka podstawowe z niebieskim polem do opisu o długości 20 mm	szt.	500
11	Szkiełka podstawowe z różowym polem do opisu o długości 20 mm	szt.	400
12	Szkiełka podstawowe z zielonym polem do opisu o długości 20 mm	szt.	400
13	Szkiełka podstawowe z żółtym polem do opisu o długości 20 mm	szt.	400
14	Dzbanek miarowy z uchwytem z polipropylenu pojemności 5000 ml	szt.	1
15	Dzbanek miarowy z uchwytem z polipropylenu pojemności 2000 ml	szt.	1
16	Lejki z pp średnicy od 180mm do 183 mm	szt.	1
17	Lejki z pp średnicy 150 mm	szt.	1
18	Ezy jałowe z oczkiem 1 µl, z PS	sztuki	9000
19	Ezy jałowe z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 10µl	sztuki	7000
20	Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnycho poj. do 200µl, żółte	sztuki	4000
21	Probówki o pojemności 4ml okrągłodenne z PS z korkiem, sterylne	sztuki	11000
22	Wymazówki bez podłoża w probówce transportowej, z tworzywa z wacikiem wiskozowym dł.150mm do 165mm, sterylne.	sztuki	7000
23	Wymazówki jałowe z tworzywa sztucznego od dł. 150mm do 165 mm z wacikiem wiskozowym lub dakronowym w probówce transportowej z podłożem STUART	sztuki	3000
24	Wymazówki bez podłoża w probówce transportowej, jałowe, trzonek z drewna od dł. 150mm do 165 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5mm; klasa czystości sterile - R.klasa I	sztuki	500
25	Pojemniki z tworzywa PP, z zakrętką i łopatką o pojem. całkowitej 30ml (25do30x80mm)	sztuki	2500
26	Pojemniki z tworzywa PP, o pojem. całkowitej 30ml zakręcane, jałowe, pakowane indywidualnie (poje,miki do moczu)	sztuki	5000
27	Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 150mm z wacikiem wiskozowym, pakowane indywidualnie (bez probówki) – jałowe	sztuki	6000
28	Pipetka Pasteura z PE o długości 155 mm, pojemności użyt 3 ml i cał ok 4ml z podziałką na 3 ml. co 0,5 ml., pakowane indywidualnie, sterylne	sztuki	10000
29	Probówki typu Eppendorf bezbarwne, o poj. 1,5 ml	sztuki	5000
30	Szalki Petriego z polistyrenu, jałowe o śred. 90mm i wys. 16mm, z wentylacją	sztuki	10
31	Statyw na 10 probówek o średnicy 16 mm jednorzędowy o wysokości 65 mm	sztuk	5
32	Staza do pobierania krwi, z zapięciem automatycznym i możliwością wstępnego poluzowania opaski	sztuki	2
33	Szkiełka podstawowe (76x26) z dwustronnym matowym polem do pisania, z ciętymi krawędziami, gr. 1mm "do badań in Vitro"	sztuki	15000
34	Szkiełka nakrywkowe 24x40mm "do badań in Vitro"	sztuki	5000
35	Szkiełka nakrywkowe 24x24mm "do badań in Vitro"	sztuki	5000
36	Szkiełka nakrywkowe 24x60mm x0,1mm "do badań in Vitro"	sztuki	1000
37	Probówki z polistyrenu o pojemności 4ml i średnicy 12mm - osobna wycena probówek i korków	sztuk	10000
38	korki do w/w probówk	sztuk	10000
39	Wymazówki z drutu Al. dł. całkowita 155mm z wacikiem śr. ok. 3mm, sterylne, pakowane indywidualnie	sztuki	1000
40	Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml (ϕ16x105 mm) z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami poj.:2,5; 5,0; 10,0 ml i kielichowym wlotem, z przezroczystego PS	sztuki	1000
41	Szkiełka z trzema łezkami o srednicy 15mm i głębokości 0.6-0.8 mm wielorazowego użytku	sztuki	10
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_3
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Korki do probówek o średnicy zewnętrznej 12 mm, białe	szt.	10000
2	Probówki o pojemności 4ml (ϕ12x75mm), okrągłodenne, z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS)	szt.	11000
3	Probówki o pojemności 4ml (ϕ12x75mm), okrągłodenne, z chemicznie odpornego i autoklawowalnego polipropylenu (PP)	szt.	6000
4	Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml (ϕ16x105 mm) z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami poj.:2,5; 5,0; 10,0 ml i kielichowym wlotem, z przezroczystego PS	szt.	20000
5	Kamera z dwiema siatkami typu FUCHSA-ROSENTHALA	szt.	1
6	Szkiełka mikroskopowe podstawowe „SUPERIOR” z ciętymi krawędziami, gładkie	szt.	20000
7	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe „SUPERIOR” o wymiarach 22x22 mm	szt.	20000
8	Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych (hematokrytowe), z ciętymi krawędziami o wym.: 20x26 mm i gr. 0,4 mm	szt.	10
9	Pipeta „MLPettePlus-V” - o zmiennej pojemności 2-20 μl	szt.	1
10	Pipeta „MLPettePlus-V” - o zmiennej pojemności 5-50 μl	szt.	1
11	Pipeta „MLPettePlus-V” - o zmiennej pojemności 10-100 μl	szt.	1
12	Pipeta „MLPettePlus-V” - o zmiennej pojemności 20-200 μl	szt.	1
13	Pipeta „MLPettePlus-V” - o zmiennej pojemności 100-1000 μl	szt.	1
14	Pipeta „MLPettePlus-V” - o zmiennej pojemności 1000 – 5000 μl	szt.	1
15	Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 μl, typu Gilson, klasa „SUPERIOR”, bezbarwne, z PP – w torbie foliowej	szt.	90000
16	Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 μl, Eppendorf klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	30000
17	Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 5000 μl, typu Eppendorf, bezbarwne – w torbie foliowej	szt.	100
18	Korki do probówek o średnicy zewnętrznej 13 mm, białe	szt.	1000
19	Czasomierz laboratoryjny	szt.	4
20	Pojemnik z PP 120 ml z białą zakrętką z PE – autokl.	szt.	20000
21	Probówki o poj. 5 ml (śr. 13x75 mm), okrągłodenne, z PS	szt.	25000
22	Pipetki Pasteura 3 ml, dł. 15,5 cm, podz. 3/0,5ml, z PE	szt.	20000
23	Probówki typu Eppendorf poj. 1,5ml SAFE LOCK z wieczkiem – bezbarwne, neutralne	szt.	20000
24	Kapilary do gazometrii 130 μl z heparyną Li	szt.	16000
25	Mieszadełka do kapilar gazometrycznych powyżej 100 μl	szt.	16000
26	Zatyczki do kapilar gazometrycznych białe lub niebieskie od 5/6 mm	szt.	25000
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_4
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Test biochemiczny do identyfikacji Mycoplasma/Ureaplasma a'20 testów	op.	8
2	Podłoże transportowe do Mycoplasma/Ureaplasma a' 20 probówek x 6,5 ml	op.	8
3	Podłoża selektywne do wzrostu Mycoplasma/Ureaplasma a'10	op.	1
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1.	Testy muszą mieć możliwość wykrywamia Mycoplasma/Ureaplasma ze wszytkich próbek klinicznych
2.	Do kosztu testu należy wliczyć wszystkie dodatkowe akcesoria tzn. specjalne wymazówki, dodtakowe odczynniki

## Część_nr_5
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5 modyfikacja z dnia 02.02.2022

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Szczep wzorcowy Issatchenkia orientalis ATCC 6258 (1 op = 2 szt)	op.	1
2	Candida parapsilosis ATCC 22019 (1op = 2 szt)	op.	1
3	Płytka do oznaczania MIC grzybów niewymagających takich jak Candida, Cryptococcus, Aslargillus (wyniki można odczytać manualnie) (1 op = 10 sztuk)	op.	1
4	Bulion do grzybów (10x11ml)	op.	1
5	Sterylna woda destylowana 5ml	szt.	150
6	Szybki test immunochromatograficzny złożony z jednej lub dwóch kasetek do identyfikacji przynajmniej 4 karbapenemaz (w tym OXA-48, KPC, NDM i VIM) w jednym oznaczeniu (1 op = 20 testów)	op.	30
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_6
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC bakterii, bibułowe a'30 szt.	op.	60
2	Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC grzybów, bibułowe a'30 szt.	op.	30
3	Test do oznaczania wartości MIC kolistyny metodą mikrorozcienczeniową a'48	op.	2
4	Pożywka bulionowa do przygotowania zawiesiny do badań wrazliwości na kolitynę a'50 probówek	op.	2
5	Podłoże chromogenne do wykrywania enterokoków wankomycynoodpornych a'10 szt.	op.	50
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

1.	Zamawiający wymaga, aby wszystkie testy do oznaczania wartości MIC pochodziły od jednego producenta.
2.	W przypadku podłoży chromogennych instrukacja w kolorze.

## Część_nr_7
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Test płytkowy (kasetkowy), immunoenzymatyczny, jednostudzienkowy (z jednym miejscem dozowania próbki) do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce.Koniugat – przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenowi C. difficile i poliklonalne swoiste dla toksyn A/B. Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml. / Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml. / Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia (antygen) zawarta w zestawie. / Skalowane pipetki zawarte w zestawie. / Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin.Czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna testu wyznaczona w oparciu o badania porównawcze min. 1000 próbek z hodowlą bakteryjną (dot. GDH) i hodowlą tkankową (dot. toksyn) / Wszystkie wymagane powyżej parametry testu muszą być potwierdzone w metodyce składanej na wezwanie Zamawiającego. Opakowanie a'25 sztuk	op. a'25	30

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_8
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8 modyfikacja z dnia 02.02.2022

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Test kasetkowy immunochromatograficzny do identyfikacji Lambia intenstinalis w kale	oznaczenia	400

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_9
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Kalibrator do systemu microMGIT	szt.	2

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_10
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 10

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Szybki, kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania wirusa RSV bezpośrednio w wymazach, / popłuczynach lub aspiratach z nosa. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią, diluent, probówki, sterylne wymazówki, jednorazowe pipetki. Czułóść =/> 95%. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Wielkość opakowania 20 testów.	ozn.	600
2	Szybki test immunochromatograficzny,paskowy do wykrycia przeciwciał IgG, IgM skierowanych przeciwko kile w surowicy, osoczu, krwi pełnej, (1op x 50 szt.), zestaw zawiera jednorazowe pipetki, bufor , czułość 99,7%, swoistość 99,6%	ozn.	300
3	Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do jednoczesnego wykrywania Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów w kale. Czułość: dla Rotawirusów 100%, dla Adenowirusów 100%, dla Norowirusów 96,2%. Specyficzność: dla Rotawirusów 98,4 %, dla Adenowirusów 100%, dla Norowirusów 100%. Wielkość opakowania 10 testów. Zestaw zawiera testy pakowane indywidualnie, probówki ekstrakcyjne, bufor.	ozn.	700
4	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Trichomonas vaginalis w wymazach z pochwy. Zestaw zawiera probówki ekstrakcyjne, bufor ekstrakcyjny, wymzaówki kontrolne dodatnią i ujemną, statyw. (1op. X 20 szt.). Czułość: 93,6% , swoistość: 99,2%	ozn.	20
5	Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Neisseria gonorrhoeae w wymazach z szyjki macicy kobiet i cewki moczowej mężczyzn. Zestaw zawiera bufory ekstrakcyjne, probówki ekstrakcyjne, kontrole dodatnią i ujemną, statyw. Wielkość opakowania 20 testów. Czułość 96,9%, swoistość 95,8%.	ozn.	20
6	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Candida albicans w wymazach z pochwy. Zestaw zawiera bufor ekstrakcyjny, kontrole dodatnią i ujemną, probówki ekstrakcyjne, statyw. Wielkość opakowania 20 testów. Czułość 87,3%, swoistość 99,3%	ozn.	20
7	Szybki jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV i adenowirusa / w próbkach z nosa. Wielkość opakowania 20 testów. Zestaw zawiera: diluent, probówki, sterylne wymazówki. wymazówka z kontrolą dodatnią RSV i wymazówka z kontrolą dodatnią Adenovirus. Dla RSV czułość 95%, swoistość >99%. Dla Adenowirusa czułość >99%, swoistość >99%.	ozn.	60
8	Jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania antygenu Cryptosporidium w próbkach kału. Wielkość opakowania 20 testów. Zestaw zawiera probówki z buforem do pobrania próbki kału. Czułość: >99%, swoistość: >99%	ozn.	10
9	Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał kiłowych (reagin) w surowicy lub osoczu. Zestaw zawiera odczynnik, kontrole dodatnią i ujemną, jednorazowe karty testowe, jednorazowe mieszadełka. Czułośc 100%, swositość 100 %. Wielkość opakowania 100 testów.	ozn.	500
10	Zestaw hemaglutunacyjny do oznaczania przeciwciał anty-Trepomena pallidum, do serodiagnostyki kiły. Zestaw zawiera: krwinki kontrolne, krwinki testowe, diluent kontrole dodatnia i ujemną. Wielkość opakowania 100 testów.	ozn.	700
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_11
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 11

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Kasetki histopatologiczne do przeprowadzania materiału kolor biały do stosowania z przykrywkami metalowymi. Wym. kasetki 6mmx28mmx40,5, 62 kwadratowe otwory o wymiarach 2mmx2mm, otwór mocujący przykrywkę o wym. 12,5mm kompatybilny z posiadanymi przykrywkami. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką.	szt.	10000
2	Kasetki histopatologiczne do przeprowadzania materiału kolor pomarańczowy, żółty, różowy, zielony do stosowania z przykrywkami metalowymi. Wymiary kasetki 6mmx28mmx40,5mm, 62 kwadratowe otwory o wymiarach 2mmx2mm, otwór mocujący przykrywkę o wym. 12,5mm kompatybilny z posiadanymi przykrywkami. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką.	szt.	35000
3	Kasetki histopatologiczne do przeprowadzania materiału kolor niebieski do stosowania z przykrywkami metalowymi. Wymiary kasetki 6mmx28mmx40,5mm, 62 kwadratowe otwory o wymiarach 2mmx2mm, otwór mocujący przykrywkę o wym. 12,5mm kompatybilny z posiadanymi przykrywkami. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką.	szt.	1500
4	Torebki histopatologiczne do przeprowadzania bardzo drobnych wycinków 30 x 50 mm; torebki wykonane z siateczki z materiału nylonowego, muszą posiadać pory średnicy nie mniejszej niż 1,8 mm.	szt.	13000
5	Metalowe przykrywki do kasetek histopatologicznych: 63-okrągłe otwory o śr. 2mm do przepływu parafiny i innych odczynników, zaczep mocujący przykrywkę o wym. 12,5mm, wykonane ze stali odpornej na odkształcenia i działanie odczynników.	szt.	50
6	Uchwyt do strzykawek jednorazowych do biopsji cienkoigłowych (BAC)	szt.	1
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_12
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Wkładki cyto a'100 szt.	op.	4
2	Probówki z PP 2,2 ml z pokrywką (Ø 10,8×43 mm) do zestawu cytologicznego, a'100 szt.	op.	3
3	Szkiełka mikroskopowe “cyto” a'100 szt.	op.	3
4	Bibuły filtracyjne (Ø 12,5 mm) a'100 szt.	op.	3
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

				Podpisy osoby/osób umocowanych
				do zaciągania zobowiązań
				.............................................

## Część_nr_13
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 13

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Odczynnik sulfosalicylowy do ilościowego wykrywania białka w moczu (odcz. Extona) 500 ml	op.	5
2	Barwnik Giemzy (roztwór) op. a' 500 ml	op.	6
3	Barwnik May-Grunwalda (roztwór) 500 ml	op.	6
4	Bufor rozcieńczający barwnik Giemzy (pH 7,2) 1000ml	op.	2
5	Odczynnik Nonne-Apelta 100 ml	op.	2
6	Płyn Samsona 100ml	op.	1
7	Odczynnik Pandy'go 100ml	op.	3
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_14
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 14

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Taśma do nakrywarki Tissue-Tek® Film Coverslipper / Tisssue-Tek Coversliping Film, Sakura lub równoważna: / - rolka w wymiarach 70m x 5cm, grubość poniżej 0,8mm / - celulozowy nośnik tri-acetanowy / - przejrzystośc identyczna z przejrzystością szkła I klasy hydrofobowej / - jakość taśmy pozwalająca na bez bąbelkowe zaklejanie preparatów / - w komplecie z taśmą, obligatoryjnie dostarczane nożyki do ocinania taśmy / - umożliwijaca kompatybilny odczyt i weryfikację poprzez system kodowania i identyfikacji preparatów, będący integralną częścią używanego zestawu / -brak odblasku podczas oświetlania szkiełka, ułatwiajacy skanowanie preparatów / - Wymagane przedstawienie dokumentacji badań archiwizacji preparatów zaklejonych taśmą przez okres min. 15 lat / Taśma do nakrywarki Tissue-Tek® Film Coverslipper / Tisssue-Tek Coversliping Film, Sakura lub równoważna: / - rolka w wymiarach 70m x 5cm, grubość poniżej 0,8mm / - celulozowy nośnik tri-acetanowy / - przejrzystośc identyczna z przejrzystością szkła I klasy hydrofobowej / - jakość taśmy pozwalająca na bez bąbelkowe zaklejanie preparatów / - w komplecie z taśmą, obligatoryjnie dostarczane nożyki do ocinania taśmy / - umożliwijaca kompatybilny odczyt i weryfikację poprzez system kodowania i identyfikacji preparatów, będący integralną częścią używanego zestawu / -brak odblasku podczas oświetlania szkiełka, ułatwiajacy skanowanie preparatów / - Wymagane przedstawienie dokumentacji badań archiwizacji preparatów zaklejonych taśmą przez okres min. 15 lat	szt.	80
2	Zestaw do barwienia hematoksyliną i eozyną. Wymagania: / Zawartość opakowań zoptymalizowana pod kątem jednorazowego użycia w automatycznej barwiarce Tissue-tek Prisma: Hematoksylina 800-900ml, Eozyna 800 – 900ml. / Jeden zestaw pozwala na stabilne barwienie min 2500 szkiełek histologicznych protokołem HE w barwiarce zamawiającego Tissue-tek Prisma . / Stabilność roztworu przed zmieszaniem min. 24m., po zmieszaniu min. 12m. / Zestaw do barwienia wyposażony w oznaczenie kodem QR zawierającym identyfikację i datę produkcji w barwiarce. / Hematoksylina 3G (Mayer 3c/l) (800 ml) wraz z osobnym utelniaczem (24ml) ; Eozyna (820ml)	szt.	10
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część_nr_15
				Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 15

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Liczba j.m.	Wartość netto za j.m.	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	PSA - klon Polyclonal	a'50	3
2	Desmina - klon DE-R-11	a'50	2
3	Chromogranina A - klon LK2H10	a'50	3
4	CD20 - klon L26	a'50	4
5	p53 - klon BP-53-11	a'50	5
6	Cytokeratyna (Pan) - klon AE1/AE3 & PCK26	a'50	17
7	Aktyna Smooth Muscle (SMA) - klon 1A4	a'50	3
8	Inhibina - klon R1	a'50	2
9	EMA - klon E29	a'50	2
10	PSAP - klon PASE/4LJ	a'50	1
11	CD45 (LCA) - klon RP2/18	a'50	4
12	Cytokeratyna 19 - klon A53-B/A2.26	a'50	4
13	GFAP - klon EP672Y	a'50	2
14	HSA - klon OCH1E5	a'50	2
15	HER2 szkiełka kontrolne	a'10	22
16	Progesteron 1E2	a'50	10
17	S-100 4C4,9	a'50	3
18	Vimentyna V9	a'50	2
19	CD34 - klon QBEnd/10	a'50	3
20	CD68 - klon KP-1	a'50	2
21	CD117 C-kit - klon 9,7	a'50	5
22	Melan A - klon A103	a'50	3
23	HER2 - klon 4B5	a'50	13
24	Ki-67	a'50	20
25	Estrogen - klon SP1	a'50	11
26	CD3 - klon 2GV6	a'50	5
27	CD31 - klon JC70	a'50	2
28	CD23 - klon SP23	a'50	2
29	Cytokeratyna HMW 34BE12	a'50	9
30	Melanosome (HMB45) - klon HMB45	a'50	3
31	Cytokeratyna 20 - klon SP33	a'50	7
32	CD10 - klon SP67	a'50	2
33	Cyklina D1 - klon SP4-R	a'50	2
34	p63 - klon 4A4	a'50	11
35	E-kadheryna - klon 36	a'50	4
36	CD5 - klon SP19	a'50	2
37	Glypikan 3 - klon GC33	a'50	2
38	Cytokeratyna 7 -klon SP52	a'50	11
39	bcl-2	a'50	2
40	Kalretynina SP65	a'50	1
41	Cytokeratyna 5&6 - klon D5/16B4	a'50	4
42	CEA - klon CEA31	a'50	2
43	Synaptofizyna - klon MRQ-40	a'50	3
44	p16 INK4a - klon E6H4	a'50	7
45	TTF-1 - klon SP141	a'50	6
46	Calcetonin - klon SP17	a'50	2
47	CD8 SP57	a'50	2
48	WT-1 (6F-H2)	a'50	2
49	MyoD1	a'50	2
50	CD79a	a'50	2
51	CDX-2	a'50	2
52	CD138 (B-A38)	a"50	2
53	CD15	a'50	2
54	CD30 (Ber-H2)	a'50	2
55	CD56 (MRQ-42)	a'50	2
56	AFP	a'50	2
57	hCG	a'50	2
58	OCT-4	a'50	2
59	Olig-2	a'50	2
60	p40	a'50	4
61	Detekcja na 8 000 oznaczeń
	(….)
	(….)
62	Dzierżawa aparatu	1 szt.	24
Ogółem					X		X	X

	* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

	Pozostałe odczynniki (w tym multimerowy zestaw detekcyjny ) oraz taśma do drukarki niezbędne do wykonania 8000 oznaczeń.
	Należy róznież uwzględnić dzierżawę aparatu do oznaczeń IHC.
	Wszystkie dostarczane odczynniki muszą być przystosowane do pracy z aparatem oraz muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia.

	Wymogi do aparatu do IHC:

1	W pełni automatyczny aparat do immunohistochemicznego barwienia preparatów wykonanych ze : skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów.
2	Aparat wykonujący wszystkie etapy barwienia immunohistochemicznego od deparafinizacji do właściwego barwienia na pokładzie jednego aparatu.
3	Preparaty umieszczone w oddzielnych szufladkach. Możliwośc dołożenia szkiełka lub odczynnika w czasie pracy.
4	Aparat posiadający minimum 30 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji.
5	Czas pełnego cyklu barwienia wynosi do 2,5 h.
6	Odczynniki barwiące wprowadzane na pokład za pomocą barkodów lub chipów.
7	Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub chipów.
8	Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu minimum dwóch, różnych zestawów barwiących.
9	Aparat dozuje jednakową ilość odczynnika na szkiełko niezależnie od wielkości wycinka.
10	Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych.
11	Aparat posiada moduł płynów z czujnikiem poziomu.
12	Aparat posiada minimum 35 miejsc na odczynniki.
13	Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka.
14	Aparat wyposażony w opcję zaprogramowania barwienia "na noc".
15	Możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez internet lub linię telefoniczną.
16	Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.
17	Aparat powinien zawierać wyposażenie dodatkowe: zestaw komputerowy z drukarką z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia oraz UPS podtrzymujący pracę aparatu (w razie awraii prądu) umożliwaiający dokończenie procesu barwienia.
18	Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt producenta przez okres trwania umowy.
19	Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu.
20	Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy, w zakresie obsługi aparatu i wprowadzenia wystandaryzowanych protokołów barwień na życzenie klienta.