Słupsk, dnia 08.02.2022 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.:  „Dostawa wyrobów medycznych” – sprawa nr 08/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczeniu przewodu do irygacji w URS dł. 93 cm z pojedynczym portem kompatybilnym ze standardowym aparatem kroplówkowym oraz dodatkowym przedłużaczem dł. 60 cm w przypadku konieczności obsługi przez asystenta. Linia umożliwia płukanie zarówno w ciągłym przepływie grawitacyjnym regulowanym zmianą wysokości pojemnika z płukanką, jak również płukanie przyspieszone kompresją poduszczkowej , płaskiej pompki ręcznej w rozmiarze 2 x 8 cm generującej bolus o niskiej objętości- standardowo 2 ml przy lekkiej kompresji, 2,5-5 ml przy maksymalnej kompresji pompki. W przebiegu linii zastawka antyzwrotna, a w łączniku do URS niebieski, suwakowy zawór odcinający In Line Flow.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 2:

Część 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie renomowanych, jednolitych prowadników wiodących wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego (nitinolu) całkowicie pokrytego hydrożelem, kontrastujących w RTG na całej długości. Do wyboru Zamawiającego prowadnice o standardowej lub zwiększonej sztywności, z zagiętymi lub prostymi końcówkami dł .3 cm dla obu wersji prowadnic.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 3:

Do §3 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 4:

Do §7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w §7 ust. 2, w taki sposób, aby wynosiła ona 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Do §7 ust. 3 i 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej §7 ust. 3 i 4, w taki sposób, aby wynosiła ona 0,2% wartości brutto towaru, z którego dostawą Wykonawca pozostaje w zwłoce, obliczaną za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wobec Zamawiającego wyżej wymienione przesłanki nie mają zastosowania.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.02.2022 r.