Słupsk, dnia 22.02.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa stabilizacji neurochirurgicznych, endoprotez stawu kolanowego, zestawów do szycia łękotek oraz drenów irygacyjnych i jednodniowych – sprawa nr 13/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm oraz prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. Metalowa prowadnica typu half pipe, Obcinacz nici

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 22.02.2022 r.