Słupsk, dnia 24.05.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 45/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

ROZPOCZĘCIE

1 x serweta 50 cm x 35 cm 45g/m2 dwuwarstowy laminat (włóknina PP + folia PE) EN 13795

2 x rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

6 x kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m2

2 x opatrunek do kaniul 5,8 cm x 8 cm (osobno opakowany)

4 x taśma włókninowa 2,5 cm x 15 cm

miękki blister z perforacją i z dwoma samoprzylepnymi etykietami

ZAKOŃCZENIE

1 X rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. L biała

2 X rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

4 X kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m2

2 X opatrunek z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm (osobno opakowany)

miękki blister z perforacją i z dwoma samoprzylepnymi etykietami

zestaw 2 zapakowany w taki sposób by zachował sterylność do etapu odłączenia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji 1 i 3 do oddzielanego pakietu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 4:

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 części 13 formularza asortymentowo-ilościowego stentgraftów obwodowych o długościach: 18, 22-23mm, 27-28mm, 37-38 mm, 57-58mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza

Pytanie nr 5:

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 części 13 formularza asortymentowo-ilościowego stentgraftów aortalnych o długościach 19, 29, 38-39, 48-49, 58-59mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w części 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt Hem-o-lok znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłanialne - o naprzemiennym, układzie zębów. Rozmiar klipsów XL. Opakowanie zawiera 14 magazynków po 6  szt. klipsów? Są to jedyne klipsy rekomendowane przez producenta robota DaVinci firmę Intuitive Surgical co może świadczyć o ich jakości i niezawodności.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza

Pytanie nr 7:

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w części 2 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza

Pytanie nr 8:

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w części 2 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza

Pytanie nr 9:

Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: „Przechowywane towary są własnością Wykonawcy do momentu ich pobrania przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 10:

Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez nadanie § 5 następującego brzmienia: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie, w tym za ich przypadkową utratę, uszkodzenie lub kradzież.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 11:

Prosimy o doprecyzowanie Części III SWZ – wzoru umowy depozytu poprzez dodanie § 7 ust. 3a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany ze składu przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 12:

Dotyczy pakietu 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego typu Foley 100 % silikon z balonem z balonem o pojemności 10 ml, biokompatybilny do 90 dni z potwierdzeniem na etykiecie produktu, z liniowym markerem RTG. Port do uszczelniania balonu ze sztywną zastawką, z kodem barwnym rozmiaru CH, schodkowy port żeński dla worka DZM z logiem producenta oraz kodem numerycznym CH i podaną poj. balonu. CH12-26 co 2. Pakowany podwójnie w rozywalny rękaw, oraz opakowanie folia/papier. Sterylizowany EtO. Długość 400 mm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 13:

Dotyczy pakietu 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego pediatrycznego z zakończeniem prostym otwartym, z możliwością wprowadzenia po prowadnicy, wykonany z 100% silikonu, długość 30cm dla CH6/8, 34cm dla CH10 oraz 40 cm dla CH12-24, z atraumatyczną końcówką, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzonej w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 1.5ml dla CH6, 3ml CH8/10 oraz 15 ml dla CH12-24. Zestaw nie zawiera prowadnicy. Rozmiar CH6-24, kodowany kolorystycznie.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza

Pytanie nr 14:

Dotyczy pakietu 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły 2częsciowej typu Chiba o długości 20cm, o wysokiej echogeniczności w USG, skalowana co 1cm, rozmiar 22G (0.76mm).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 15:

Dotyczy pakietu 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy pokrytej powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z nieruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie proste, bezpieczne na dł. 5cm. Długość 110cm, średnica 0.035". Sztywna. Produkt sterylny.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 16:

Dotyczy pakietu 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny prosty, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 17:

Dotyczy pakietu 7 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Landerquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 18:

Dotyczy pakietu 7 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik trójdrożny typu Delinotte lub Dufour, wykonany z półsztywnego lateksu silikonowanego, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml lub 80 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 19:

Dotyczy pakietu 7 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej. Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką dwustopniową: igła punkcyjna typu Chiba 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, z nacięciami dla bezpiecznego zamocowania. Cewnik z usztywniającym mandrynen oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035” długość 85 cm; kranik do podłączenia worka na mocz, skalpel oraz adapter.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 20:

Dotyczy pakietu 7 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do nefrostomii balonowego o długości 40cm. Balon 3mm. Wykonany z silikonu 100%, zwiększa komfort pacjent. Posiada znaczniki RTG. Opakowanie 5 sztuk, sterylne. Dwa otwory powyżej balonu. Rozmiar 10/12/14/16/18/20 Ch/Fr. Produkt sterylny.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 21:

Dotyczy pakietu 7 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego typu Tiemann o dł. 74 cm oraz końcówką prostą i fletową o dł. 70cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 22:

Dotyczy pakiety 7 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły 2częsciowej typu Chiba o długości 20cm, o wysokiej echogeniczności w USG, skalowana co 1cm, rozmiar 18G (1.3mm). Mandryn posiada w części dystalnej kanał powietrzny około 6mm zwiększający echogeniczność. Produkt sterylny.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 23:

PYTANIE DO CZĘSCI 5

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5  wchłanialny środek hemostatyczny o następujących parametrach:

Matryca hemostatyczna o pojemności 5 ml zawierająca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczną z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu. Zawartość trombiny na ml w gotowym preparacie 400 j.m.?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza

Pytanie nr 24:

Część nr 4

Czy Zmawiający dopuści zestaw, na którym Zamawiający pracował przez ostatni rok i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń,  o składzie:

Zestaw do hemodializy składający się z  dwóch zestawów: do podłączenia i rozłączenia.

Zestaw 1 (podłączenie) - Skład:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M ( niewywinięty mankiet);

- 1 x serweta włókninowo-foliowa nieprzylepna 50 cm x 35 cm;

- 2 x kompresy z włókniny  5x5 cm,

- 4x kompresy z włókniny 7,5x7,5 cm,

- 8 szt.  przylepiec włókninowy podtrzymujący 2 cmx15cm.

Zestaw 2 (rozłączenie) - Skład:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (niewywinięty mankiet);

- 1 x  pojedyńcza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L;

- 4 x kompresy z włókniny  7,5 cm x 7,5 cm;

- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm (zapakowany).

Opakowanie: Zestaw 1 i zestaw 2 zapakowane w  opakowanie typu blister. Wszystkie komponenty sterylne, a każdy zestaw zapakowany jest osobno tak  by zachował sterylność do etapu odłączenia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 24.05.2022 r.