Słupsk, dnia 09.06.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych - nr postępowania 55/TP/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Dot. Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania probówki z jonami magnezu w aspiracyjno-próżniowym systemie zamkniętym do pobierania krwi o wymiarach: wys. 66 mm śr. 11 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły systemowej o wymiarach: 21G x 25mm czy o wymiarach 21G x 38mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza igły systemowe o wymiarach: 21G x 25mm oraz o wymiarach 
21G x 38mm

- Dot. Część 1 poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie statywu z otworami do 17mm (16,8 mm) i spełniającego pozostałe wymagania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Formularz ofertowy pkt 2.d

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w formularzu ofertowym pkt 2d, poprzez dopisanie: „Oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty (…), (dotyczy tylko wyrobów medycznych)”. Taki zapis będzie potwierdzeniem wcześniejszego zapisu w SWZ w części I pkt 4 ppkt 3.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. zapisów Umowy §3 ust.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dopisanie: „Przy czym zamówienia jednorazowe nie mogą być niższe niż 150,00 zł netto ” ?

Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dot. zapisów Umowy § 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 09.06.2022 r.