## Część nr 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
I | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
1 | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł.12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł.min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców-fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Pakowane sterylnie. | kpl. | 15
2 | Mocowanie piszczelowe-Implant biowchłanialny typu śruba.Zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości.Implanty w rozmiarach od 6-10mm.dł 23mm,8-12mm.dł.28mm oraz 9-12mm.dł.35mm.W celu łatwieszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe,sześcioramienne.
II | Wiertło do rekonstrukcji ACL.
1 | Drut wiercący o średnicy 2,4mm z okiem i miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny. | szt. | 2
III | Drut celowniczy
1 | Drut celowniczy o średnicy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Dostępne o średnicach 1,1mm i 2,0mm. Sterylny. Wielkość do wyboru zamawiającego. | szt. | 2
IV | Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego i stożka rotatorów.
1 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Wielkość do wyboru zamawiającego. | kpl. (zawiera 2 sztuki) | 5
2 | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowym tipem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Wielkość do wyboru zamawiającego | kpl. (zawiera 2 sztuki) | 5
3 | Implant Biokompozytowy do małych stawów, implant wbijany o średnicy 2,5mm dł 8mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | kpl. (zawiera 2 sztuki) | 5
4 | Silikonowe kaniule do barku o średnicy 6mm,8mm,10mm i dł. 20mm-50mm Wielkość do wyboru zamawiającego | szt. | 10
V | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych
1 | Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze, biało/niebieska .W rozmiarach 2 i 5. Polietynelowe włókna wewnętrzne i plecione poliestrowe włókna zewnętrzne. | op. (zawiera 12 sztuk) | 2 1
2 | Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze, biało/czarna,niebieska dedykowana do rekonstrukcji stożka rotatorów | op. (zawiera 12 sztuk) | 11 1
VI | Narzędzie do Artroskopii barku.
2 | Igły do narzędzia do przeszywania odrąbka barkowego lub stożka rotatorów. Igły jednorazowe. | szt. | 5
VII | System do rekonstrukcji AC JOINT
1 | System do rekonstrukcji stawu obojczykowego barkowego za pomocą 2 podłużnych płytek połączonych nićmi. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi końcami stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kości. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedyńczo. | kpl. (zawiera 2 sztuki) | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawcę zobowiązuje się do użyczeniu i serwisowania instrumentarium na czas trwania umowy
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | System do rekonstrukcji stawu kruczo-obojczykowego za pomocą 2 guzików. Guziki kwadratowe z zaokrąglonymi brzegami wyposażone w dwa wcięcia pozwalające na przeprowadzenie przez implant nici. W zestawie dwie taśmy plecione, polietylenowe, niewchłanialne o szer. 2 mm i dł. 7cali w kolorach niebiesko i czarno/biała oraz pętla nitynolowa. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo | szt. | 5
2. | Kotwica bezwęzłowa z PEEK do refiksacji obrąbka barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9; 3,5 mm oraz 4,5 mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | szt. | 5
3. | Zestaw do przeszczepu mozaikowego chrząstki stawowej, składającego się z tuby do pobrania uszkodzonego elementu i tuby do przeszczepu zdrowej chrząstki. Zestaw jałowy, jednorazowy o średnicy: 4,75mm, 6mm,8mm, 10mm. | szt. | 5
4. | Polietylenowa taśma do zabiegów ortopedycznych o szerokości 2mm i dł. 7”. | szt. | 5
5. | Zestaw do szycia łękotki typu allinside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialnego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł | szt. | 10
6. | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso służące do przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45st. i/lub 90st., oraz wygiętym wprawo/lewo. Narzędzie w komplecie z nicią stalową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę, a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici stalowej przez całe narzędzie wprowadzając przez otwór nie większy niż 1,8mm | szt. | 5
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* Wykonawcę zobowiązuje się do użyczeniu i serwisowania instrumentarium na czas trwania umowy
*Wykonawca zobowiązany jest stworzyć bank w ilości zabezpieczajacej 2 zabiegi operacyjne.
*Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel medyczny z zakresu technik operacyjnych.
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Implanty do osteotomii podkolanowej
1. | Zestaw do osteotomii podkolanowej składający się z płyty, 6 śrub samoblokujących i 1 śruby kompresyjnej. Płyta wykonana z kompozytu PEEK/węglan, uniwersalna, przezierna, wyposażona w tantalowe znaczniki. Śruby tytanowe w rozmiarach: 5mm x 16-90 i 4,5mm x 24-62mm | kpl. | 2
2. | Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem blokującym. Klin na płycie równoległy lub A/P skośny w rozmiarach od 3mm do 17.5mm. Sterylne. Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki. Średnica 6,5mm, długość 35mm - 70mm. Sterylna. Śruba do kości korowej, tytanowa o niskoprofilowej główce, dostosowanej do mocowania płytki. Średnica 4,5mm, długość 26mm - 60mm ze skokiem co 2 mm. Sterylna. Komplet: 1 płyta, 4 śruby. | kpl. | 2
3. | Syntetyczny substytut kości w kształcie klina o podstawie od 7 do 15mm (min. 5 rozmiarów) | szt. | 4
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć implanty w pełnym dostępnym rozmiarze na dany zabieg wraz z instrumentarium.
*Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel medyczny z zakresu technik operacyjnych.
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 116/95x25x1,37mm | szt. | 30
2. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 65/50x14x0.6/0.4mm | szt. | 4
3. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 37/22x8.0x0.4/0.3mm | szt. | 3
4. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 30/15x6.0x0.4/0.3mm | szt. | 4
5. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 46/31x10x0.4/0.3mm | szt. | 3
Ogółem | [5 empty] | X
*Ostrze musi być kompatybilne z napędem Calibri firmy DePuy Synthes
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 5
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO REWIZYJNA
1. | Rewizyjny Trzpień–tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 12
2. | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. | szt. | 2
3. | Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. | szt. | 2
4. | Śruba zamienna (opcjonalna) | szt. | 1
5. | Część przynasadowa: proksymalne rozszerzenia i przednio-tylna powierzchnia czołowa [zapobiegające] przemieszczeniu skrętnemu; długość 100 mm, szyjka 25 lub 35 mm, stożek 12/14; średnica proksymalna 26 mm przy złączu z komponentem krętarzowym; wyposażona w degresywne poziome makrostruktury zapobiegające obniżaniu się implantu. | szt. | 1
6. | Część trzonowa: walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej; pionowe makrostruktury odporne na siły skrętne, powierzchnia A/P płaska; wyposażona w 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5 mm – zależnie od długości trzpienia; 4 długości: 125, 175, 225, 275 mm (długość protezy w całości od 225 do 375 mm); 6 średnic: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm; w całości pokryty hydroksyapatytem | szt. | 1
7. | Opcjonalna tytanowa płytka krętarzowa, pokryta hdyroksyapatytem | szt. | 1
8. | Śruba tytanowa 5mm do mocowania trzpienia | szt. | 3
9. | Panewka rewizyjna bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54-80 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72 mm, wkład ES3 do 80 mm, lub panewka rewizyjna o pogłębionym dnie, offset 4-6mm w rozmiarach minimum 54-72mm. | szt. | 3
10. | Podkładki rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, o kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, w opcji półkolistej posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładek półkolistych do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; opcji podkładki skrzydełkowe (neutralny, lewy i prawy) występujące w rozmiarze 56, 62, 68mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. | szt. | 3
11. | Śruba do podkładek rewizyjnych | szt. | 10
12. | Śruba do panewek rewizyjnych o średnicy 5mm i długości od25mm-65mm | szt. | 10
13. | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej,kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. | szt. | 2
14. | Pozycjoner kabla | szt. | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
1. | WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DOSTARCZENIA IMPLANTÓW I INSTRUMENTRIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY.
2. | WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STORZENIA BANKU W ILOŚCI NA 1 ZABIEG ORAZ DOSTARCZYĆ REGAŁ SŁUŻĄCY DO ZDEPONOWANIA BANKU.
3. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO PIERWOTNA
1. | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155μm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 60
2. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 60
3. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D micro i macro struktur, typu "press-fit", posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 10
4. | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją | szt. | 60
5. | Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14 | szt. | 80
6. | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm i 40 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 5 długości szyjki dla rozmiaru 36, 6 długości szyjki dla rozmiaru 40, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) | szt. | 10
7. | Wkładka w całości ceramiczna | szt. | 5
8. | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 5
9. | Głowa ceramiczna rewizyjna z adapterem 28mm, 32mm i 36mm, 40mm, 44 mm min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 3
10. | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm | szt. | 20
11. | Zaślepka do panewki | szt. | 40
12. | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. | szt. | 20
13. | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równiomierny rozkład cementu kostneg o rozmiarach od 40 mm do 53 mm, dla średnicy głowy od 28mm do 36mm. | szt. | 10
14. | Korek do blokowania kanału kości | szt. | 30
15. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | szt. | 15
16. | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; pasująca do metalowej głowy o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | szt. | 60
17. | Trzpień mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz wrórną osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset o długości trzpienia od 95 do 119mm, z kątem szyjkowym 130° oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12. | szt. | 3
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
1. | WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UŻYCZENIA I SERWISOWANIA INSTRUMENTRIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY
2. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU W ILOŚCI DO WYKONANIA 1 ZABIEGU.
3. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UŻYCZENIA RAMY ORTOPEDYCZNEJ NA CZAS TRWANIA UMOWY
4. | WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH
5. | UŻYCZENIE NAPĘDU WIERTARSKIEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY.
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
CEMENTOWA, BIPOLARNA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
1. | Trzpień cementowany, prosty nie wymagający stosowania centralizera. Wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14 z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 135°, w części proksymalnej wyposażony w skrzydełka spełniające funkcję kołnierza. | 50
2. | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 44-60mm ze skokiem co 1 mm. Wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. | 20
3. | Głowa CoCrMo o średnicy 22,28,32,36: w czterech długościach szyjki. | 30
4. | Panewka cementowana typu Muller. Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44-60mm, posiadająca znacznik RTG. Średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10 stopniowym okapem, opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10 stopniowym okapem. | 50
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UŻYCZENIA I SERWISOWANIA INSTRUMENTRIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU W ILOŚCI DO WYKONANIA 2 ZABIEGÓW
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
Klatki miedzytrzonowe typu PLIF/TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa - PEEK
1) | Klatki międzytrzonowe typu PLIF /TLIF | 370
1. | Wbijane klatki lędźwiowe do technik PLIF, TLIF (materiał PEEK)
2. | Możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej
3. | Zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnejj dystrakcji
4. | Tantalowe markery do lepszej wizualizacji umieszczenia implantu
5. | Obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów
6. | Wuprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów, przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki
7. | Dwie grupy rozmiarów: PLIF - 22mm, 26mm; TLIF -32mm, 36mm:
8. | Wysokości implantów od 8 do 14mm ze skokiem co 2mm
9. | Możliwość napełnienia wiórem kostnym
10. | Obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa
11. | Zestaw niezbędnych narzędzi do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się użyczyć instrumentarium i serwisować przez okres trwania umowy oraz stworzyć bank implantów po 6 szt. z każdego rozmiaru.
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.

## Część nr 9
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto za razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Endoproteza pierwotna cementowa stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, komponenty polietylowe wykonane ze wzmocnionego polirtylenu z wiązaniami krzyżowymi( sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) stabilizowane przeciwutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego: |  | kpl. | 2
1 | Endoproteza CR: komponent udowy anatomiczny w minimium 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych ( różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
2 | Endoproteza PS: komponent udowy anatomiczny ( lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą, klatką Insalla( umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej. Pokryte tytanowaą okładziną napylaną próżniowo. Komponenty polietylowe wykonane ze wzmocnionego polirtylenu z wiązaniami krzyżowymi( sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) stabilizowane przeciwutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego: |  | kpl. | 2
1 | Endoproteza CR: komponent udowy anatomiczny w minimium 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych ( różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
2 | Endoproteza PS: komponent udowy anatomiczny ( lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą, klatką Insalla( umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*NALEŻY USZCZEGÓŁOWIĆ ELEMENTY ZESTAWU WRAZ Z WYCENĄ
*Użyczenie instrumentarium do implantacji, serwis narzędzi, stworzenie banku implantów w ilości 2 kompletów
* Wykonawca zobowiązany jest serwisować instrumentarium na czas trwania umowy
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami Instrukcji dla Wykonawców.