Słupsk, dnia 27.06.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów medycznych - nr postępowania 54/PN/2022

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 13:

poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylatator i kranik trójdrożny;

poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 2 substytut kostny w postaci pasty, jako

wypełniacz do klatek międzytrzonowych, składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz frakcji wodnej. Opakowanie sterylna strzykawka gotowa do natychmiastowego użycia o objętości 2,5 cc?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Pytanie nr 1 do części nr 5  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 30 cm3  - zamiast granulat 4-10 mm, 30 cm3 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Pytanie nr 2 do części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 20 cm3 – zamiast granulat 4-10 mm, 15 cm3?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Pytanie nr 3 do części nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 5 cm3  - zamiast granulat 4-10 mm, 5 cm3 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Pytanie nr 4 do części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 2-4 mm, 30 cm3 – zamiast granulat 2-4 mm, 30 cm3 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Pytanie nr 5 do części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 2-4 mm, 20 cm3 – zamiast granulat 2-4 mm, 15 cm3 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pytanie nr 6 do części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 2-4 mm, 8 cm3 – zamiast granulat 2-4 mm, 3 cm3 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Pytanie nr 7 do części nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 40/30/10 mm – zamiast bloczek 20/20/30 mm ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pytanie nr 8 do części nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 10/20/20 mm ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pytanie nr 9 do części nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 6 w pozycji 1 złożenie oferty na substancję - dwuwodny czysty siarczan wapnia ( CaSO4.2H2O ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce? Dostępną jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Stanowi równocześnie substytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Uzyskiwany granulat 12.00 cc (zamiast 12.50 cc).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Formularz asortymentowo – ilościowy – część nr 11

Pytanie nr 1, poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza Elektrodę 4-kanałową naklejaną na rurki intubacyjne rozm.: 7-9, powierzchnia elektrody: 37,6x37, w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowego użytku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 części 13 formularza ilościowo-cenowego filtrów do żyły głównej dolnej o średnicy 30mm i długości 49 lub 50mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 2 um. depozytu, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (zaimplantowania)?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający zmieni sposób liczenia  kar umownych określonych w §7 ust. 2 z za każdą godzinę zwłoki na za każdy dzień zwłoki?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.),  jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający w Części nr 16 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ długich o długości od 300 do 440 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający w Części nr 16 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej tyatnowego z możliwością rekonstrukcji nasady bliższej i blokowaniem wielopłaszczyznowym wkrętami 4,5 i 5,0mm, długość od 150 do 250mm, średnice od 6 do 9mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający w Części nr 16 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm lub wkrętów derotacyjnych o średnicy 6,5 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający w Części nr 16 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z mocowaniem sześciokątnym zamiast torx?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający w Części nr 16 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwoździ śródszpikowych do przedramienia o średnicy: 2,7mm; 3,5mm i 2,7/2,0mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5-6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26:

Pytanie do pakietu nr 10

Czy zamawiający dopuszcza w części nr 10, w pozycji 2 (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS):

- System tytanowych płytek/klinów stawowych stabilizowanych za pomocą śrub. Możliwość stosowania do kręgosłupa lędźwiowego od L1 do S1.

- implanty sterylne

- Komplet: 2płytki/kliny, 4śruby (2szt. w opakowaniu)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Pytanie do pakietu nr 10

Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z użyciem implantów w części nr 10, w pozycji 2 (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS) możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowe zabiegi. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72 godzin przed planowaną operacją. Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany w treści SWZ w pkt 9.1.3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych –  Zamawiający wykreśla z wykazu dokumentów  oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z  art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  i art. 7. ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 137 ust. 2 Ustawy Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 27.06.2022r.