Słupsk, dnia 13.09.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów do sterylizacji, pieluchomjatek oraz myjek do mycia pacjentów - nr postępowania 77/TP/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

- Dotyczy część 9 pozycja 1	
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Chusteczki/ściereczki włókninowe w rolce do zalewania środkiem dezynfekcyjnym zawierającym alkohol w swoim składzie. Gramatura min. 45 gr/m2, skład: polietylen, wysokość rolki 20 cm, długość listka 38  Ilość listków na rolce 99 szt. ( przeliczenie wymaganych ilości).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania zaokrąglone 
w górę.

- Dotyczy część 9 pozycja 2	
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Wielorazowe wiaderko do powyższych chusteczek/ściereczek, zamknięte na szczelny dekiel z dozownikiem.  Dozownik zapewnia łatwe pobieranie dowolnej ilości chusteczek/ściereczek, zabezpiecza zawartość przed wysychaniem i zanieczyszczeniami z powietrza. Z możliwością  samodzielnego uzupełnienia wiaderka dowolnymi chusteczkami / ściereczkami i płynem. Wymiary wewnętrzne średnica u podstawy około 20 cm wysokość około 20 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- do formularza cenowego – załącznik nr 2 (Część 3, poz. 15)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu spełniającego opis SIWZ w opakowaniach 85 gram, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca zaoferuje 19 opakowań.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści tupfery kule w rozmiarze 15x15cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Część 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści tupfery kule w rozmiarze 20x20cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Część 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’250szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o parametrach:

Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2.. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Część 7 Lp. 1-3. Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne posiadające oznakowanie rozmiaru na ściągaczu części tylnej majtek, przy zachowaniu pozostałych wymogów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- pakiet 9, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek z poliestru do nasączania środkami dezynfekcyjnymi przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, charakteryzujących się bardzo wysoką chłonnością, o gramaturze >45g/m2, aplikowanych z wiaderka dozującego poprzez przeciąganie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu, o wymiarach chusteczki 24 cm x 30 cm, w opakowaniu a 111szt chusteczek, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, chusteczki w wiaderku dozującym?. Z odpowiednim przeliczeniem ilości chusteczek

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny dystrybutor dedykowany do chusteczek poz.1,  w postaci wiaderka do wielokrotnego użytku wykonanego z polipropylenu wyposażonego w system dozujący zapobiegający wysychaniu chusteczek. Oferowane wiaderko posiada możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Części 9 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki włókninowe wykonane z wysokiej jakości włókniny: nisko-pyłowe, chłonne i wytrzymałe na  rozdarcie o składzie: - 70% wiskozy, - 30% poliestru i gramaturze 50 gr/m2, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- część 1, poz. 5	
Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego:	 
Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Część 1 , poz. 1-2

czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt.  z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane, podobnie jak poz. 2 i 3, w opakowanie jednostkowe papier?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozm. 7x7 cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy op. a 100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część nr 1, poz. 1,2,3,4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np. z:

-błoną śluzową jamy ustnej,

-błoną śluzową oka,

-błoną śluzową jamy nosowej

-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4, tj. tylko do powierzchownego użycia i kontaktu ze skórą.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- Część nr 1, poz. 5,6,7:

Wymagany w powyższych pozycjach asortyment to wyroby z gazy, które są stosowane inwazyjnie podczas zabiegów operacyjnych, podobnie jak kompresy z poz. 1,2,3. Czy Zamawiający wymaga, aby asortyment z poz. 4,5,6 zarejestrowany był jako wyrób inwazyjny tj. 
w kl. II A reg. 7 i zgodny z normą EN 14079, podobnie jak kompresy z pozycji 1,2,3?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Część nr 1, poz. 6:

Obecnie  Zamawiający kupuje tupfery które są zwijane z gazy o wykroju 30cmx30 cm? 
Czy Zamawiający dopuści tupfery które są zwijane z gazy o wykroju 30x30 cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Część 2:

Czy Zamawiający dopuści torebki oraz rękawy o parametrach dla papieru wyższych od wymagań Zamawiającego tj. wytrzymałość na rozdarcie na sucho wzdłużne 6,40 Kn/m, poprzecznie 3,40 Kn/m; wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 2,10 Kn/m, poprzecznie 1,1 Kn/m, laminat foliowy o gramaturze 52,9 g/m², znak CE umieszczony na etykiecie i w rękawach na naklejce wewnątrz rolki. Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Część 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w op. a 10 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Część 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów z warstwa folii izolacyjnej? Podkłady bez warstwy izolacyjnej foliowej  przemakają , nie chronią więc pacjenta oraz łóżka pacjenta co naraża szpital na dodatkowe koszty związane z praniem pościeli oraz pozostałej  bielizny szpitalnej.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Część nr 5, poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje dwóch różnych rozmiarów L i XL.

- Część nr 6

Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki 
w miejsce ściągacza taliowego? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Część nr 6, poz. 2

Zamawiający dopuści pieluszki bez wycięcia na kikut pępowinowy? U starszych dzieci miejsce to jest już wygojone.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 13.09.2022 r.