Słupsk, dnia 08.11.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 96/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 – ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, przyrząd do aspiracji z butelek, z filtrem bakteryjnym 0,1 µm bez zastawki, z zamknięciem w postaci klapki, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, przyrząd do aspiracji z butelek z zastawką uniemożliwiająca wyciek płynu po zmianie położenia opakowania oraz wyposażony dodatkowo w filtr bakteryjnym 0,1 µm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego:  Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 1 dopuści przyrząd do aspiracji z butelek przystosowany do strzykawek typu luer i luer lock z hydrofobowym filtrem przeciwbakteryjnym powietrz 0,1 um i filtrem cząstek stałych 5um?

Odp. Zamawiającego: Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.11.2022 r.