Słupsk, dnia 08.11.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Remont pomieszczeń w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o., przy ul. Hubalczyków 1 oraz pomieszczeń w obiektach Zakładu Leczniczego Ustka, przy ul. Mickiewicza 12”- nr postępowania 93/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie/wyjaśnienie poniższych informacji:

- Część 1 Ustka: Przedmiar nie wykazuje konieczności wykonania okładzin z PCV podobnie jak OPZ w części szczegółowej – podpunkty. Jednak uwagi ogólne pkt 4 zawierają zapis konieczności wykonania. Proszę o podanie wysokości i metrów bieżących lub dokładnej powierzchni w m2 do wykonania oraz lokalizacji lub braku konieczności wykonania.

- Część 2. Przedmiar wykazuje konieczność tak samo jak OPZ. Brakuje szczegółowych danych na temat wysokości i metrów bieżących. Proszę o podanie wysokości i metrów bieżących lub dokładnej powierzchni w m2 do wykonania oraz lokalizacji.

Odp. Zamawiającego: Wykładziny ścienne ujęte są tylko w zakresie robót dla Oddziałów: Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Chirurgii Naczyniowej, zlokalizowanych w budynku A na V piętrze w szpitalu w Słupsku, wykonane będą w salach łóżkowych jako pasy ochronne ścian (o dł. ok. 5m i wys. ok. 0,72 m) usytuowane na wysokości łóżek gdzie nie występują odboje zabezpieczające ściany. W zakresie robót na oddziałach filii szpitala w Ustce roboty te nie występują.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany w treści SWZ –

Część III OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2) oraz PRZEDMIAR ROBÓT_Słupsk.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Ustawy Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część III OPZ

Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2

„II. BUDYNEK A V PIĘTRO L O/Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – załącznik nr 6”

„III. BUDYNEK A V PIĘTRO P O/Chirurgii Ogólnej Naczyniowej - załącznik nr 7”

W związku ze zmianą Części III OPZ zmianie ulegnie również treść przedmiaru robót w Słupsku w zakresie wskazanym poniżej.

PRZEDMIAR ROBÓT_Słupsk

„SZPITAL BUDYNEK A V PIĘTRO L O/Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej”

„SZPITAL BUDYNEK A V PIĘTRO P O/Chirurgii Ogólnej Naczyniowej”

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 286 ust. 3 Ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 15.11.2022 roku do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert na dzień 15.11.2022 roku o godz. 11:00. Zmianie ulega pkt 17 i 18 Instrukcji dla Wykonawców. Zmianie ulega pkt 13.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą na 14.12.2022 r.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.11.2022 r.

Załącznik:

- Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2