## Część nr 1
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Igła do ostrzykiwania (jednorazowego użytku), śr. ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 4mm, 5mm, 6mm, dł. narzędzia 230cm, osłonka śr. 2,3mm, plastikowy klips zakładany na rękojeść, zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza igły zwężana, ściśle przylegająca do ostrza. | szt. | 200
2. | Ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu, z gumką silikonową. Pakowany w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników, zawierający 100 szt. | szt. | 500
3. | Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzanie dwóch prowadnic o śr. max. 0,035" do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie. Końcówka cewnika łukowato wygięta, dwukanałowy. Jeden kanał zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5 cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5 Fr, długość 190 cm, dwa porty Luer, port łączący się z otworem bocznym oznaczony dla odróżnienia swoistym kolorem. | szt. | 3
4. | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, z pojedynczego drutu owalna, śr. pętli 10 mm; 15 mm; 25 mm; 35 mm. Śr. osłonki 2,3mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm | szt. | 120
5. | Nasadki do ESD, jednorazowego użytku, wykonane z przezroczystego silikonu, typ prosty, otwór boczny, pasujące do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax. | szt. | 15
6. | Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów, jednorazowego użytku, z jednej strony zakończona plastikową oliwką, z drugiej trzy główki czyszczące ułożone jedna za drugą. Dł. 2100mm. Średnica główek 6mm. | szt. | 100
7. | Igła biopsyjna do aparatu EUS/EBUS Pentax, regulowana długość ostrza igły w zakresie 0-8,5cm, system typu twist-lock (2 pierścienie obracające się wokół osi igły) dla łatwego ustawiania długości wysunięcia osłonki oraz wysunięcia ostrza igły, nitinolowy, odporny za załamania sztylet zakończony ostro oraz tępo. Średnice igieł 19G; 22G; 25G, ciemnoniebieska osłonka teflonowa dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym. Średnice osłonki 1,8mm; 2,1mm; 2,7mm. W zestawie strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml. Do kanałów roboczych 2.0mm 2.4mm do wyboru przez zamawiającego | szt. | 20
8. | Stent samorozprężalny nitinolowy jelitowy; dobrze widoczny w promieniach RTG, niepokrywany; zestaw wprowadzający o średnicy 10 Fr (+/- 2 Fr); średnica stentu: 20; 22 -24 mm; długości stentu: 8; 10; 12-14 cm. (zamawiane w zależności od potrzeb), Dł. zestawu wprowadzającego 180cm (+/- 20 cm) | szt. | 2
9. | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, elastyczny woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35mm, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230cm. Śr. osłonki 2,3mm. | szt. | 5
10. | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, elastyczny woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 15mm, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 160cm. Śr. osłonki 1,8mm. | szt. | 3
11. | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75x90cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przezierne kieszenie na narzędzia 25x20cm. Opakowanie 10szt. | szt. | 120
12. | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania dróg żółciowych z zaokrąglonymi końcami, długość balonu 2-4cm, średnice balonu 4; 6; 8-10mm. Współpracujący z prowadnikiem 0,035". Markery RTG po obu stronach balonu. | szt. | 3
13. | Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, z przeprowadzoną wstępnie prowadnicą posiadającą hydrofilną końcówkę, oba końce balonów zaokrąglone, pozwalające na obserwację poszerzanego miejsca, długość cewnika min. 230cm, śr. cewnika 7Fr, markery RTG na obu końcach balonu oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki, Długość balonu 55mm. Średnice balonów: 6mm-7mm-8mm; 8mm-9mm-10mm; 10mm-11mm-12mm; 12mm-13,5mm-15mm; 15mm-16,5mm-18mm; 18mm-19mm-20mm Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca jednoznacznie wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. | szt. | 3
14. | Protezy do dróg trzustkowych 5; 7 Fr dł 3; 5; 7; 9 Fr, wygięte łukowato, otwory na całej długości protezy | szt. | 5
15. | Pułapka na polipy 4-komorowa z obrotowym wieczkiem, podłączana do gniazda ssącego endoskopu i przewodu ssaka. | szt. | 30
16. | Balony kompatybilne do EBUS o głowicy sektorowej EB1970UK, opakowanie 20 szt. | op. | 2
17. | balony do EUS OE-A51, OF-A67, sprzet jednorazowy, EG3670URK, EG3870UTK, opakowanie 20 szt. | op. | 4
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości poz. 7 - 4 szt.; poz.8 - 1 szt.; poz.14 - 6 szt.w rozmiarach do wyboru zamawiającego.

## Część nr 2
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | op. | 3
2. | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" lub 0,035'' długość robocza 4500mm lub 2700mm, giętka prosta (lub zakrzywiona do wyboru przez zamawiającego) końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 30
3. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 110
4. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 20
5. | Balon do bronchografii selektywnej, płukania pęcherzykowo-oskrzlowego oraz do tamowania krwawień w drogach oddechowych, DWUKANAŁOWY o średnicy 13 mm, średnica cewnika 7Fr, zwężana końcówka (jednorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2
6. | Cewnik balonowy jednorazowego użytku; długość robocza 1050mm; maksymalna średnica sondy narzędzia 1,95mm; średnica po napełnieniu 11mm, maksymalna objętość powietrza 2,1ml; maksymalna objętość roztworu soli fizjologicznej 0,4ml; kompatybilna prowadnica 0,021cala (0,53mm), minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 2
7. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem- posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 15
8. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy, kompatybilne z klipsownicą HX - 110 UR, będącą na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej, o kącie rozwarcia 90 i 135 stopni, długość ramion klipsa od 6 do 9 mm, 40 szt.. w opakowaniu. Do wyboru przez zamawiającego. | op. | 7
9. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, 2300 mm maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. Do wyboru przez zamawiajacego również; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą lub bez igły; łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą lub bez igły. | op. | 27
10. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokryta silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu. Kształt typu "diabolo". Średnica protezy 10mm lub 12mm, średnica kołnierzy 25mm, dlugość robocza 13mm lub 23mm długość kołnierzy po 5mm; długość całkowita 30mm lub 40mm; na kołnierzu od strony żołądka 4 listki antymigracyjne oraz lasso do repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,4mm (10,2Fr), 16 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i po jednym na każdym z czterech listków; z podwójnym systemem kontroli punktu, po przekroczeniu, którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Op.a' 1szt. Rozmiar do wyboru zamawiającego. | szt. | 3
11. | Cewniki do dróg żółciowych i trzustkowych zakończone metalową kulką, znaczniki co 3 mm - jednorazowego użytku - do prowadnicy 0,035", długość narzędzia 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Op.a'6 szt. | szt. | 12
12. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania lub bez portu wodnego. Nóż można stosować wysunięty lub schowany do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 165 cm, 195cm, 230 cm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Posiada kopulaste zakończenie. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzowych zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 165cm, 230cm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. Rodzaj i długość noża do wyboru zamawiającego | szt. | 6
13. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych; długość narzędzia 1650 mm lub 2300mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm lub 4mm; minimalna średnica kana łu roboczego 2,8 mm lub 3,2mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | szt. | 6
14. | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G lub 22G; końcówka igły wykonana z nitynolu, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokr ąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość ig ły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zaw ór odcinający | op.a' 5szt | 5
15. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 osobne kanały: na prowadnicę cięciwę i do iniekcji srodka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędacej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna o dwukolorowym systemie znaczników ułatwiającym ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoaskopowym; końcówka dystalna ze znacznikiem widocznym w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm,długość noska 3mm; długość cięciwy 20 lub 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr);max średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); w części dystalnej zagięty mandryn. Całość sterylna, gotowa do użytku. | szt. | 5
16. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku o średnicy 4,5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikam, zakrzywiony - cięciwa 20mm, 30mm nosek 3mm lub 7 mm (zwężony), długość narzędzia 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mmi | szt. | 4
17. | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z mitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 2,8; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem BML-110A i uchwytem do litotryptora MAJ-441 | szt. | 10
18. | Jednorazowe zestawy do wprowadzania protez dróg żółciowych 8,5F i 10F typuone-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm dla rozmiaru 8,5F i 3,7mm dla rozmiaru 10F, maksymalna średnica prowadnicy 0,035" | szt. | 200
19. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta. Jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów. Cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, wspólpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł.narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | op.a' 10szt | 5
20. | Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych. Ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, oba ramiona ruchome, funkcja rotacji, szerokość otwarcia ramion 7,2mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm, długość robocza narzędzia 1745mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt. | 10
21. | Cewnik jednorazowego użytku z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych. Średnica końcówki: 4,5F do prowadnicy 0,035". Długość narzędzia 195cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2mm | szt. | 5
22. | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część wykonana ze specjalnego splotu, w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginaniu protezy; do terapii po chirurgicznych zabiegach bariatrycznych; długość całkowita protezy 180, 210, 240 mm (do wyboru przez Zamawiającego); średnica protezy 32-28-28; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm/24Fr; 2 lasso; 12 znaczników radiologicznych; | szt. | 2
23. | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część posiada w dwóch miejscach dodatkową powłokę silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginania światła protezy oraz lepszemu dopasowaniu do anatomii; do terapii po rękawowej resekcji żołądka oraz przy leczeniu zwężeń przełyku i/lub przetok tchawiczo-przełykowych, spowodowanych guzami złośliwymi; zaokrąglona część dystalna zapobiega przerastaniu; długość całkowita protezy 180, 210, 240mm (do wyboru przez Zamawiającego); średnica protezy 36-26-34; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm/24Fr; 2 lasso; 16 złotych znaczników radiologicznych | szt. | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości poz. 10 - 1 szt.w największym rozmiarze; poz.14 - rozmiar 22G -1 op. i 19G - 1 op., poz. 22 i 23 - po 1 szt.

## Część nr 3 - po zmianie
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3 (Po zmianie)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Balony do poszerzania zwężeń przełyku, zamocowane na drucie, zakończone miękką, atraumatyczną końcówką prowadzącą; o zmiennej średnicy, zależnej od ciśnienia cieczy wewnątrz balonu, pozwalające na sekwencyjną dylatacje zwężenia za pomocą jednego narzędzia, posiadające po stronie złącza metkę z jednoznaczną informacją o zależności średnicy od ciśnienia wewnątrz balonu, wykonane w pełni przezroczystego materiału i posiadające zaokrąglone końce w celu możliwości obserwacji miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu RTG. Przystosowane do pracy w granicach ciśnień 3-10 ATM, długość balonu 8 cm, zakresy średnic balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; 18-20 mm, balony współpracują z kanałem roboczym 2,8mm. | szt. | 20
2. | Pętla z siatką do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm | szt. | 30
3. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 i 17mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. klips wyposażony w dodatkową osłoną z uchwytem zabezpieczająca częć roboczą klipsa. Czas retencji klipsa potwierdzony badaniami klinicznymi min. 4 tygodnie. | szt. | 120
4. | Polietynelowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych, pozwalające na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięte i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach: 7 Fr; 8,5 Fr i 10 Fr; końcówka każdej protezy zaostrzona w celu ułatwienia jej implantacji oraz zminimalizowania ryzyka uszkodzenia tkanek; protezy w kolorze niebieskim, zapewniającym ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; z materiału w składzie posiadającego domieszkę substancji sprawiającej, że są one dobrze widoczne w obrazie RTG. | szt. | 7
5. | Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany; zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył w drogach żółciowych bez stosowania dodatkowych narzędzi. Pozwala na to specjalna nić, którą proteza jest trwale połączona z zestawem. Dystalny fragment protezy na długości 1.5 cm pokryty jest hydrofilnym tworzywem umożliwiającym łatwiejsze przejście protezy poprzez zwężenie. | szt. | 150
6. | Bardzo sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu; do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; średnica 0.038 in; długość 260cm, końcówka prosta, z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia | szt. | 10
7. | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica koncówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą monofilamentową o długości 20 mm; długość noska 5 mm uzbrojony w prowadniki do ERCP, z 5 i 10 cm końcówką hydrofilną zawierającą wolfram; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnice: 0,25" i 0.035" - końcówka prosta i zagieta; sztywność standardowa i usztywniona; długość 260, 450 cm | szt. | 270
8. | Prowadnik endoskopowy : dostępne średnice: 0,025; 0,035 i 0,038", dostępne długości 260 i 450 cm; dostepne dwie wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Możliwość przedłużenia krótkiej wersji długości prowadnika 260 cm o kolejne 200 cm przy użyciu dedykowanego przyłącza. | szt. | 10
9. | Nitinolowe stenty do protezowania zwężeń przełyku; uwalniane od końca proksymalnego i dystalnego, pokrywanym od zewnątrz tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu i dającego możliwość dokładnego uszczelniania przetok, z niepokrytymi końcami zapewniającymi fiksację; Dostępne w wersji z markerami na zestawie wprowadzającym umożliwiającymi endoskopową identyfikację położenia stentu przed jego rozprężeniem oraz markery RTG jednoznacznie określające położenie stentu po pełnym rozprężeniu; Stenty uwalniane w sposób niewymagający przemieszczania w trakcie implantacji, któregokolwiek z elementów systemu wprowadzającego; długości: 10, 12, 15 cm; średnice 18 mm z poszerzeniem do 23 mm i 23 mm z poszerzeniem do 28 mm | szt. | 2
10. | Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach ; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 450 cm; w komplecie z jedną skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika 7-5Fr. | szt. | 5
11. | Cewnik do ERCP dwu lub trzykanałowy do wyboru; długość 210cm i średnicy od 5Fr; końcówka prosta lub zakrzywiona | szt. | 10
12. | Pętle elektrochirurgiczne, jednorazowego użytku, jałowe, długości 240cm, średnicy osłonki 2,4mm. Średnica otwartej pętli 10,11,13,15,20,25,27,30,33 mm z drutu plecionego, minimalna śr. kanału roboczego 2,8 mm. Dostępność kształtu: owal, heksagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie wskazań do zimnej polipektomii - dołączyć( do wyboru odpowiedniego typu przez zamawiającego ) | szt. | 500
13. | Szczypce biopsyjne, jednorazowego użytku; jałowe, średnica narzędzia 1,8; 2,2; 2,4 i 2,8, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydroflną z trzema markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych ( okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami). ( do wyboru odpowiedniego typu przez zamawiającego) Dostępne także w wersji do bronchoskopii w długości 100cm o średnicy szczypiec 1,8 lub 2,2mm; do wyboru z igłą lub bez igły; z możliwością wykonania biopsji stycznej. | szt. | 3000
14. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym, wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm ,12cm, 15cm, średnica robocza: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, zalecany prowadnik .038" W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwa jest jego implantacja w zwężeniach łagodnych. W takim przypadku może on być implantowany na okres do 8 tygodni a następnie bezpiecznie usunięty. | szt. | 4
15. | Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji, średnica stentu; 10mm- dł: 4,6,8,10,12 cm oraz 8mm- dł: 6,8,10,12cm oraz 6mm - długość 4,6,8cm średnica zestawu wprowadzającego 8,5 i 9 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany prowadnik: średnica 0.035"; długość 260/450 cm. Możliwość usuniecia stentu w wersji całkowicie krytej do 12 miesięcy od implantacji. | szt. | 6
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości : poz. 1 - 5 szt.; poz. 4 - 1szt.; poz. 8 - 1 szt.w rozmiarze 15x18mm; poz. 9 -2 szt.rozmiar do wyboru zamawiającego; poz. 13 -1 szt. W rozmiarze 15x18mm; poz. 14 - 2 szt.rozmiar do wyboru zamawiającego;
Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

## Część nr 4
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Sześcio gumkowe lateksowe zestawy do obliteracji żylaków przełyku, mechanizm spustowy działa za pomocą lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem. Liczba czarnych gumek 4/6/10 szt w zestawie. | szt. | 24
2. | Prowadnice do penetracji dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką. Średnice 0.035 / 0.025/ 0.021 cala. Proste / zagięte o minimalnej długości 500 cm (+/- 20 cm) | szt. | 5
3. | Endoskopowy marker na bazie pierwsiatka węgla, nie wchłaniany przez organizm. 10x5ml z końcówką Luer | szt. | 5
4. | Cienkościenne protezy do dróg żółciowych zachowujące maksymalnie duże średnice wewnętrzne w celu swobodnego laminarnego przepływu żółci śr. 7/8,5/10 Fr, długości 5, 7, 9, 12, 15 cm | szt. | 100
5. | Trójkanałowy papilotom z owalnym eliptycznym końcem - atraumatyczny, cięciwa tnąca 25 mm, monofilament, osobny kanał do podawania kontrastu, osobny niezależny kanał do wprowadzania prowadnic dł. 190-220 cm i dł. 480-500 cm. Papilotom umożliwia założenie dwóch prowadników (np. lewa i prawa droga żółciowa)bez konieczności usuwania narzędzia z dróg na zewnątrz. Papilotom posiada markery endoskopowe oraz rtg z portem boczny na 4-6 cm od początku noska. | szt. | 40
6. | Balon 6,6 Fr do usuwania złogów z dróg żółciowych. Balon jest dostosowany średnica podczas rozprężania (8,5 ,12, 15, 20 mm), kontrast podawany nad lub pod balonem. portem boczny na 6 cm od początku noska w kanale prowadnika widoczny w rtg. współpracuje równocześnie z dwiema prowadnicami | szt. | 20
7. | Hemospray - urządzenie do tamowania krwawień w układzie pokarmowym. Zestaw gotowy do użycia. Rękojeść z proszkiem - hemostatykiem podawanym ciśnieniowo przez cewnik o średnicy 7-10 Fr i długości 220 Urządzenie jest dostarczane niesterylne i jest jednorazowego użytku.cm do miejsca krwawienia | szt. | 2
8. | Hemoclip - pełna kontrola 360 stopni, szczęki obrotowe w celu precyzyjnego ułożenia klipu, rozwarcie na 16 mm, szczęka jest w pełni regulowana, zakotwiczenie zębów jest takie aby można było pewnie chwycić dużo tkanki, Długość cewnika 230 mm, średnica 7 Fr. | szt. | 120
9. | Ciśnieniowa pompa do kontrolowanego wypełniania balonu z manometrem ( cid ) | szt. | 30
10. | Zestaw sond nosowo żółciowych LIGUORY 5-10 Fr dł. 250cm z kontrastującego polietylenu, fiksacja w dwunastnicy poprzez splot alfa, pigtail z 9 otworami bocznymi w drogach żółciowych | szt. | 2
11. | Szczoteczki cytologiczne do pobierania komórek z dróg żółciowych. Oddzielne kanaly dla prowadnicy i podawania kontrastu pozwalająna wymianę narzędzia bez usuwania prowadnicy. Średnica szczoteczki 3 mm. Gietka końcówka o dlugości 1.5 cm ułatwiająca manewrowanie narzędziem. Znaczniki odległości na 5cm, 10cm, 15cm od dystalnego końca. Długość szczoteczki 2,5 cm. Długość cewnika 200cm , średnica cewnika 6 i 8Fr., średnica prowadnika 0,035". Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 25
12. | Balon żołądkowy do leczenia otyłości przeznaczony dla pacjentów z BMI.27, balon wykonany z silikonu, balon wypełniany solą fizjiologiczną, zakres napełnienia 400-700 ml kształt po napełnieniu kulisty, balon wyposażony w samouszczelniający się zawór , maksymalny czas implantacji 6 miesięcy balon wyposażony w silikonowy cewnik Średnica cewnika 6,5 mm, cewnik wyposażony w znacznik długości oraz metalowy prowadnik. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. | szt. | 10
13. | Cewnik do wprowadzania narzędzi cytologicznych do dróg żółciowych | szt. | 2
14. | Zestaw igła aspiracyjna do przebijania balonów oraz grasper - chwytak do wyciągnięcia ciała obcego | szt. | 10
15. | Zestaw biopsyjny z igłą do endoskopu ultrasonograficznego w celu pobierania materiału z pod śruzówkowych zmian, masy śródpiersia, węzłów chłonnych i dootrzewnowej masy w obrębie lub w sąsiedztwie przewodu pokarmowego. Igły o powiększonej widoczności HD, średnicy 19G i koszulce 4,8Fr. 22G i 25G w temperowanej koszulce do 5,2Fr z kulkową końcówką sztyletu oraz średnicy 20G i zakończonej skośnym sztyletem w koszulce 8 Fr. Ostrza igieł w kształcie harpuna umożliwiające pobranie materiału histopatologicznego oraz cytologicznego naprzemiennie w trakcie jednego badania. minimalny kanał do akcesoriów to 2,0mm. Regulowane wysunięcie igły 0-8cm. Regulowana długość osłony narzędzia 5 cm i próżniowa strzykawka włączone. Urządzenie sterylne i jednorazowe. | szt. | 5
16. | Zestaw biopsyjny z igłą do endoskopu ultrasonograficznego w celu pobierania materiału z pod śruzówkowych zmian lub w sąsiedztwie przewodu pokarmowego. Igły o powiększonej widoczności HD, średnicy 19G/22G/25G temperowanej końcówką od 4, 8-5,2Fr z kulkową końcówką sztyletu. Minimalny kanał do akcesoriów to 2,0mm. Regulowane wysunięcie igły 0-8cm. Regulowana długość osłony narzędzia 5 cm i próżniowa strzykawka włączone. Urządzenie sterylne i jednorazowe. | szt. | 5
17. | Igła ultrasonograficzna wysokiej rozdzielczości do stosowania z bronchoskopami pod kontrolą ENDO-USG (EBUS).Urządzenie przeznaczone do celowanego pobierania próbek zmian pod śluzówkowych i zewnątrz ściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego do cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej. Koszulka PEEK średnicy 4,1 Fr. | szt. | 2
18. | Zestaw do biopsji bronchoskopowej o średnicy 25 G i 22G pod kontrolą ENDO-USG (EBUS) typu harpun, możliwość pobierania materiału histopatologicznego. Używana w celu wykonania biopsji cienko igłowej oraz grubo igłowej zmian pod śluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śród otrzewnowych wewnątrz lub przyległych. Naturalnie wyprofilowany uchwyt. Przedłużenie igły. Pierścień zabezpieczający. Naturalnie wyprofilowany uchwyt. Znacznik referencyjny „zero” umożliwiający całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu. | szt. | 2
19. | Protezy trzustkowe pojedynczy pigtail rozmiar śr 3/5/7 Fr, długość 5/7/9/12/15. | szt. | 30
20. | Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych temperowane od 5/ 6/ 6.9/ 8.4/ 9.6/ Fr do odpowiednio śr. 4 / 5 / 6 / 7Fr . Możliwość pracy z prowadnikami krótkimi i długimi średnicy 0,035". | szt. | 2
21. | Endoskopowa bipolarna sonda do krwawień, średnicy 7Fr długości 230-350cm. | szt. | 2
22. | Dwusystemowy jednofazowy zestaw ( cewnik i popychacz) 8,5-10 Fr do wprowadzania protez do dróg żółciowych 160 cm(+/- 20 cm) cewnik prowadzący posiada marker rtg na 2 cm (+/-0,5cm) od jego końca. Zestaw umożliwia kilkukrotne protezowanie bez konieczności usuwania prowadnika z dróg | szt. | 70
23. | Protezy pigtail rozmiar śr. 5-7 do 10 Fr, długość 5-15 cm. | szt. | 50
24. | Kosz do litotrypsji planowej po prowadniku, współpracuje z krótkim prowadnikiem, metalowy, 2x4cm, 3x6cm kompatybilny z mechanicznym ręcznym litotryptorem. | szt. | 10
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
* Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości poz. 4 - 25 szt.; poz .7 - 1 szt.; poz. 15 -2 szt.; poz. 16 - 2 szt.; poz. 17 -1 szt.; poz. 18 - 1 szt.; poz. 19 - 2 szt.

## Część nr 5
| Pieczęć Firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Penseta bipolarna dł.190 -200mm, 1mm | szt. | 9
2. | Penseta bipolarna dł.250 - 260mm, 1,2mm | szt. | 3
3. | Penseta bipolarna krotko zagięta zaostrzona dł.105 mm, 1,2mm | szt. | 5
4. | Penseta bipolarna , zagięta zaostrzona dł.105 mm, 1,2mm | szt. | 1
5. | Kabel pensety bipolarnej 4-5 m | szt. | 15
6. | Aplikator argonowy śr.5 mm, dł.320 mm | szt. | 1
7. | Wkład do kleszczyków laparoskopowych typu Maryland śr.5 mm, dł.340 mm | szt. | 1
8. | Aplikator argonowy śr.5 mm, dł.320 mm, z wysuwanym nożykiem | szt. | 1
9. | Sonda FIAPC dł. 2,2, średnica 2,3mm z filtrem, wylot na wprost. | szt. | 250
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 6
| Pieczęć Firmy | [6 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 50
2. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | szt. | 20
3. | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem . | szt. | 80
4. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 4000
5. | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 2000
6. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | szt. | 4000
7. | Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku, sterylna; z obrotowym wieczkiem,o długości silikonowej rurki 150mm, z pięcioma widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 50
Ogółem | [5 empty] | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację