Słupsk, dnia 23.12.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb O/Chirurgii Naczyniowej i O/Neurochirurgii ”- nr postępowania 103/PN/2022

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 9

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 2 dopuści introducer zbrojony prosty o równoważnej długości 70cm zamiast 65cm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 23.12.2022 r.