# WYMAGANIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

# Dostawa tabletów do systemu podpisów cyfrowych 10 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk urządzeń typu tablet przeznaczonych do obsługi systemu podpisów cyfrowych wykorzystywanego w procesach medycznych i administracyjnych - system klasy ICI PEN.

Urządzenia będą wykorzystywane do składania podpisów elektronicznych przez pacjentów oraz personel medyczny w punktach rejestracji, gabinetach oraz na oddziałach.

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym systemem podpisów cyfrowych (ICI PEN lub systemem równoważnym). |
|  | Ekran dotykowy o wysokiej czułości, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie podpisu (min. 13 cali). |
|  | Obsługa podpisu realizowanego dedykowanym rysikiem z funkcją rozpoznawania siły nacisku. |
|  | Stabilne działanie z aplikacją do elektronicznego podpisywania dokumentów medycznych. |
|  | Łączność Wi-Fi oraz możliwość przewodowego podłączenia do stacji roboczej (USB). |
|  | Zasilanie sieciowe oraz wbudowana bateria umożliwiająca mobilne korzystanie z urządzenia. |
|  | Obudowa przystosowana do intensywnej eksploatacji w środowisku medycznym. |
|  | Dostarczenie wszystkich wymaganych akcesoriów: zasilacze, przewody, rysiki, uchwyty/stanowiska jeśli wymagane przez urządzenie. |
|  | Licencja na system ICPEN per urządzenie bezterminowa |
|  | Uchwyt montowany do ściany dla każdego z urządzeń |
|  | Przygotowanie 20 formularzy |
|  | Wdrożenie i szkolenie personelu |
|  | Nadzór autorski i gwarancja na urządzenia 36 miesięcy |