# WYMAGANIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

# AMMS AI Dokumentacja obrazowa, interfejs do systemu CeZ z systemu Radpoint, nadzór autorski 36 miesięcy

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
|  | Wymagania funkcjonalne |
|  | System musi umożliwiać automatyczne lub ręczne tworzenie zleceń na analizy AI w HIS, z jednoznacznym powiązaniem ze źródłowym badaniem obrazowym. |
|  | System musi umożliwiać pełne zarządzanie zleceniami AI (zlecanie, monitorowanie statusu, przegląd wyników). |
|  | System musi umożliwiać uruchomienie przeglądarki DICOM w kontekście konkretnego badania obrazowego i prezentację wyników obrazowych analizy AI. |
|  | System musi prezentować wyniki tekstowe analiz AI i musi umożliwiać przegląd dokumentów wynikowych (np. PDF). |
|  | System musi prezentować informacje o błędach zleceń i analiz AI. |
|  | System musi umożliwiać ewidencję jakości działania modelu AI oraz przesyłanie tej informacji zwrotnej do PUI CeZ. |
|  | System musi umożliwiać odbiór zleceń AI z systemów zewnętrznych (HL7 ORM lub REST zgodny z PUI API). |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ - System musi zapewniać: - autoryzację i uwierzytelnianie w standardzie OAuth 2.0, - pobieranie katalogu usług AI, - przesyłanie zleceń (metadane + dane binarne), - monitorowanie statusów zleceń, - pobieranie wyników analiz AI (DICOM, PDF, dane opisowe), - przesyłanie feedbacku jakościowego. |
|  | Zapis i przechowywanie wyników analiz AI - System musi zapewniać: - zapis danych opisowych poprzez HIS/RIS (HL7 ORU), - zapis dokumentów PDF do EDM (XDS.b lub HL7 MSG), - zapis obrazów DICOM do PACS (C-STORE lub STOW-RS), - alternatywny lokalny magazyn wyników DICOM z konfigurowalną retencją (gdy PACS nie może przechowywać wyników AI). |
|  | System musi obsługiwać: - OAuth 2.0, SAML, JWT, - szyfrowanie komunikacji (TLS, WSS). |
|  | System musi być zgodny z: - REST API PUI (specyfikacja CeZ), - HL7 ORM/ORU, HL7 CDA, - DICOM: C-FIND, C-STORE, C-GET, WADO-RS, QIDO-RS, STOW-RS, - XDS-I.b i XDS.b. |
|  | System musi umożliwiać: - obsługę równoległych zleceń AI w godzinach szczytu, - kolejkowanie i automatyczne ponawianie operacji w przypadku błędów. |
|  | System musi rejestrować pełne logi wszystkich operacji (zlecenia, transfery, błędy, wyniki). |
|  | System musi współpracować z następującymi lokalnymi komponentami: - HIS, - RIS, - PACS, - repozytorium EDM, - moduł AI Connector. |
|  | System musi umożliwiać w ramach integracji z HIS: - tworzenie i przekazywanie zleceń badań (ORM), - odbiór wyników (ORU), - przegląd obrazów z warstwą AI, - przekazywanie feedbacku jakościowego AI do PUI. |
|  | System musi umożliwiać w ramach integracji z RIS – system RadPoint - odbiór zleceń, - wysyłkę wyników do HIS/EDM (ORU/CDA/XDS.b), - ewentualne zlecanie analiz AI. |
|  | System musi umożliwiać w ramach integracji z PACS: - odbiór i rejestrację obrazów DICOM, - rejestrację manifestów KOS, - użycie dedykowanego węzła AE dla komunikacji z AI Connectorem. |