**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**(OPZ)**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych** do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie :

1. **ŁÓŻKO DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

* Długość: min. 200 cm - max. 210 cm, szerokość: min. 100 cm - max. 110 cm;
* Regulacja wysokości leża;
* Funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota;
* Cztery kółka jezdne z możliwością blokady hamulcem;
* Komplet poręczy bocznych;
* Wysięgnik wraz z uchwytem;
* Maksymalna waga użytkownika - 160 kg.
* **Ilość: 1 sztuka**

1. **ROWER REHABILITACYJNY/TRENINGOWY**

* Regulowane siedzenie ergonomiczne z oparciem i podłokietnikami;
* Stacjonarny;
* Sterowany elektronicznie z kołem zamachowym o masie min. 7 kg;
* Regulacja obciążenia za pomocą pokrętła;
* Kierownica w kształcie litery U;
* Z wolną przestrzenią pośrodku;
* Wyświetlacz LED pokazujący m.in.: czas, prędkość, tętno, kalorie;
* Maksymalna waga użytkownika do 110 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **PIŁKA do ćwiczeń z pompką**

* Wymiary: 65 cm;
* System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;
* Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;
* Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;
* Obciążenie: do max. 300 kg.

**Ilość: 3 sztuki**

1. **PIŁKA do ćwiczeń z pompką**

* Wymiary: 45 cm;
* System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;
* Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;
* Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;
* Obciążenie: do max. 300 kg.

**Ilość: 3 sztuki**

1. **MATERAC szpitalny**

* Wymiary: 90x200x10cm;
* Wykonanie: pianka poliuretanowa;
* O średniej twardości;
* Minimalna grubość materaca: 8 cm;
* Maksymalne obciążenie: do 100 kg;
* Wyposażenie: pokrowiec paroprzepuszczalny.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **MATERAC szpitalny**

* Wymiary: 90x200x10cm;
* Wykonanie: pianki poliuretanowa;
* O średniej twardości;
* Minimalna grubość materaca: 8 cm;
* Maksymalne obciążenie: do 100 kg;
* Wyposażenie: pokrowiec z tkaniny zmywalnej.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod głowę**

* Minimalne Wymiary: 10x33x50 cm;
* Profilowana;
* Wykonanie: pianka termoplastyczna;
* Dopasowująca się do głowy, szyi i ramion pod naciskiem z możliwością prania;

**Ilość: 3 sztuki**

1. **TERMOMETR BEZDOTYKOWY**

* Waga bez baterii: do 200 g;
* Bezdotykowy pomiar, w odległości min. 3-5 cm od czoła;
* Elektroniczny;
* Sygnał dźwiękowy;
* Z możliwością wyboru pokazywania temperatury w stopniach Celsjusza albo Fahrenheita;
* Automatyczne wyłączanie;
* Wyposażenie: etui, baterie, instrukcja obsługi w j. polski;
* Z certyfikatem medycznym CE z wyświetlaczem LCD.

**Ilość: 4 sztuki**

1. **CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY**

* Waga: do 0,500 kg;
* Naramienny przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi;
* Zasilany bateryjnie i dołączonego do zestawu akumulatora;
* Gniazdo mikro USB umożliwiające ładowanie;
* Z wbudowaną pamięcią, zapisujący pomiar, z data i godziną;
* Wyposażenie ciśnieniomierza : mankiet, zasilacz, baterie, etui, instrukcję obsługi oraz książeczkę do pomiaru ciśnienia.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **PRZENOŚNY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY**

* Waga: do 4 kg;
* Materiał: wodoodporny, duża wytrzymałość mechaniczna;
* Wyposażenie: opaska elastyczna 10 cm x 4 m, opaska elastyczna 12 cm x 4 m, bandaż dziany 4 cm x 5 m, kompres gazowy 1 m2, kompres gazowy 1/2 m2, kompres gazowy 1/4 m2, plaster z gazą 6 cm x 1 m, plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m, plaster 5 cm x 5 m, paski do zamykania ran 6 x 75, chusty trójkątne włókninowa, siatka opatrunkowa, koc ratunkowy 160x210, rękawiczki ambulatoryjne (pary), nożyczki ratownicze ze stopką, maseczka do sztucznego oddychania, kołnierz ortopedyczny składany, szyna   
  stabilizująca typu sam splint długa, szyna kramera 50x8cm, suchy lód ice mix, zimny kompres, opaska elastyczna 5cmx4,6m – samoprzylepna, opaska elastyczna 7,5cmx4,6m – samoprzylepna, woda utleniona 3%, torba z uchwytem;
* Wszystkie produkty w apteczce powinny posiadać certyfikat CE i być zgodne z normami UE.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **BALKONIK / CHODZIK CZTEROKOŁOWY ALUMINIOWY**

* Waga: do max.10 kg;
* Szerokość całkowita max. 65 cm;
* Wykonanie: rama aluminiowa, składana;
* Czterokołowy;
* Ułatwiający poruszanie się osobom dotkniętym schorzeniami kończyn dolnych;
* Wyposażenie: siedzisko z tworzywa, wyjmowane oparcie pod plecy, koszyk w zestawie, hamulec postojowy, wysokość rączek regulowana;
* Maksymalne obciążenie do 120kg.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **ZESTAW FANTOMÓW**

* Realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka;
* Widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej;
* Sygnał świetlny;
* Sygnał dźwiękowy;
* Wyposażenie: 3 fantomy ze wskaźnikiem LED: osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia,, defibrylator szkoleniowy, 10.dróg oddechowych do fantomu osoby dorosłej, 10.dróg oddechowych do fantomu dziecka, 10.dróg oddechowych do fantomu niemowlęcia, wskaźnikiem diodowym - LED, nylonową torbę transportową.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **KRZESŁO/SIEDZISKO pod prysznic**

* ułatwiające użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych pod prysznicem;
* Składany, montowany do ściany;
* Wyprofilowane siedzisko,;
* nasadki antypoślizgowe;
* Nóżki z regulacja wysokości;
* Odporny na wilgoć;
* Maksymalne obciążenie: 160 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **WÓZEK PRYSZNICOWY**

* Rama aluminiowa odporna na korozje;
* Oparcie i siedzisko PCV, siedzisko z wycięciem U i otworami do odprowadzania wody, uchylne podłokietniki, składane podparcie pod nogi, czterokołowy z kołami przednimi obrotowymi z blokadą;
* Maksymalne obciążenie: 100 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **PULSOKSYMETR**

* Napalcowy;
* Przeznaczony do pomiaru pulsu oraz saturacji krwi zarówno u dorosłych jak i u dzieci;
* Czytelny wyświetlacz OLED;
* Wyposażenie: bateria.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **MYDŁO w płynie**

Dostosowane do dozownika łokciowego do rąk w punkcie 17;

* Antyalergiczny z właściwym ph dla skóry, przebadany dermatologicznie;
* W pojemniku o minimalnej pojemności 500 ml.

**Ilość: 10 sztuk**

1. **DOZOWNIK ŁOKCIOWY DO RĄK**

* Przeważający materiał: plastic;
* Uniwersalny dozownik do mydła w płynie lub środków do dezynfekcji rąk;
* Przeznaczony do pojemników o minimalnej pojemności 500 ml;
* z możliwością ustawienia dozy;
* Wyposażenie: uchwyt montażowy.

**Ilość: 2 sztuki**

* Przedmioty zamówienia wskazywane w ofercie przez Wykonawcę, muszą być zgodne z kryteriami wskazanymi w opisie.
* Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe.
* Wszystkie dostarczone przedmioty muszą spełniać wymagania wynikające   
  z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju przedmiotów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania (na żądanie Zamawiającego) dokumentacji **potwierdzającej posiadanie wymaganych certyfikatów** przez zamawiane przedmioty.
* Wykonawca w składanej ofercie przedstawi **min. dwie propozycje do punktu 1, 2, 11, 12, 13, 14 i 16 w zamówieniu**. Ostateczny przedmiot zostanie wybrany przez Zamawiającego, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryterium ceny, wskazanym w zapytaniu ofertowym.
* Gwarancja na wyposażenie i sprzęt musi obejmować okres **co najmniej 12 miesięcy, w tym dla punktu nr 1 i 2 okres ten obejmuje co najmniej 24 miesiące**. Nie dotyczy to punktów nr: 3, 4, 10, 16 i 17 wymienionych w OPZ, które nie muszą być objęte gwarancją ze względu na eksploatacyjny charakter przedmiotów.
* Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmioty zdatne do użytkowania, w tym dokona montażu przedmiotów z punktu nr 1 i 2, zgodnie z wymaganiami producenta odnośnie sprzętu.
* Zamówienie zostanie dostarczone, rozładowane i/lub zmontowane w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w: Lininie 05-530 Góra Kalwaria, zgodnie z zapisami OPZ (zał. 1).

**Termin dostawy 45 dni od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do 6 grudnia 2021 r.).**

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej **2-dniowym** wyprzedzeniem   
o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz mailowo na adres Departamentu Pomocy Socjalnej - [dps@udsc.gov.pl](mailto:ewelina.soubhieh@udsc.gov.pl).

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia.

Cena musi zawierać koszt transportu do **Ośrodka dla Cudzoziemców** **w** **Lininie** (Linin, 05-530 Góra Kalwaria), tel.: (22) 73-616-14 w godzinach od 08:00 do 15:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie **30 dni** od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.