**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**(OPZ)**

**Przedmiotem zamówienia jest** **dostawa** **pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze :**

1. **PODKŁAD higieniczny na łóżko**
* Nieprzemakalne;
* Zabezpieczający łóżko/materac przed zabrudzeniem i przemoczeniem;
* Dla osób z problemami trzymania moczu;
* Materiał: frotte + PCV;
* Antyalergiczny;
* Wielokrotnego użycia;
* Wymiary: co najmniej 100x140 cm;

**Ilość: 10 sztuk**

1. **JEDNORAZOWY PODKŁAD higieniczny na łóżko**
* Z wkładem chłonnym;
* Nieprzemakalny;
* Oddychający;
* Antypoślizgowy;
* Miękki;
* Zabezpieczający łóżko/materac przed zabrudzeniem i przemoczeniem;
* Dla osób z problemami trzymania moczu;
* Wymiary: co najmniej 90 x 60 cm;
* Do stosowania na dzień i na noc;

Ilość podkładów w 1 opakowaniu: min. 30 szt.

**Ilość: 10 opakowań**

1. **KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY dla dorosłych**
* Stosowany do urazów odcinka szyjnego kręgosłupa;
* Regulowany;
* Jednoczęściowy;
* Wyścielony miękkim hipoalergicznym materiałem;
* Zapisany na rzepy;
* Odporny na działanie promieni X.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY dla dzieci**
* Stosowany do urazów odcinka szyjnego kręgosłupa;
* Regulowany;
* Jednoczęściowy;
* Wyścielony miękkim hipoalergicznym materiałem;
* Zapisany na rzepy;
* Odporny na działanie promieni X.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **INHALATOR**
* Zastosowanie przy chorobach układu oddechowego;
* Waga: do 2 kg;
* Poziom hałasu: do 65 dB;
* Tryb pracy: ciągły;
* Zasilanie: sieciowe;
* Regulacja prędkości rozpylania lekarstwa, z możliwością pracy w przechyle;
* Minimalne wyposażenie: pojemnik na lekarstwo, filtr powietrza, maseczka dla dzieci i dla dorosłych, ustnik, instrukcja obsługi.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **INHALATOR dla dzieci**
* Zastosowanie przy chorobach układu oddechowego;
* Waga: do 2 kg;
* Poziom hałasu: do 55 dB;
* Tryb pracy: przerywany;
* Zasilanie: sieciowe;
* Regulacja prędkości rozpylania lekarstwa, z możliwością pracy w przechyle;
* Minimalne wyposażenie: pojemnik na lekarstwo, filtr powietrza, maseczka dla dzieci i dla dorosłych, ustnik, instrukcja obsługi.

 **Ilość: 2 sztuki**

1. **MATERIAŁOWY TEMBLAK kończyny górnej**
* Do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w jednej pozycji;
* Długość przedramienia: min. 30 cm;
* Strona: Uniwersalna;
* Możliwość wielokrotnego użycia z materiału przewiewnego i oddychającego;
* Minimalne wyposażenie: pasek z możliwością regulacji.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **MATERIAŁOWY TEMBLAK kończyny górnej**
* Do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w jednej pozycji;
* Długość przedramienia: od min. 25 cm do max. 29 cm;
* Strona: Uniwersalna;
* Możliwość wielokrotnego użycia z materiału przewiewnego i oddychającego;
* Minimalne wyposażenie: pasek z możliwością regulacji.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **MATERIAŁOWY TEMBLAK kończyny górnej**
* Do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w jednej pozycji;
* Długość przedramienia: max. 24 cm;
* Strona: Uniwersalna;
* Możliwość wielokrotnego użycia z materiału przewiewnego i oddychającego;
* Minimalne wyposażenie: pasek z możliwością regulacji.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **ORTEZA/STABILIZATOR NADGARSTKA**
* Zastosowanie: w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych, po przebytych urazach;
* Z materiału oddychającego, zapobiegającego zawilgocenie skóry i ześlizgiwaniu się;
* Strona: Uniwersalna;
* Otwór na kciuk;
* Z elastycznym zapięciem obwodowym;
* Rozmiar od min. 19 cm do max. 25 cm.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **ODCIĄGACZ POKARMU / Laktator**
* Waga: max. 1 kg;
* Regulacja siły ssania;
* Mobilny;
* Rodzaj: pojedynczy;
* Minimalne wyposażenie: zasilacz sieciowy, butelka, stojak na butelkę, lejek, dopasowane zakrętka na butelkę, dopasowana do butelki nasadka ze smoczkiem, przejściówki do innych rodzajów butelek, instrukcja obsługi.
* **Ilość: 2 sztuki**
* Przedmioty zamówienia wskazywane w ofercie przez Wykonawcę, muszą być zgodne z kryteriami wskazanymi w opisie.
* Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe.
* Wszystkie dostarczone przedmioty muszą spełniać wymagania wynikające
z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju przedmiotów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania (na żądanie Zamawiającego) dokumentacji **potwierdzającej posiadanie wymaganych certyfikatów** przez zamawiane przedmioty
* Gwarancja na ww. przedmioty musi obejmować okres **co najmniej 12 miesięcy** z wyłączeniem punktów 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ze względu na ich eksploatacyjnych charakter.
* Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony oraz rozładowany w ośrodku Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod adresem: Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża.

**Termin dostawy 45 dni od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do 6 grudnia 2021r.).**

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej **2-dniowym** wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz mailowo na adres Departamentu Pomocy Socjalnej - dps@udsc.gov.pl.

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. Cena musi zawierać koszt transportu do **Ośrodka dla Cudzoziemców** **w** **Czerwonym Borze** (Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża), tel.: (86) 21-535-34 w godzinach od 08:00 do 15:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie **30 dni** od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.