Zamawiający informuje, że do ogłoszonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. wpłynęło zapytanie do treści ogłoszenia.

Poniżej odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie:

„Zapytanie dotyczy Pkt.2

Materac zmiennociśnieniowy wraz z pompą

Zapis: "-Wymiary materaca dostosowane do łóżka wymienionego z pkt. 1 zamówienia:"

Standardowe wymiary leżyska łóżek rehabilitacyjnych wynoszą 90x200 cm. Dostępne są modele spełniające warunek Pkt. 1 powyższego zamówienia czyli np. leżysko łóżka 100 x 200 cm.

Niedostępne są natomiast materace pneumatyczne o rozmiarach większych niż 90x200 cm.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materaca podkładowego (materac piankowy) o wymiarach 100x200 (+/- 5 %) cm wraz z materacem pneumatycznym o wymiarach 90x200 cm spełniającym pozostałe zapisy zamówienia?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary materaca 90x200 cm, pod warunkiem, że będzie on dostosowany do łóżka, zgodnie z parametrami wskazanymi w OPZ pkt. 1 „Łóżko dla opieki długoterminowej” tj. długość min. 200 cm i szerokość min. 100 cm.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materaca podkładowego o wymiarach 100x200 cm wraz z materacem pneumatycznym o wymiarach 90x200 spełniającym pozostałe zapisy zamówienia.