|  | Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. |
| --- | --- |
| Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców Arkadiusz Szymański BLiPZ - 260 - 469/2015/MK |  |

dot. postępowania: 1/BL/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/15

W związku z prowadzonym postępowaniem na pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, uprzejmie informuję, że w dniu 26.01.2015 r. wpłynęły zapytania do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia wyjaśnienia 
w ww. sprawie:

Pytanie 1:

Czy do chwili obecnej Zamawiający prowadził jakiekolwiek obliczenia/szacunki zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków? Jeśli tak prosimy o przedstawienie tych danych z podaniem jakich urządzeń i jakiego okresu czasu dotyczą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że nie prowadzi i nie prowadził wcześniejszych obliczeń czy szacunków zużycia energii elektrycznej dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków. 
W chwili obecnej oczyszczalnia nie jest wydzielonym i opomiarowanym obiektem, 
a rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej odbywa się dla całego ośrodka. 
Ponadto Zamawiający informuje, że koszty zużycia energii elektrycznej i wody wodociągowej w czasie eksploatacji obiektu ponosić będzie Zamawiający i z tego względu nie należy kosztów tych uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy dokonuje następujących zmian SIWZ:

- w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt nr 2) ppkt o), otrzymuje brzmienie:

„o)	ponoszenie opłat za media związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 
w ruchu (eksploatacji),”;

- w pkt nr 2) skreśla się w całości ppkt w) oraz ppkt x);

- pkt nr 6) ppkt a) otrzymuje brzmienie:

„a)	koszty mediów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i utrzymania procesów technologicznych w okresie eksploatacji obiektu ponosi Wykonawca (polielektrolit, worki do workownicy, wapno palone lub/i hydratyzowane, oleje i smary oraz pozostałe środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni),”;

2)	w załączniku nr 21 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2 w ust. 1 pkt 18) otrzymuje brzmienie:

„18)	ponoszenie opłat za media związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w ruchu (eksploatacji),”;

- w § 2 ust. 1 w pkt 22) skreśla się w całości ppkt c) i ppkt d).

Pytanie 2:

W szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
w pkt. 2) k podano: ,,prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni, w tym m.in. prowadzenie rejestru ilości ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi". Czy w związku z tym zapisem Zamawiają dopuszcza dowóz ścieków taborem asenizacyjnym wykonawcy w okresie niedoboru ścieków płynących siecią kanalizacyjną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza dowóz ścieków taborem asenizacyjnym 
do oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku tylko w szczególnych przypadkach, tzn. do podtrzymania i utrzymania prowadzonego procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Stan taki może wystąpić np. w okresie niedoboru ścieków płynących siecią kanalizacyjną. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie obiektów oczyszczalni do oczyszczania ścieków zewnętrznych dowożonych taborem asenizacyjnym przez Wykonawcę na zasadach komercyjnych.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert 
do dnia 09.02.2015 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 
o godz. 11.15.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer fax. +48 22 627 06 80.