|  |  |
| --- | --- |
|  | Warszawa, dnia 18 sierpnia 2015 r**.** |
| **Dyrektor Generalny**  **Urzędu do Spraw Cudzoziemców**  ***Arkadiusz Szymański***  BLiPZ -260- 4514/2015/MS |  |

Dot. postępowania: **44/BL/URZĄDZENIA MEDYCZNE/PN/15**

W związku z prowadzonym postępowaniem na **dostawę urządzeń medycznych i ich rozmieszczenie oraz montaż w budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej** Zamawiającyuprzejmie informuje, że w dniu 14.08.2015 r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

**Pytanie 1:**

*Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 17 i utworzenia odrębnego zadania? Umożliwi to zaoferowanie oferty konkurencyjnej.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydzielenia żadnego z urządzeń medycznych stanowiących przedmiot zamówienia do odrębnego zadania częściowego, co dotyczy również pozycji nr 17, zawierającej minimalne wymagania konieczne *Przenośnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń*.

Ponadto należy zauważyć, że Zamawiający, określając poszczególne elementy swojego zapotrzebowania do danego postępowania, nie ma obowiązku brać pod uwagę asortymentu lub stanów magazynowych aktualnie posiadanych przez jednego konkretnego Wykonawcę i wydzielania na tej podstawie poszczególnych zadań częściowych z całości zamówienia.

**Pytanie 2:**

*Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 19: Czy Zamawiający dopuści izolator transportowy o następujących parametrach:*

* *Zaprojektowany do transportu chorych zakaźnie przez strefy nieskażone lub do transportu rannych w strefie skażonej*
* *Zamek błyskawiczny z dodatkowymi zakładkami z folii zabezpieczającej*
* *Duże powierzchnie wykonane z przeźroczystego materiału ułatwiające obserwację pacjenta*
* *Min 2 porty do podłączenia tlenu, IV itp.*
* *6 uchwytów do przenoszenia*
* *6 zintegrowanych rękawic*
* *Możliwość prostego złożenia – izolator miękki, możliwość zastosowania z noszami różnego typu*
* *System filtrujący o odpowiednim stopniu ochrony umieszczony zarówno na wlocie, jak i wylocie powietrza z komory*
* *Zintegrowana koperta na dokumenty o wymiarach 32 x 24 cm zapinana za pomocą rzepów*
* *Skład zestawu: izolator, aparat filtrująco wentylacyjny, komplet filtrów: 3 szt., bateria, torba transportowa*
* *bez pasów stabilizujących pacjenta*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania co do wyrobów medycznych zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który dokładnie określa konieczne parametry i funkcjonalność każdego urządzenia. Zamawiający nie dokonuje wstępnej oceny ofert przed określonym w SIWZ terminem ich składania. Specyfikacje konkretnych produktów przedstawione przez Wykonawców zostaną zweryfikowane dopiero po terminie otwarcia ofert, na podstawie porównania z przedstawionymi w SIWZ wymaganiami, którymi powinien kierować się każdy Wykonawca podczas przygotowywania swojej oferty.

**Pytanie 3:**

*Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 19 i utworzenie odrębnego zadania? Umożliwi to zaoferowanie oferty konkurencyjnej.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydzielenia żadnego z urządzeń medycznych stanowiących przedmiot zamówienia do odrębnego zadania częściowego, co dotyczy również pozycji nr 19, zawierającej minimalne wymagania konieczne *Izolatora transportowego*.

Ponadto należy zauważyć, że Zamawiający, określając poszczególne elementy swojego zapotrzebowania do danego postępowania, nie ma obowiązku brać pod uwagę asortymentu lub stanów magazynowych aktualnie posiadanych przez jednego konkretnego Wykonawcę i wydzielania na tej podstawie poszczególnych zadań częściowych z całości zamówienia.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.