## Wyp. sanitarne
URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE SANITARNE
Przedmiotem zamówienia jest: • zakup urządzeń zgodnych ze specyfikacją techniczną przedstawioną w formularzu; • dostawa urzadzeń wraz z dokumentacją przewidzianą dla danego urządzenia (w tym instrukcje obsługi oraz warunki gwarancji) do filtra epidemiologicznego Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdującego się na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19; • rozmieszczenie i montaż urzadzeń zgodnie ze wskazówkami wyznaczonego przedstawiciela UdSC oraz specyfikacją techniczną producentów poszczególnych elementów wyposażenia.
Wymagany okres gwarancji: • minimum 24 miesiące
LP. | NAZWA PRODUKTU | OPIS PRODUKTU | POGLĄDOWE ZDJĘCIE PRODUKTU | ilość
1. | KABINA PRYSZNICOWA | Kształt kabiny: półokrągły Długość: od 90 cm do 100 cm Szerokość: od 90 cm do 100 cm Wysokość: nie mniejsza niż 180 cm Otwieranie: drzwi uchylne, pojedyncze Wykończenie: szkło transparentne Profil: chrom Promień kabiny: od 500 mm do 600 mm UWAGA: kabina musi być pokryta powłoką ułatwiająca mycie |  | 1
2. | DRZWI PRYSZNICOWE | Wysokość: od 190 cm do 200 cm Szerokość: od 90 cm do 100 cm Regulacja: od 80 do 90 cm Typ otwierania: uchylne, prawe-lewe Typ szyby: szkło hartowane; grubość szyby: nie więcej niż 5 mm Profile boczne: chrom Wykończenie szkła: transparentne lub matowe Pochwyt: chrom |  | 2
3. | MATA AŻUROWA | materiał wykonania: tworzywo syntetyczne, sztywny; wymiary: do wyłożenia: ¾ pomieszczenia o wymiarach 3m/4m, umożliwiająca swobodny odpływ wody do studzienki odpływowej (orientacyjna szerokość: od 200 cm od 220 cm; orientacyjna długość: od 280 cm do 300 cm) kolor: ciemny (za nieakceptowalne zostaną uznane kolory jasne i jaskrawe, np. żółty, różowy, fioletowy, pomarańczowy itp.). |  | 1
4. | BEZDOTYKOWA SUSZARKA DO RĄK | Moc znamionowa urządzenia: nie mniejsza niż 2300 W Materiał wykonania obudowy: stal Kolor obudowy: biały Wymiary urządzenia - wysokość: od 250 mm do 270 mm, szerokość: od 200 mm do 230 mm, głębokość: od 150 mm do 170 mm. Rodzaj montażu: naścienny, urządzenie przykręcane. Sposób uruchamiania: automatyczny, za pomocą fotokomórki. Zasięg fotokomórki pozwalający na uruchomienie: od 50 mm do 200 mm. Poziom hałasu: nie wyzszy niż 75 dB (w odległości 2 m). Średni czas suszenia: nie krótszy niż 20 sekund. Waga netto: nie większa niż 6,00 kg. Napięcie zasilania: od 220 V do 240 V. Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz (parametry standardowe). Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. |  | 12