**Urząd do Spraw Cudzoziemców**

**ul. Koszykowa 16**

**00-564 Warszawa**

**Znak sprawy**: **19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16**

Warszawa, dnia 2016-05-23

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem**

**na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** **o wartości poniżej 135 000 euro** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Postępowanie realizowane w ramach projektu KIK/02 *Budowa filtra epidemiologicznego
na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej,* współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Zatwierdzono w dniu: 2016-05-23

 ...............................................

**1. Zamawiający:**

Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.

**adres do korespondencji: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa; strona internetowa** [**www.udsc.gov.pl**](http://www.udsc.gov.pl)**.**

**2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego.**

**3. Opis przedmiotu zamówienia:**

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu fabrycznie nowych namiotów medycznych, składającego się z 6 modułów: 5 modułów namiotowych oraz 1 modułu dekontaminacyjnego, wraz z wyposażeniem, na potrzeby Filtra Epidemiologicznego znajdującego się na terenie Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19:

* wszystkie dostarczone moduły muszą być tak skonstruowane, aby była zapewniona możliwość zarówno wykorzystania ich jako jednego, samodzielnego i gotowego do użycia natychmiast po rozłożeniu systemu namiotowego, jak też możliwość użytkowania każdego modułu jako samodzielnej, osobnej jednostki, z przeznaczeniem do udzielania pomocy oraz krótkotrwałej hospitalizacji osób narażonych na kontakt z chorobami zakaźnymi oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi,
* wraz z dostawą systemu namiotów z wyposażeniem Wykonawca musi zapewnić przeszkolenie(przy rozłożonych namiotach, wraz z demonstracją funkcjonalności systemu) wskazanych przez Zamawiającego zespołu medycznego lub wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie rozstawiania, użytkowania i przechowywania namiotów, obsługi znajdującego się w nim wyposażenia oraz norm i przepisów prawnych odnoszących się do korzystania z namiotów.

**UWAGA:** wszystkie informacje przekazane na szkoleniu muszą znaleźć się w materiałach przekazanych wszystkim uczestnikom (co najmniej po jednym egzemplarzu dla każdego użytkownika) oraz przesłanych w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.

3.1.1 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na okres **co najmniej 24 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, chyba że gwarancja producenta przewiduje okres dłuższy.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w **załączniku nr 1** do niniejszej SIWZ.

3.3 Wspólny Słownik Zamówień: 33163000-0 – Namioty do użytku medycznego.

3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 3.6 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom**. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (w formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 2** do SIWZ). W przypadku nieokreślenia lub nieuzupełnienia informacji o podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza zrealizować całość zamówienia samodzielnie.

 Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## 3.7 W każdym przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz posiadają co najmniej te same normy, certyfikaty i zgłoszenia.

**4. Termin wykonania zamówienia:**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż **90 dni od dnia podpisania umowy**.

**5. Warunki udziału w postępowaniu:**

5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

5.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 *Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*

5.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy, z których każda polegała na dostawie sprzętu ratowniczego, np. namiotów medycznych, wyposażenia ratowniczego dla ambulansów, o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (**przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw wykonanych w ramach jednej umowy**).

W celu wykazania należytego wykonania wyżej wymienionych dostaw Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw odpowiadających wyżej opisanym warunkom, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), oraz **załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie**.

5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

 *Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*

5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 *Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*

5.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2
i ust. 2a ustawy Pzp.

5.3 **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** warunki określone w pkt 5.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

**6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

6.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru – **załącznik nr 3** do SIWZ)  |
| **2.**  | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych **głównych dostaw \***, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz **załączeniem dowodów**, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru – **załącznik nr 4 do SIWZ**) |

\* Za **główne dostawy** uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2 SIWZ.

6.2 Dokument wymieniony w pkt 6.1.1. składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców do ich reprezentowania. Dokumenty wymienione w tabeli pkt 6.1.2 mogą być złożone przez Wykonawców wspólnie.

6.3 Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwanego dalej Rozporządzeniem, **dowodami, o których mowa w pkt 6.1.2** w przypadku dostaw są:

1) **poświadczenie**, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) **oświadczenie wykonawcy** – jeżeli z **uzasadnionych** przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

6.4 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.1.2.

6.5 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

6.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (pkt 5.1.2). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie** (**załącznik nr 5** do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 W związku z faktem, że do wykazania polegania na wiedzy i doświadczeniu innego (trzeciego) podmiotu **niezbędny jest udział tego podmiotu w wykonaniu zamówienia**, **Zamawiający wymaga** aby treść zobowiązania (lub innego dokumentu albo dokumentów) podmiotu innego (trzeciego) zawierała w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia co najmniej następujące informacje: podmiot przekazujący zasoby, podmiot przyjmujący zasoby, zakres i rodzaj przekazanych zasobów, sposób uczestnictwa podmiotu przekazującego zasoby w wykonywaniu zamówienia.

6.7 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(wg wzoru – **załącznik nr 3a** do SIWZ)  |
| **2.** | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** |

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa tabeli pkt 2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(poz. 231).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.8 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione
w pkt 6.7 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

6.9 W celu wykazania braku okoliczności, o których mowa **w art. 24 ust. 2 pkt. 5)** ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru - **załącznik nr 3b** do SIWZ) |

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę ww. dokument musi być przedłożony przez każdego Wykonawcę.

6.10. **Inne dokumenty**

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1. | Karty katalogowe zawierające parametry techniczne oferowanych wyrobów/ urządzeń/sprzętu |
| 2. | Oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanych wyrobów/urządzeń/sprzętu z wymaganiami SIWZ (wg wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ)  |

6.10.1 Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty **karty katalogowe do wskazanego poniżej oferowanego sprzętu:**

a) moduł namiotowy (*w przypadku dostarczenia systemu złożonego z modułów kilku producentów, należy dołączyć kartę katalogową do każdego modułu; w przypadku dostawy takich samych modułów, lub kilku modułów, od jednego producenta, należy przedstawić po jednej karcie na każdego producenta; w przypadku dostarczenia systemu złożonego z kilku różnych modeli modułów spełniających wymagania, wyprodukowanych przez tego samego producenta, należy przedstawić kartę katalogową dla każdego modelu*),

b) moduł dekontaminacyjny,

c) przenośna olejowa nagrzewnica powietrza,

d) komplet oświetlenia wewnętrznego,

e) kompresor ciśnieniowy i/lub wentylator ciśnieniowy (w zależności od rozwiązania wybranego przez Wykonawcę),

f) butla z reduktorem (jeżeli Wykonawca zapewnia również ten element wyposażenia),

g) sprężarka-kompresor,

h) agregat prądotwórczy.

6.10.2 Dołączone do oferty ww. karty katalogowe muszą spełniaćponiższe wymagania:

a) do każdego zaoferowanego wyrobu/ urządzenia/sprzętu należy przedstawić osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany wyrób/ urządzenie/ sprzęt, z **wyraźnym wskazaniem wyrobu/urządzenia/sprzętu którego opis dotyczy**,

b) każda karta katalogowa musi zawierać nazwę wyrobu/ urządzenia/sprzętu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego wyrobu/ urządzenia/sprzętu, wymiary oraz szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowany wyrób/ urządzenie/sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ.

6.10.3 Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów/urządzeń/sprzętu z wymaganiami SIWZ – którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

6.10.4 Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.11 **Forma dokumentów** **składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:**

Dokumenty i oświadczenia, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w SIWZ w pkt 6.6. oraz 6.9., mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” zgodnie z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231). Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 **UWAGA!**

**Dokumenty, o których mowa w SIWZ w pkt 6.6. oraz 6.9., muszą być złożone
w formie oryginału**.

**W przypadku załącznika w formie kserokopii, każda kopiowana strona musi być opatrzona klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty oraz opatrzona jej imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis).**

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

6.12 W przypadku przedłożenia dokumentu z kwotą określoną w innej walucie niż złoty polski zamawiający przeliczy tę kwotę stosując średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu po godz. 12.00.

6.13 Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6.14 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

**7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:**

7.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 38).

7.3 W niniejszym postępowaniu podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna.

7.4 Zamawiający dopuszcza korespondencję dotyczącą postępowania za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej (tj. e-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl; faks: 22 627-06-80). Forma faksu lub poczty elektronicznej jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających formy pisemnej pod rygorem nieważności:

1. złożenie Oferty;
2. zmiana Oferty;
3. uzupełnienie dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ;
4. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.

W przypadku korespondencji przekazywanej faksem i poprzez pocztę elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

7.5 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

7.6 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

 W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 Małgorzata Kalinowska – fax (22) 627-06-80; e-mail:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl;

7.7 Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem:[**www.udsc.gov.pl**](http://www.udsc.gov.pl)**.**

**8. Wadium:**

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

**9. Termin związania ofertą:**

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

**10. Opis sposobu przygotowywania oferty:**

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

10.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

10.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
**załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.

10.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.

10.8 W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji Wykonawcy, dla uznania ważności, oferta musi zawierać oryginał stosownego **pełnomocnictwa** lub kopię tego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.

10.9 **Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty** (także poprawki zrobione przy użyciu korektora) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i powinny być opatrzone datami ich dokonania.

10.10 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

10.11 Na ofertę składają się:

1. formularz oferty (wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ),
2. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ),
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru – załącznik nr 3a do SIWZ),
4. lista podmiotów należących do rej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru – załącznik nr 3b do SIWZ),
5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat głównych dostaw (wg wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ),
6. karty katalogowe oferowanych wyrobów/ urządzeń/sprzętu,
7. oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów/urządzeń/sprzętu z wymaganiami SIWZ (wg wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ),
8. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9. **oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,**
10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawcy będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów) (wg wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ).

10.12 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia **w wyznaczonym terminie**, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego**, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**

10.13 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

**11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33, 02-699 Warszawa, **w Biurze Podawczym (parter), do dnia 2016-06-06 do godz. 11:00.**

11.2 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego opisaną w następujący sposób**: „Oferta na dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. NIE OTWIERAĆ przed
06-06-2016 r. godz. 11:15”.**

11.3 Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.2 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.5 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te zaleca się umieścić w oddzielnej kopercie **wewnątrz** opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.

 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć **uzasadnienie** potwierdzające,
iż zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy Wykonawca wraz z dokumentami zastrzeżonymi jako tajemnica przedsiębiorstwa nie złoży uzasadnienia potwierdzającego iż zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, **Zamawiający potraktuje te informacje jako jawne.**

 Uzasadnienie, o którym mowa w pkt 11.5 musi być **JAWNE.**

11.6 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **06-06-2016 r. o godz. 11:15**, w siedzibie Zamawiającego **przy ul. Taborowej 33
w Warszawie**.

11.7 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

**12. Opis sposobu obliczenia ceny:**

12.1 Oferta musi być sporządzona według formularza oferty stanowiącego **załącznik nr 2**
do niniejszej Specyfikacji.

12.2 Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ wraz z załącznikami, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym w tym m.in. koszty dostawy, cła, montażu, certyfikacji, podatek od towarów i usług, koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego itp.

12.3 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

12.4 Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto (cyfrowo i słownie).

12.5 Wszystkie ceny i wartości, pojawiające się w treści oferty, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza).

12.6 Wszystkie ceny określone przez oferenta są ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają zmianom.

12.7 Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez podatku od towarów i usług (wartość netto).

**13. Kryteria oraz sposób oceny ofert:**

13.1 Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa kryterium** | **Oznaczenie kryterium** | **Waga** |
| 1. | **Cena** (koszt) – za wykonanie całego przedmiotu zamówienia | **C** | 90% |
| 2. | **Okres gwarancji** – okres gwarancji udzielonej na dostarczony system namiotów medycznych (5 modułów namiotowych i 1 moduł dekontaminacyjny) | **G** | 10% |

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr kryterium** | **Wzór** |
| 1. | **Cena** (koszt) **Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga**gdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,- Cof - cena podana w badanej ofercie,- waga - waga kryterium „Cena (koszt) - 90% |
| 2. | **Okres gwarancji**Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji na dostarczone moduły (5 modułów namiotowych i 1 moduł dekontaminacyjny).Przyjmuje się minimalny okres gwarancji – 24 miesiące oraz maksymalny – 60 miesięcy.**Liczba punktów** **= (Gof/Gmax ) \* 100 \* waga**gdzie: - Gof - podany w badanej ofercie okres gwarancji - Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert - waga – waga kryterium „Okres gwarancji” – 10% |

13.3 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów:

**P = C + G**

gdzie:

P – całkowita liczba punktów,

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena (koszt)”,

G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”.

13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

13.5 Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste pomyłki pisarskie; w tym m.in.: jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę liczbowo,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, poprawek m.in.: w przypadku błędu w obliczeniu ceny oferty wynikającego z nieprawidłowego zsumowania wartości za poszczególny asortyment wyszczególniony w formularzu ofertowym, przyjmuje się, że prawidłowo podano wartości za poszczególny asortyment;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w toku postępowania w oparciu o ww. kryteria uzyska największą liczbę punktów. Ocena oferty zostanie przedstawiona w formie liczby przyznanych punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Pzp.

14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej **www.udsc.gov.pl** oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.5 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

14.6 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa
w pkt 14.5, jeżeli:

1. złożono tylko jedną ofertę lub
2. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

14.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

14.8 W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

**16. Istotne postanowienia umowy:**

16.1 Istotne postanowienia umowy zawarte są w **załączniku nr 5** do niniejszej Specyfikacji.

16.2 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:

## 1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach gdy:

a) gdy zaistnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy z przyczyn dotyczących uzależnienia tego terminu od czynników i podmiotów zewnętrznych niezależnych od Stron Umowy np. przedłużenie się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez oferentów lub inne podmioty itp.,

b) zmian terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zostanie przesunięty termin wydatkowania przez Zamawiającego środków finansowych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

c) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia,

2) zmiany parametrów technicznych dostarczanych urządzeń/wyrobów/sprzętu, w przypadku gdy Wykonawca jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu nowsze niż określone w SIWZ wersje urządzeń/wyrobów/sprzętu z zachowaniem cen określonych w ofercie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż urządzenia/wyroby/sprzęt muszą posiadać tożsame lub wyższe parametry w stosunku do określonych w ofercie złożonej w postępowaniu,

3) zmiany nazwy, adresu lub formy prawno – organizacyjnej Wykonawcy,

4) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

5) zmiany w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem lub wystąpienia istotnych trudności w pozyskiwaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

16.3 Pozostałe możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy.

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

**18. Aukcja elektroniczna**

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**19. inne:**

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr:** | **Nazwa załącznika:** |
| 1 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| 1a | Wzór logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy |
| 2 | Formularz oferty |
| 3 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 3a | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  |
| 3b | Lista podmiotów należących do rej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |
| 4 | Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat głównych dostaw |
| 5 | Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia |
| 6 | Istotne postanowienia umowy |
| 7 | Oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów/urządzeń/sprzętu z wymaganiami SIWZ |

**SPORZĄDZIŁ: SPRAWDZIŁ:**

*Małgorzata Kalinowska Katarzyna Brynkiewicz*

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **systemu fabrycznie nowych namiotów medycznych**, składającego się z 6 modułów: 5 modułów namiotowych oraz 1 modułu dekontaminacyjnego, wraz z wyposażeniem, na potrzeby Filtra Epidemiologicznego znajdującego się na terenie Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19:

Wszystkie moduły muszą być tak skonstruowane, aby była zapewniona możliwość zarówno wykorzystania ich jako jednego, samodzielnego i gotowego do użycia natychmiast po rozłożeniu systemu namiotowego, jak i zapewniać możliwość użytkowania każdego modułu jako samodzielnej, osobnej jednostki, z przeznaczeniem do udzielania pomocy oraz krótkotrwałej hospitalizacji osób narażonych na kontakt z chorobami zakaźnymi oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Wraz z dostawą systemu namiotów z wyposażeniem WYKONAWCA musi zapewnić **przeszkolenie** (przy rozłożonych namiotach, wraz z demonstracją funkcjonalności systemu) wskazanych przez Zamawiającego zespołu medycznego lub wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie rozstawiania, użytkowania i przechowywania namiotów, obsługi znajdującego się w nim wyposażenia oraz norm i przepisów prawnych odnoszących się do korzystania z namiotów, najpóźniej w terminie **4 dni przed datą odbioru przedmiotu umowy**. Do wykonania szkolenia wymagane jest rozłożenie wszystkich dostarczonych modułów namiotu, połączenie ich w jeden system oraz montaż i uruchomienie wszystkich komponentów wyposażenia dodatkowego w celu zaprezentowania pełnej funkcjonalności systemu.

**UWAGA:** wszystkie informacje przekazane na szkoleniu muszą znaleźć się w materiałach przekazanych wszystkim uczestnikom (co najmniej po jednym egzemplarzu dla każdego użytkownika) oraz przesłanych w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktów z WYKONAWCĄ.

Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na okres **co najmniej 24 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, chyba że gwarancja producenta przewiduje okres dłuższy.

1. **PRZEZNACZENIE ORAZ OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Namioty medyczne do udzielania pomocy osobom narażonym na kontakt z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi i poszkodowanym w zdarzeniach masowych. Każdy moduł namiotu oraz namiot dekontaminacyjny stanowi oddzielny moduł systemu.
3. System namiotów ratunkowo-medycznych musi zapewniać możliwość zorganizowania kompletnego zaplecza na wypadek konieczności utworzenia mobilnego punktu medycznego przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej, (w sytuacjach wystąpienia nieprzewidzianych zagrożeń, **ze szczególnym naciskiem na zagrożenia epidemiologiczne** oraz takich jak katastrofy przemysłowe, humanitarne, militarne oraz inne o charakterze masowym), bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
4. Namioty muszą być przystosowane do pracy w warunkach polowych i stanowić samowystarczalny kompleks, wyposażony we własne źródła zasilania, klimatyzacji, filtracji oraz rozwiązania umożliwiające szybkie rozstawienie i natychmiastowe użycie w pełnej funkcjonalności.
5. Napełnianie namiotu musi się odbywać za pomocą kompresora lub wentylatora, ciśnieniowego, lub pompki elektrycznej, ponadto namiot musi być przystosowany do napełnienia za pomocą pompki nożnej oraz do opcjonalnego napełnienia z butli ze sprężonym powietrzem (z reduktora).
6. Wyposażenie każdego modułu systemu namiotów musi zawierać dostosowaną do niego torbę transportową, umożliwiającą zarówno przewiezienie wyrobu z zapewnieniem odpowiednich warunków, jak i szybkie rozstawienie w miejscu docelowym.
7. System namiotów musi być przystosowany do przyjęcia, w razie potrzeby, poszkodowanych osób i udzielenia im niezbędnej pomocy – zarówno doraźnej, w celu późniejszego transportu do wyznaczonych placówek medycznych, jak i przeprowadzenia koniecznych zabiegów na miejscu zdarzenia.
8. Przyjmowane osoby oraz obsługujący personel muszą mieć zapewnione warunki sanitarne odpowiednie zarówno do przyjęcia pacjenta, jak i jego hospitalizacji.
9. Konstrukcja każdego modułu musi oparta na rozwiązaniach pozwalających na użycie: kompresora, pompki nożnej, pompki elektrycznej, butli tlenowych a także pozostać stabilna po napełnieniu powietrzem, bez konieczności używania dodatkowych wsporników i usztywniaczy.
10. Zarówno każdy moduł namiotowy, jak i namiot dekontaminacyjny oraz ich opakowania (pokrowiec lub torba transportowa), **muszą zostać trwale oznaczone logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy** oraz nazwą projektu, w rozmiarze 10 cm x 20 cm Oznaczenie powinno zostać wykonane w kolorze, wg wzoru będącego załącznikiem nr 1a do SIWZ.
11. **WYMAGANIA TECHNICZNE**
12. **Skład systemu:**
13. system namiotów medycznych musi się składać z **6 modułów:** **5 modułów** **namiotowych** oraz **1 modułu** dekontaminacyjnego.
14. **Wymagania techniczne odnośnie do konstrukcji 5 modułów namiotowych:**
15. każdy moduł namiotowy musi być oparty o **pneumatyczny stelaż**, napełniany powietrzem z dołączonej pompki elektrycznej o wydajności co najmniej 1500 litrów na minutę, lub z wentylatora ciśnieniowego o podobnej wydajności, lub kompresora oraz dostosowany do opcjonalnego napełnienia z butli ze sprężonym powietrzem (za pomocą butli z reduktorem) oraz do napełnienia przy pomocy pompki nożnej; pompkę nożną należy dołączyć do każdego dostarczonego modułu, co najmniej po 1 szt. na moduł;
16. komory pneumatyczne wszystkich modułów namiotowych muszą być wyposażone w **zawory wlotu i wylotu powietrza** oraz **zawór bezpieczeństwa**, zapobiegający rozerwaniu konstrukcji podczas napełniania sprężonym powietrzem;
17. **wejścia do modułu namiotowego** – dwa wejścia dwuskrzydłowe, zwijane, jednowarstwowe, umocowane na stelażu od zewnątrz, zamykane na uchwyty, rzepy lub zatrzaski przekrętne; wszystkie wejścia muszą **posiadać specjalny kołnierz** umożliwiający połączenie większej ilości modułów namiotowych w jeden blok;
18. każdy moduł musi być wyposażony w **okna co najmniej trzywarstwowe**, składające się z następujących elementów konstrukcyjnych**:**
* ***warstwa 1*** – **wewnętrzna**, zamocowana na stałe na stelażu modułu, stanowiąca zabezpieczenie w typie moskitiery lub siatki pełniącej rolę moskitiery,
* ***warstwa 2*** – **środkowa**, wykonana z folii wysokoprzezroczystej, mocowana na rzepy,
* ***warstwa 3*** – **zewnętrzna**, klapa zasłonowa wykonana z materiału takiego samego jak poszycie modułu, mocowana na rzepy lub zatrzaski przekrętne, rolowana do ½ długości lub w całości,
* **liczba okien** – co najmniej po 1 oknie z każdej strony modułu (liczba okien zależna od wielkości modułu), umocowane od zewnątrz, lub wmontowane na stałe
1. na ścianie szczytowej i bocznej modułu muszą znajdować się **rękawy standardowe i stożkowe**, przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, elektryczności, filtrowentylacji, wody:
* wymiary **rękawa standardowego**: długość i średnicę rękawa należy dopasować do oferowanego modułu,
* średnica **rękawa stożkowego**: średnicę rękawa należy dopasować do oferowanego modułu,;
1. **ściany modułów** – wykonane z materiału trudnopalnego, poliestrowego, o gramaturze co najmniej 400 g/m2,  pokryte powłoką winylową (polichlorek winylu) z obu stron;
2. **podłoga modułów** – wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności mechanicznej, np. z tkaniny poliestrowej pokrytej obustronnie PCV, o gramaturze min. 700 g/m2, przymocowana do modułu na stałe lub odpinana, nie wymagająca talkowania;
3. materiały zastosowane do wykonania modułów namiotowych muszą zapewniać **możliwość prawidłowej eksploatacji modułu w zakresie temperatur** co najmniej od –30 °C do +60 °C;
4. każdy moduł namiotowy musi być wyposażony w **zamocowania umożliwiające późniejsze zawieszenie kotar działowych**,
5. każdy moduł namiotowy musi być wyposażony w co najmniej 1 **kotarę działową wzdłużną do** **przedzielenia wnętrz modułów**, na tyle długą, aby była zapewniona możliwość połączenia jej z kotarą wzdłużną sąsiedniego/sąsiednich namiotu/namiotów. w celu umożliwienia organizacji różnej funkcjonalności przestrzeni; kotary muszą być wykonane z paroprzepuszczalnego materiału barierowego i wyposażone w uchwyty do bramek z natryskami oraz do węży systemu odprowadzenia na zewnątrz wody skażonej; należy zapewnić możliwość połączenia kotar z sąsiednich modułów namiotowych w jednolity ciąg,
6. każdy moduł namiotowy musi być wyposażony w **uchwyty do podwieszania** elementów oświetlenia, instalacji elektrycznej lub innego osprzętu (np. sprzętu medycznego);
7. **kształt modułu** – opływowy, zapewniający stabilność po rozłożeniu przy silnych podmuchach wiatru oraz innych niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
8. **parametry modułów namiotowych:**
* powierzchnia: nie mniejsza niż 25 m², nie większa niż 40 m²,
* wymiary: szerokość – od 4,5 m do 6,5m, długość – od 4,5 m do 6,5m, wysokość – od 2m do 3,5m.
* maksymalny czas montażu modułu: nie dłuższy niż 15 minut
1. **podłoże dopuszczalne**: ziemia, asfalt, piasek,.
2. kolor dominujący modułów: pomarańczowy lub szary lub biały lub czerwony lub niebieski lub zielony;
3. **akcesoria dodatkowe:**
* **komplety** – linki odciągowe, śledzie, szpilki, uchwyty do kotwiczenia, zestaw naprawczy,
* **opakowanie modułów: pokrowiec** lub torba transportowa
1. **Wyposażenie dodatkowe 5 modułów namiotowych i 1 modułu dekontaminacyjnego - WYMAGANE:**
2. **przenośna olejowa nagrzewnica powietrza** – co najmniej **3 szt. (po 1 szt. na każde 2 moduły)** – z systemem odprowadzenia spalin, o mocy umożliwiającej jednoczesne ogrzanie wszystkich 6 modułów do temperatury co najmniej 25°C, przy temperaturze na zewnątrz co najmniej do -30°C, z podgrzewanym filtrem paliwa, termostatem do nagrzewnicy olejowej, rurą kominową, daszkiem do rury kominowej, przewodem elastycznym, króćcem do podłączenia rękawa modułu, ewentualnie – z dedykowanym do tego rozwiązania reduktorem – oraz drobnym wyposażeniem, składającym się na kompletny system ogrzewania i odprowadzania spalin.
3. **komplet oświetlenie wewnętrznego** – lampy dla wszystkich modułów, odporne na uderzenia i wstrząsy, wykonane z materiałów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i przystosowane do pracy w trudnych warunkach, o wadze maximum 2,5 kg każda, o mocy co najmniej 2400 lumenów, z niezbędnym okablowaniem – w ilości:

**\*co najmniej 10 szt. lamp** o mocy 2x18W (po 2 szt. na każdy z 5 modułów)

**\*co najmniej 9 szt. lamp** o mocy 2x18W do namiotu dekontaminacyjnego – po 1 lampie w każdej części

1. **urządzenie do napełniania namiotu:**
* **sprężarka-kompresor:** z zasilaniem 230V; parametry silnika sprężarki muszą zostać dopasowane do mocy sprężarki zależnej od rozmiarów systemu namiotów i tym samym zapewniać możliwość napełnienia modułów w czasie wyznaczonym przez zamawiającego w niniejszym opisie (Wykonawca musi podać parametry kompresora w złożonej ofercie)
* lub **pompka elektryczna** o wydajności co najmniej 1500 litrów na minutę,
* lub **wentylator ciśnieniowy**,
* oraz dostosowany do **opcjonalnego napełnienia z butli ze sprężonym powietrzem** (za pomocą reduktora)
* oraz do napełnienia przy pomocy **pompki nożnej**;– pompkę nożną należy dołączyć do każdego dostarczonego namiotu – tj. łącznie w liczbie **6 szt**. (wymagane)
1. **agregat prądotwórczy:** agregat przenośny ze stabilizacją napięcia, wyposażony w samowystarczalne źródło napędu (silnik), o mocy i parametrach dopasowanych do wielkości modułu oraz zainstalowanego wyposażenia wymaganego; agregat musi zapewniać całkowitą samowystarczalność modułów poprzez możliwość zasilenia zainstalowanego oświetlenia oraz wymaganego sprzętu dodatkowego – co najmniej **1 szt**.

**Wymagania techniczne odnośnie do konstrukcji 1 modułu dekontaminacyjnego (oddzielna kabina dekontaminacyjna + namiot dekontaminacyjny)**

1. **namiot dekontaminacyjny musi być zarówno przystosowany do przyłączenia do pozostałych modułów, jak i zapewniać możliwość użytkowania, jako samodzielnej, osobnej jednostki**
2. **kabina dekontaminacyjna** musi być oparta na stelażu/przęsłach pneumatycznych z tkaniny wodoodpornej, o gramaturze nie mniejszej niż 400g/m2; z brodzikiem zintegrowanym z kabiną i systemem doprowadzania i odprowadzania wody (z systemem prysznicowym); ze szkieletem pneumatycznym wykonanym z tkaniny gazoszczelnej, co najmniej 5-warstwowej, zbrojonej siatką poliestrową, o gramaturze co najmniej 1000 g/m2, odpornej na działanie promieni UV, procesy starzenia materiału, uszkodzenia mechaniczne
3. namiot dekontaminacyjny musi być **podzielony wzdłuż, na 3 strefy** – damską, męską oraz część dla osób niepełnosprawnych), z wydzielonymi: częścią służąca do rozbierania się, częścią ”mokrą” (kabina) oraz częścią suchą, służącą do ubrania się po dekontaminacji; wszystkie części kabiny musza być oddzielone nieprzezroczystymi, długimi przegrodami zasłonami dopasowanymi do wysokości modułu;
4. **przęsła/stelaż pneumatyczny** namiot musi być wyposażony w zawory wlotu i wylotu powietrza oraz w zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przęsła przed rozerwaniem w trakcie napełniania powietrzem; ponadto zawory wlotu-wylotu powietrza muszą zapewniać możliwość napełnienia kabiny za pomocą kompresora lub wentylatora ciśnieniowego lub pompki elektrycznej a także za pomocą pompki nożnej i z butli na sprężone powietrze (poprzez reduktor);
5. namiot dekontaminacyjny musi mieć otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów (ogrzewanie, wentylacja, instalacja elektryczna itp.),
6. namiot dekontaminacyjny musi zapewniać możliwość **włączenia w konfigurację** wzdłużną lub poprzeczną, lub inna (np. za pomocą zespołu łączącego) – zależnie od wybranego sposobu organizacji systemu namiotów,
7. **powierzchnia** namiotu dekontaminacyjnego – nie mniejsza niż 30m2, w tym dekontaminacyjna część mokra;, ponadto kabina w namiocie musi umożliwiać swobodne przejście w każdej z 3 grup osób
8. **zakres temperatur** użytkowania: co najmniej w zakresie –30st.C - +60st.C;
9. **materiał wykonania:** tkanina o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej (np. poliestrowa), pokryta warstwą zabezpieczającą (np. w postaci powłoki z polichlorku winylu), odporna na promieniowanie UV i procesy starzenia, nie wymagająca uciążliwych procesów konserwacyjnych i talkowania **w trakcie przechowywania**;
10. **namiot dekontaminacyjny musi zapewniać możliwość** dekontaminacji ratowników pracujących w kombinezonach ochronnych;
11. namiot dekontaminacyjny musi zostać wyposażony, w co najmniej 2 leżące naprzeciw siebie wejścia-wyjścia (lub co najmniej 2 wejścia-wyjścia w innym układzie, zależnie od wybranego sposobu organizacji systemu namiotów);
12. **zamknięcie** **wejścia-wyjścia:** na zamek błyskawiczny zabezpieczony przed przenikaniem wody, wyposażone w kołnierz dołączenia modułu do drugiego modułu.
13. wewnątrz kabiny dekontaminacyjnej musi znajdować się **system natryskowy** do dekontaminacji (co najmniej 5 dysz na jedno stanowisko), składający się z trzech ciągów dekontaminacyjnych (dla kobiet, mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych),
14. kabina dekontaminacyjna musi być wyposażona w specjalne **rękawy zakończone złączem** do wyprowadzenia wody skażonej (po-dekontaminacyjnej) na zewnątrz kabiny;
15. **oświetlenie** – podwieszone w górnej części modułu (należy dostarczyć komplet oświetlenia przewidzianego dla zaoferowanego rodzaju kabiny); zgodnie z opisem w pkt 3, ppkt b (9 szt. lamp o mocy 2 x 18W do namiotu dekontaminacyjnego – po 1 lampie w każdej części)**;**
16. **linki odciągowe** do palików (kotew) mocujących moduł do podłoża;
17. **do kabiny należy dołączyć** nie mniej niż 1 zbiornik na wodę czystą o pojemności co najmniej 1500 l oraz co najmniej 1 zbiornik zamknięty na wodę skażoną o pojemności nie mniejszej niż 2000 l, wraz z pompką i elementami niezbędnymi do wyposażenia w celu stworzenia sprawnego system odprowadzania wody skażonej,
18. konstrukcja modułu dekontaminacyjnego musi umożliwiać **dekontaminację osób na noszach**; w opisie kabiny dekontaminacyjnej (lub w opisie całego systemu) dołączonej do oferty musi się znaleźć opis zastosowanych rozwiązań (np. rolkowy ciąg transportowy, który przebiegać będzie przez wszystkie 3 części wzdłuż namiotu dekontaminacyjnego przeznaczone dla osób leżących)
19. **Podgrzewacz przepływowy do wody** z funkcją podawania detergentu, podgrzewania i poboru wody o mocy ciśnienia minimum 3,5 bar do maksymalnie 5 bar o wydajności co najmniej 27 litrów podgrzanej wody na minutę. Podgrzewacz powinien być wyposażony w uchwyty i/lub najmniej 2 kółka umożliwiające sprawny transport,

**UWAGI**

1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty karty katalogowe do wskazanego poniżej oferowanego sprzętu:

a) moduł namiotowy (w przypadku dostarczenia systemu złożonego z modułów kilku producentów, należy dołączyć kartę katalogową do każdego modułu; w przypadku dostawy takich samych modułów, lub kilku modułów, od jednego producenta, należy przedstawić po jednej karcie na każdego producenta; w przypadku dostarczenia systemu złożonego z kilku różnych modeli modułów spełniających wymagania, wyprodukowanych przez tego samego producenta, należy przedstawić kartę katalogową dla każdego modelu),

b) moduł dekontaminacyjny,

c) przenośna olejowa nagrzewnica powietrza,

d) komplet oświetlenia wewnętrznego,

e) kompresor ciśnieniowy i/lub wentylator ciśnieniowy (w zależności od rozwiązania wybranego przez Wykonawcę),

f) butla z reduktorem (jeżeli Wykonawca zapewnia również ten element wyposażenia),

g) sprężarka-kompresor,

h) agregat prądotwórczy.

2) Dołączone do oferty ww. karty katalogowe muszą spełniać spełniające poniższe wymagania:

a) do każdego zaoferowanego wyrobu/ urządzenia/sprzętu należy przedstawić osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany wyrób/ urządzenie/ sprzęt,
z wyraźnym wskazaniem wyrobu/urządzenia/sprzętu którego opis dotyczy,

b) karta katalogowa musi zawierać nazwę wyrobu/ urządzenia/sprzętu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego wyrobu/ urządzenia/sprzętu, wymiary oraz szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowany wyrób/ urządzenie/sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ.

3) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów/urządzeń/sprzętu z wymaganiami SIWZ. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

4) Komplet dokumentacji gwarancyjnej wraz z certyfikatami, o ile będą wymagane dla elementów lub całości zaproponowanego produktu, należy przedstawić najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

1. W każdym przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz posiadają co najmniej te same normy, certyfikatyi zgłoszenia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów, producentów lub konkretne rozwiązania techniczne to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować materiały, produkty lub urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTowy**

**Nazwa Wykonawcy**.....................................................................................................................

**Adres**............................................................................................................................................**Nr tel. i faxu**.................................................................................................................................

**e-mail**............................................................................................................................................

**NIP**..............................................................................**REGON**...................................................

**Nazwa i siedziba Zamawiającego**: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16,
00-564 Warszawa.

Nawiązując do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej – nr 19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16:**

1. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami, za **łączną cenę:**

**........................................ zł brutto (słownie zł brutto:………………………………….. ..............................................................................................................................................)**

w tym wartość poszczególnych części składowych dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent i model/typ** | **Jednostkowa cena brutto****produktu w zł**  | **Ilość** (szt.) | **Wartość brutto zamówienia w zł *(d x e)*** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** |
| 1. | Moduł namiotowy | …………………..………………….………….*(uzupełnić)* | ……………….*(uzupełnić)* | 5 | ……….…………….*(uzupełnić)* |
| 2. | Moduł dekontaminacyjny | …………………..………………….………….*(uzupełnić)* | ……………….*(uzupełnić)* | 1 | ……….…………….*(uzupełnić)* |
| 3 | **RAZEM – cena brutto oferty*****(1f+2f)*** | ……….…………….*(uzupełnić)* |

**Karty katalogowe i oświadczenie Wykonawcy** o zgodności oferowanych wyrobów/urządzeń/sprzętu z wymaganiami SIWZ **stanowią załączniki do oferty.**

1. **Na oferowany przedmiot zamówienia tj. system namiotów medycznych (5 modułów namiotowych i 1 moduł dekontaminacyjny - wraz z wyposażeniem) udzielamy ……… miesięcy gwarancji**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w pkt. 3.1.1 SIWZ \*

*\* oferowany okres gwarancji musi wynosić minimum 24 miesiące a maksymalnie 60 miesięcy.
W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że oferowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i taka wartość terminu będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty. Maksymalną liczbę punktów można otrzymać za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.*

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ;

5) Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla kompleksowego wykonania zamówienia i stanowi podstawę do rozliczenia się z Zamawiającym;

6) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki postawione w SIWZ i jej modyfikacjach;

7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, które stanowią część SIWZ, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w ww. dokumencie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

8) Zamówienie zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców\*:

a) w części dotyczącej ..........................................................................................................

 b) w części dotyczącej .........................................................................................................

 *\*(****uwaga****: wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy zamierzają zlecić część/ części zamówienia podwykonawcom. Należy określić część/ części zamówienia. W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę wskazanej informacji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie*)

9) Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach;

10) Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .........................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................

4) ………………………………………………………………………………………...

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

|  |
| --- |
| (pieczęć wykonawcy) |

**O Ś W I A D C Z E N I E**

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**\***

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Filtra Epidemiologicznego
na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej –
nr 19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16:**

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

**spełnia warunki dotyczące**:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 dnia

miejscowość podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

\* w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w postępowaniu.

**Załącznik nr 3a do SIWZ**

|  |
| --- |
| (pieczęć wykonawcy) |

**O Ś W I A D C Z E N I E\***

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Filtra Epidemiologicznego
na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej
– nr 19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16**

oświadczamy, że

**nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

 dnia

miejscowość podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

\* w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców

**Załącznik nr 3b do SIWZ**

|  |
| --- |
| (pieczęć wykonawcy) |

**INFORMACJA[[1]](#footnote-1)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na **dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców
w Białej Podlaskiej – nr 19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16**

oświadczam, iż wykonawca którego reprezentuję *nie należy/należy*[[2]](#footnote-2) do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:

1. …………………………………………………………,

2. …………………………………………………………,

3……………………………………………………………

 dnia

miejscowość, data Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.

 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

|  |
| --- |
| (pieczęć wykonawcy/wykonawców) |

**WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT**

**19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy (opis zawierający informacje umożliwiające Zamawiającemu ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określony w pkt 5.1.2 SIWZ)** | **Wartość dostawy****(zł brutto)** | **Data realizacji****dostawy** | **Nazwa i adres odbiorcy dostawy – podmiotu na zlecenie którego dostawa była realizowana** |
| początek(dd.mm.rr.) | zakończenie(dd.mm.rr.) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.**

Pouczenie:

1. Do wykazu należy dołączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1).

 …………………………………………

 podpis osoby/osób uprawnionych do składania

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

(należy przedstawić w formie oryginału)

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

znak sprawy: **19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16**

**Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów** w postępowaniu na dostawę systemu namiotów medycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | Numer telefonu i faksu |
| 1 |  |  |  |

Działając w mieniu i na rzecz: .......................................................................... *(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)*, oświadczam, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy: ........

.....................................................................................*(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)* niezbędne zasoby*:* ………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………….…. *(należy wskazać zakres zasobów, które zostają udostępnione Wykonawcy, np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy ekonomiczno - finansowy)* na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, iż:

* + 1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:……………..……………

…………………………………………………………….…………………………………

* + 1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:…………

………………………………………………………………………………...……………..,

* + 1. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawca będzie następujący:……………………...

………………………………………………………………………………...……………..,

* + 1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:……………….

………………………………………………………………………………...……………..,

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej na skutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawca. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie zasobów nastąpi na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy

………………., dnia…………………….

..........................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w **imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby**

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**Umowa jest realizowana w ramach projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.**

**§ 1**

1. WYKONAWCA sprzedaje a ZAMAWIAJĄCY nabywa system namiotów medycznych wraz z kabiną dekontaminacyjną oraz wyposażeniem, z przeznaczeniem do udzielania pomocy osobom narażonym na kontakt z chorobami zakaźnymi oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi***,*** składający się z 6 modułów z możliwością połączenia ich w jeden zintegrowany system, (5 modułów głównych oraz 1 moduł dekontaminacyjny), zwane dalej „modułami”, na potrzeby budynku Filtra Epidemiologicznego znajdującego się na terenie Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19.
2. Wszystkie modułysą zgodne z parametrami ilościowymi, jakościowymi i technicznymi przedstawionymi w *Ofercie* Wykonawcystanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszej umowy. WYKONAWCA oświadcza, że moduły oraz ich wyposażenie objęte niniejszą umową spełniają wszystkie wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia* (**załącznik nr 1** do niniejszej umowy).
3. WYKONAWCA oświadcza, że moduły oraz ich wyposażenie objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r., wolne od wad oraz że do ich bezpiecznego i poprawnego działania oraz użytkowania w całym zakresie funkcjonalności określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
4. WYKONAWCA oświadcza, że wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego modułów, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, pozbawione są wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby ZAMAWIAJĄCEMU dostęp do opcji serwisowych lub naprawę przez inny podmiot, w przypadku nie korzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z serwisu pogwarancyjnego WYKONAWCY. W przypadku, gdy urządzenia posiadają blokady w postaci kodów serwisowych, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ich ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia oraz próbnego rozstawienia, wraz z instalacją wyposażenia i demonstracją funkcjonalności, systemu modułów na terenie Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19, na swój koszt i swoje ryzyko oraz ewentualnego złożenia po dokonaniu demonstracji
(do decyzji ZAMAWIAJĄCEGO), w **terminie do dnia ………. 2016 r.** *(w tym miejscu zostanie wpisany termin nie dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy)* Do dokonania odbioru przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO wymagane jest rozłożenie wszystkich modułów namiotu, połączenie ich w jeden system oraz montaż i uruchomienie wszystkich komponentów wyposażenia dodatkowego, zarówno wymaganego, jak i dostarczonego opcjonalnie przez WYKONAWCĘ w celu zaprezentowania pełnej funkcjonalności systemu oraz przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 14.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostawy, rozstawienia, demonstracji funkcjonalności i złożenia systemu modułów wraz z wyposażeniem, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie ze wskazówkami wyznaczonego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO oraz, jeżeli przepisy prawa oraz specyfikacja techniczna danego wyrobu tego wymagają, zgodnie z art. 90 *Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych* (Dz. U. 2015 poz. 876).
7. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania oraz posiada wszelkie certyfikaty jakości, wpisy do rejestru wyrobów medycznych oraz wszelką dokumentację konieczną do jego użytkowania, wymagane zarówno przez ZAMAWIAJĄCEGO, jak i przepisy *ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych* oraz *ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych*. (Dz.U. Nr 82 poz. 451, z późn. zm.).
8. W przypadku dostawy modułów i wyposażenia, które dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę urządzenia, WYKONAWCA załączy wykaz dostawców takich części i materiałów działających na terenie Polski. Wykaz należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy.
9. W przypadku dostawy modułów i wyposażenia, które dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania nie mogą być wykonane przez użytkownika – WYKONAWCA załączy do każdego elementu składającego się na przedmiot umowy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela producenta do wykonywania tych czynności, mających swoją siedzibę na terenie Polski.
10. Najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty (o ile występują w przypadku danego elementu dostawy):
11. instrukcję obsługi każdego z wyrobów w języku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej, dopuszcza się wersję elektroniczną w języku angielskim, w przypadku wersji elektronicznej możliwa jest przesyłka pliku z instrukcją na adres mailowy określony w § 9 ust 6, pkt 2;
12. karty gwarancyjne;
13. wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;
14. niezbędną dokumentację techniczną każdego elementu modułu i wyposażenia osobno, w tym instrukcje serwisowe,
15. dokumenty potwierdzające deklaracje zgodności oraz wszelkie wymagane certyfikaty, o których mowa w ust 7;
16. kody serwisowe o których mowa w ust. 4, o ile są konieczne w zakresie opisanym w tymże ustępie umowy;
17. inne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz specyfikacjami technicznymi dostarczonego przedmiotu umowy.
18. WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy własnym transportem. Koszt transportu przedmiotu umowy jest wliczony w cenę oferty. Przedmiot umowy zostanie dostarczony oraz rozładowany przez WYKONAWCĘ we wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO miejscu na terenie Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o przewidywanym terminie dostawy przedmiotu umowy najpóźniej na 5 dni przed tym terminem.
19. WYKONAWCA, zarówno ustalając termin, o którym mowa w ust. 11, jak i wykonując przedmiot umowy, jest zobowiązany do współpracy z wyznaczonym przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO i uwzględniania jego sugestii w zakresie koordynacji terminu dostawy z kwestiami związanymi z funkcjonowaniem Ośrodka dla cudzoziemców UdSC w Białej Podlaskiej.
20. WYKONAWCA zobowiązuje się do wyznaczenia swojego przedstawiciela posiadającego odpowiednie kompetencje oraz kompleksową wiedzę niezbędne w zakresie obsługi sprzedawanych modułów oraz ich wyposażenia, który będzie uczestniczył w odbiorze przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, w miejscu wskazanym w ust. 5 i będzie zobowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy.
21. WYKONAWCA zapewni przeszkolenie zespołu medycznego lub wybranych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie rozstawiania, użytkowania i przechowywania namiotów, oraz użytkowania znajdującego się w nim wyposażenia, a także norm i przepisów prawnych odnoszących się do korzystania z namiotów najpóźniej w terminie **4 dni przed datą odbioru przedmiotu umowy**. Do wykonania szkolenia wymagane jest rozłożenie wszystkich dostarczonych modułów namiotu, połączenie ich w jeden system oraz montaż i uruchomienie wszystkich komponentów wyposażenia dodatkowego celu zaprezentowania pełnej funkcjonalności systemu. Wszystkie informacje przekazane na szkoleniu musza znaleźć się w materiałach przekazanych wszystkim uczestnikom szkolenia (co najmniej po jednym egzemplarzu dla każdego użytkownika) oraz przesłanych w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktów z WYKONAWCĄ.
22. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń bądź powstania strat na terenie obiektu Filtra Epidemiologicznego oraz Ośrodka dla cudzoziemców znajdujących się w Białej Podlaskiej, wynikających z działań lub zaniechań WYKONAWCY, również dokonanych podczas wymaganego szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w ust. 14, WYKONAWCA jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego we własnym zakresie i na swój koszt, niezwłocznie informując ZAMAWIAJĄCEGO o terminie wykonania niniejszego zobowiązania.
23. W przypadku gdy WYKONAWCA nie przystąpi do działań naprawczych w terminie 5dni roboczych od dnia zawiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o konieczności podjęcia tych działań, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania prac niezbędnych do przywrócenia stanu poprzedniego oraz obciążenia kosztami WYKONAWCĘ.
24. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z zakresem określonym w ofercie WYKONAWCY, przy czym odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy spoczywa na WYKONAWCY.
25. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez WYKONAWCĘ, jak i podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania WYKONAWCY, jak i podwykonawcy, z tytułu rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

**§ 2**

1. Prawidłowe, tj. zgodne z przedmiotem umowy wykonanie dostawy modułów, rozstawienia modułów wraz z wyposażeniem i jego uruchomienia oraz późniejszego demontażu całości, a także przeprowadzonych szkoleń - zostanie potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, zwanego dalej „protokołem odbioru”.
2. Wzór protokołu odbioru określa **załącznik nr 3** do niniejszej umowy.
3. Jeżeli w trakcie odbioru ilościowego i jakościowego okaże się, że dostarczone elementy składające się na przedmiot umowy są niekompletne lub mają wady, WYKONAWCA dostarczy brakujące elementy lub wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia wad lub niekompletności.
4. Jeżeli w trakcie odbioru ilościowego i jakościowego okaże się, że wykonanie dostawy modułów, rozstawienia modułów wraz z wyposażeniem i jego uruchomienia oraz późniejszego demontażu całości odbyły się niezgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 ust. 6 umowy, WYKONAWCA, w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO dokona wymienionych działań w sposób określony w wyżej wymienionym zapisie.
5. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, dostarczenie elementów uszkodzonych, a także niezgodność z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 1 – 7 umowy.
6. W przypadku dostarczenia modułów i/lub wyposażenia bez wymaganej dokumentacji, WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ją ZAMAWIAJĄCEMU niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od dnia stwierdzenia braku.

**§ 3**

1. Tytułem niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę w łącznej wysokości: ……….. zł brutto (słownie: ………złotych), ……………zł netto (słownie: …………………………………..złotych).
2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy, rozładunku, cła, montażu, certyfikacji oraz podatek od towarów i usług, koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
3. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych dostarczonych wyrobów zawiera Oferta WYKONAWCY stanowiąca **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
4. Należna na podstawie umowy cena płatna będzie na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze, w drodze przelewu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Strony i potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
5. Faktura, o której mowa w ust. 4 zostanie wystawiona przez WYKONAWCĘ na Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa i dostarczona ZAMAWIAJĄCEMU nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru.
6. **Prawidłowo wystawioną fakturę za realizację przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy** na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.
7. Termin, o którym mowa w ust. 4, uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

**§ 4**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
2. WYKONAWCA udziela na dostarczone wyroby gwarancji jakości, na okres …... miesięcy – od daty podpisania przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń (zgodnie z ofertą WYKONAWCY).

3. W przypadku gdy WYKONAWCA nie jest producentem modułów i/lub ich wyposażenia, a warunki gwarancji producenta wyrobów medycznych przewidują dłuższy okres gwarancji niż wskazany w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja WYKONAWCY udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta.

4. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji WYKONAWCY. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta potwierdzą załączone przez WYKONAWCĘ karty gwarancyjne, o których mowa w **§ 1 ust. 10 pkt 2**.

5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy z gwarancji producenta, czy też z gwarancji WYKONAWCY.

6. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do usuwania na własny koszt awarii lub usterek przedmiotu umowy lub do jego wymiany na wolny od wad oraz do załatwienia niezbędnych formalności i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.

7. Zgłoszenie awarii lub usterek przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi niezwłocznie po ich stwierdzeniu w trakcie eksploatacji, za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu wymienionych w ust. 21.

8. W przypadku wyłonienia w oddzielnym postępowaniu przetargowym operatora świadczącego usługi medyczne dla cudzoziemców w budynku Filtra Epidemiologicznego, zwanego dalej „Operatorem”, awarie lub usterki będą mogły być również zgłaszane przez Operatora. Wówczas przepisy ust. 4 będą miały odpowiednie zastosowanie.

9. Informacja o wyborze Operatora w postępowaniu przetargowym, niezbędne dane adresowe oraz kopia umowy na prowadzenie działalności medycznej, wraz z zapisami dotyczącymi uprawnień Operatora w zakresie wykorzystania uprawnień gwarancyjnych wyznaczonych w niniejszej umowie, zostanie przekazana WYKONAWCY niezwłocznie po podpisaniu umowy z Operatorem.

10. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy jakiegokolwiek z elementów składających się na przedmiot umowy poza siedzibą ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zapewni:

1. odbiór na własny koszt wadliwego elementu w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia awarii;
2. dostawę naprawionego elementu na własny koszt, w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis.

11. WYKONAWCA jest zobowiązany do przystąpienia do prac mających na celu usunięcie awarii lub usterek najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub Operatora.

12. W przypadku niepodjęcia działań, o których mowa w ust. 10 i 11, ZAMAWIAJĄCY zleci przeprowadzenie naprawy wybranemu przez siebie usługodawcy, a następnie obciąży jej kosztami WYKONAWCĘ, który powinien dokonać ich zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających koszt wykonanej naprawy.

13. Usunięcie awarii lub usterki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia jej zgłoszenia. O braku możliwości dotrzymania tego terminu WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO i Operatora nie później niż w pierwszym dniu trwania naprawy, przesyłając faksem lub drogą mailową informację o nowym terminie usunięcia awarii lub usterki z podaniem przyczyny jego przesunięcia. Nowy termin wymaga akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

14. Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłużone o czas naprawy, a w przypadku wymiany modułów lub objętych oddzielną gwarancją elementów wyposażenia na nowe, okresy te zaczną biec od nowa.

15. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego modułu lub objętego oddzielną gwarancją elementu wyposażenia WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać bezpłatnej wymiany wadliwego elementu na nowy oraz dokonać jego montażu.

16. Wszelkie wymagane lub zalecane przez producenta przeglądy serwisowe wraz z dojazdem do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i wymianą części w okresie gwarancyjnym, WYKONAWCA wykona bezpłatnie. Przeprowadzenie przeglądu serwisowego WYKONAWCA potwierdzi stosownym protokołem i przekaże go ZAMAWIAJĄCEMU. Kopię protokołu WYKONAWCA przekaże Operatorowi.

17. Wykonanie przeglądu serwisowego lub naprawy w okresie gwarancyjnym poza terenem ośrodka UdSC w Białej Podlaskiej może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody ZAMAWIAJĄCEGO i poinformowaniu Operatora.

18. Wszelkie działania mające na celu dokonanie przeglądów lub napraw gwarancyjnych modułów i/lub wyposażenia muszą zostać ustalone z wyznaczonym przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO.

19. O planowanym terminie wykonania przeglądu WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO na co najmniej 4 tygodnie przed końcem ważności przeglądu danego elementu.

20. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zakończenia produkcji wyposażenia i/lub modułu będącego przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza, po uprzednim zaakceptowaniu wniosku WYKONAWCY złożonego w przedmiotowej sprawie, możliwość zmiany wyrobu na inny, o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie. Zmiana może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

21. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zgłaszania awarii lub usterek natychmiast po ich wystąpieniu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

* telefonicznie pod nr: ……………………..,
* e-mailem pod adresem: …………………..,

22. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 5**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z tytułu przekroczenia terminu, o których mowa w § 1 ust. 5 w wysokości 1 % ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

**§ 6**

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY w następujących przypadkach:
2. zmiany parametrów technicznych dostarczanych modułów i/lub wyposażenia, w przypadku gdy WYKONAWCA jest w stanie dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU nowsze niż określone w SIWZ wersje urządzeń z zachowaniem cen określonych w ofercie, z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one posiadać tożsame lub wyższe parametry w stosunku do określonych w ofercie złożonej w postępowaniu;
3. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. przedłużenie się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez oferentów lub inne podmioty itp.),
4. zmian terminu realizacji umowy w przypadku, gdy zostanie przesunięty termin wydatkowania przez Zamawiającego środków finansowych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
5. zmiany nazwy, adresu lub formy prawno-organizacyjnej WYKONAWCY;
6. zmiany ZAMAWIAJĄCEGO (np. podział ZAMAWIAJĄCEGO lub połączenie ZAMAWIAJĄCEGO z innym podmiotem).
7. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
8. Strony nie przewidują możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz innych okoliczności, które miałyby wpływ na zwiększenie wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
9. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 7**

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z powodu niedotrzymania przez WYKONAWCĘ istotnych warunków umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w szczególności w przypadku gdy:
	* 1. dostarczone przez WYKONAWCĘ elementy przedmiotu umowy nie spełniają wymagań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy lub w ofercie WYKONAWCY (załącznik nr … do umowy);
		2. wykonane przez WYKONAWCĘ działania wynikające z niniejszej umowy nie spełniają wymagań określonych w §1ust 6;
		3. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
		4. WYKONAWCA nie wykonał zobowiązania w terminie określonym w § 1 ust. 5 ze swojej winy.
2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jeżeli WYKONAWCA nie dostarczy przedmiotu umowy najpóźniej w terminie określonym w § 1 ust. 5. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy po tym terminie ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do nieodebrania przedmiotu umowy, w związku z czym WYKONAWCY nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy – *Prawo zamówień publicznych*.

**§ 8**

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu KIK/02 „*Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”* lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
2. WYKONAWCAoświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu KIK/02 „*Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”* lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

**§ 9**

1. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią wierzytelności i przysługujących mu praw na podstawie niniejszej umowy wobec WYKONAWCY.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz do respektowania zasad lojalności i rzetelności.
3. W przypadku powstania sporów w toku realizacji umowy, Strony dołożą starań, aby rozwiązać je na drodze ugody. Jeżeli ugoda nie dojdzie do skutku, spory będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o wyrobach medycznych.
5. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy:
6. ze strony WYKONAWCY: …………….., nr tel.: …………………..;
7. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: ………………., nr tel.: ……………………..
8. Strony wyznaczają następujące adresy poczty e-mail do korespondencji związanej z realizację niniejszej umowy:
9. ze strony WYKONAWCY: ……………..
10. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: ……………….
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla WYKONAWCY, jeden  egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO.
12. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

*Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*

*Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy*

*Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru ilościowego i jakościowego*

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 3**

**do umowy nr ........./UDSC/16 z dnia ...................2016 r**

**PROTOKÓŁ odbioru ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO**

sporządzony w .......................................... dnia .............................

przez:

..................................................................................................................................

(imię i nazwisko – przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO)

..................................................................................................................................

(imię i nazwisko – przedstawiciel WYKONAWCY)

którzy dokonali **odbioru** ...... szt. modułów namiotowych oraz ….. szt. modułu dekontaminacyjnego - wraz z wyposażeniem - dostarczonych przez firmę ..................................

....................................................................................................................................................... NIP ................................................., REGON ......................................................., w wyniku realizacji umowy nr ..................................................................... z dnia ..............................

WYKONAWCA przeprowadził/nie przeprowadził\* szkolenie osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie rozstawiania, użytkowania i przechowywania namiotów, oraz użytkowania znajdującego się w nim wyposażenia, a także norm i przepisów prawnych odnoszących się do korzystania z namiotów.

ZAMAWIAJĄCY nie zgłasza zastrzeżeń do przedmiotu umowy/zgłasza następujące zastrzeżenia do przedmiotu umowy\*……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………………...…

\* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że WYKONAWCA uwzględnił zastrzeżenia zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY nie zgłasza kolejnych zastrzeżeń do odebranego przedmiotu umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO** | **przedstawiciel WYKONAWCY** |

|  |  |
| --- | --- |
| ........................................................... | ............................................................. |

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

Znak sprawy: **19/BL/NAMIOTY MEDYCZNE/PN/16**

**Oświadczenie o zgodności oferowanych wyrobów/urządzeń/sprzętu**

**z wymaganiami SIWZ**

Niniejszym oświadczamy, że:

1) oferowane przez nas wyroby/urządzenia/sprzęt spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ z załącznikami,

2) oferowana przez nas konstrukcja kabiny dekontaminacyjnej umożliwia dekontaminację osób na noszach,

3) każdy zaoferowany przez nas produkt umożliwia użytkowanie całego systemu złożonego z 5 modułów namiotowych oraz 1 modułu dekontaminacyjnego **natychmiast** po rozłożeniu, w sposób zapewniający samowystarczalność w zakresie realizowania pełnej funkcjonalności oraz użytkowanie każdego modułu jako samodzielnej, osobnej jednostki, z przeznaczeniem do udzielania pomocy oraz krótkotrwałej hospitalizacji osób narażonych na kontakt z chorobami zakaźnymi oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi.

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1. Pouczenie: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, na zasadach określonych w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)