Piekary Śląskie, dnia 15 grudzień 2022 roku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja ds. Zaopatrzenia
Znak sprawy: Dzp/38/XII/ 2022

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
  w Piekarach Śląskich informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem
  o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dostawa: urządzenie do nagrywania opisów badań diagnostycznych bezpośrednio do folderu pacjenta
w systemie RIS – ALTERIS
Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia – mikrofonu kierunkowego o
następujących parametrach:
• Urządzenie z mikrofonem jednokierunkowym, zapewniającym studyjną jakość dźwięku i
eliminację szumów z otoczenia
• Urządzenie posiadające wbudowany filtr redukcji szumów, wykonane z powłoki
antybakteryjnej
• Połączenie poprzez USB 2.0, kompatybilne z USB 3.0
• Rejestrujące i odtwarzające dźwięk min w formatach.: mp3, .DSS,.DSSpro
• Pasmo przenoszenia w zakresie 200-12 000 Hz
• Mikrofon kierunkowy, elektretowy, pojemnościowy o czułości -37 dBV oraz współczynniku
odstępu sygnału od szumu >70 dBA
• Urządzenie wyposażone w przewód USB o długości 2,5 m
• Zgodne z normą 2011/65/ EU (RoHS)
• Oprogramowanie konfiguracyjne dostarczone na nośniku USB.

Odpowiedź:
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane urządzenia zgodnie z proponowaną specyfikacją.
Zamawiający zwraca uwagę na wymóg współpracy z systemem RIS-Alteris

Z poważaniem