Piekary Śląskie 07-03.2023

Znak sprawy Dzp/45/X/2022

**I. Zamawiający**

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ

im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62,

CENTRALA TELEFONICZNA, INFORMACJA O TELEFONACH

ZAMAWIANIE ROZMÓW: + 48 32 39-34-100

NIP: 498-01-07-015

REGON: 000868307

strona internetowa: [www.u](http://www.bip.opoczno.pl/)razowka.piekary.pl

e-mail: sekretariat[@](mailto:zamowienia2@szpitalopoczno.pl)urazowka.piekary.pl

Dotyczy postępowania- dostawa Myjni do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego   
  
Znak sprawy Dzp/45/X/2022   
  
W związku z pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wyjaśnia:   
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:   
  
    1. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o głębokości 605mm, co minimalnie - 5mm odbiega od zapisów SWZ?   
Odpowiedź:   
Tak. Zamawiający dopuszcza   
  
    2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając myjni umożliwiającej mycie zaledwie 6 par obuwia? Większość myjni do obuwia pozwala na mycie min. 10-12 par butów operacyjnych, co jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym niż tylko 6 par.   
Odpowiedź:   
Nie. Zamawiający wskazał wymagania minimalne, Wykonawca może zaoferować myjkę o większej ilości mytego obuwia.   
    3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia pozwalała na mycie w trakcie jednego procesu min. 12 par butów operacyjnych?   
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.   
    4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była urządzeniem energooszczędnym, o mocy nie przekraczającej 7kW?   
       Odpowiedź:   
       Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.   
    5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w automatyczny system suszenia butów strumieniem przefiltrowanego powietrza? Po zakończeniu cyklu pracy naczynia mają spełniać warunki suszenia określone w normie PN EN ISO 15883-1 (mają być schłodzone, suche i bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń)?   
       Odpowiedź:   
       Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.   
  
  
W związku z pytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.03.2023 zatem Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaopatrzenie2017@urazowka.piekary.pl, w terminie do dnia **08.03.2023 do godz. 10.30**