Piekary Śląskie, dnia 12 wrzesień 2023 roku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja ds. Zaopatrzenia
Znak sprawy: DAS/82/2023.

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
  w Piekarach Śląskich informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem
  o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy : dostawa wyrobów medycznych
Pytanie 1
Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:
• zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
• wykonane z miękkiej tkaniny
• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
• unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
• odporne na płyny
• brak zawartości lateksu
• przezierne dla promieni RTG
• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon,
WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania typu rzep)

Pytanie 2
Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

Pytanie 3
Prosimy o dopuszczenie koców o wymiarach 195X100cm

Ad. 1:
Tak, dopuszczamy koce pasujące do urządzenia Warm Touch.
Ad. 2:
Tak, dopuszczamy koce pakowane po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.
Ad. 3
Tak, dopuszczamy koce o wymiarach 195x100cm.