Piekary Śląskie, dnia 25 wrzesień 2023 roku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja ds. Zaopatrzenia
Znak sprawy: Dzp/31/V/2023.

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba
  w Piekarach Śląskich informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem
  o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Dotyczy : systemu monitoringu i rejestracji temperatury oraz wilgotności w pomiwszczeniach apteki
Pytanie 1
Czy można otrzymać rzut apteki wraz z opisem, wraz z zaznaczonymi na nim, gdzie będą czujniki i szacunkowa wielkość pomieszczeń oraz występowanie metalowych elementów np. regały ,ściany żelbetonowe.

Odpowiedź:
Nie, nie posiadamy rysunku apteki  z naniesionymi czujnikami i regałami .

Pytanie 2
Czy istnieje możliwość skorzystania z waszej sieci wifi?

Odpowiedź:
Nie, nie umożliwimy skorzystania z naszej sieci wifi
Pytanie 3
Czy posiadacie komputer, na którym będziecie odczytywać dane czy
preferujecie rozwiązania oparte o chmurę.

Odpowiedź:
Tak, posiadamy komputer do odczytu danych.

Pytanie 4
,,Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności z wyświetlaczem dla wszystkich urządzeń  zakres -20°C do +60°C’’. W niniejszym zapytaniu ilość tej pozycji wynosi sztuk 1.
Czy zapis ten odnosi się do bazy, która łączy się z pozostałymi czujnikami i zbiera dane?

Odpowiedź:
Tak, opis odnosi się do bazy

Pytanie 5
Nasze rozwiązanie jakie proponujemy to monitor instalowany zazwyczaj w dyżurce, na którym wyświetlane są wszystkie czujnik i sygnalizowane błędy, które wystąpiły.
 Czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie?  Baza i Monitor?
Odpowiedź:
Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie , baza i monitor opis odnosi się do bazy.