Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zamówienia jest proces pełnej dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego w szacowanej ilości :**

|  |
| --- |
| **I. Strefa brudna** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Mycie i dezynfekcja | Cena brutto 1 wsaduw myjni dezynfektorze | Ilośćwsadów | Cena brutto(2 x 3) |
| I. | **Myjka 1** (poj. 30 litrów) |  | 5 |  |
| II. | **Myjka 2** (poj. 40 litrów) |  | 5 |  |
| III. | **Myjnia wózkówi kontenerów** |  | 5 |  |
| **Razem:** |  |

|  |
| --- |
| **II. Strefa czysta** rodzaj czynnika sterylizującego: para (autoklaw) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kod procedury | Nazwa materiału | Rodzaj opakowania i rozmiar pakietu | Cena brutto(zł) | Ilość narzędzi/zestawów | Cena brutto(4 x 5) |
| p.1 | pojedyncze narzędzie płaskie o długości do 10 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.2 | pojedyncze narzędzie płaskie o długości 11-20 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.3 | pojedyncze narzędzie płaskie o długości 21-30 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.4 | pojedyncze narzędzie duże o długości 31-40 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.5 | zestaw narzędzi do3 szt. - pakiet /+ test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.6 | zestaw narzędzi 3-5 szt. -pakiet/+test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.7 | zestaw narzędzi 6-10 szt.-pakiet /+test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.8 | zestaw narzędzi powyżej 10 szt. -pakiet/+test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.9 | zestaw narzędzi do10 szt., na tacy /+ test kl.5/ | rękaw papier – folia |  |  |  |
| p.10 | zestaw narzędzi od11-20 szt. na tacy /+test kl.5/ | rękawpapier-folia |  |  |  |
| p.11 | zestaw narzędzi od21-30 szt. na tacy /+ test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.12 | kosz narzędzi pakowanych pojedynczo, niemetkowanychdo 20 szt. /+ test kl.5/ | rękaw papier-folia+papier do sterylizacji |  |  |  |
| p.13 | kosz narzędzi pakowanych pojedynczo,metkowanych od 21-40 szt /+ test kl.5/ | rękaw papier-folia - materiał zamawiającego  |  | 48 |  |
| p.14 | kosz mały (kontener) |  | 238 |  |
| p.15 | kosz średni (kontener) |  |  |  |
| p.16 | kosz duży (kontener) |  | 256 |  |
| Badanie skuteczności sterylizacji parą wodną testami biologicznymi | szybka ocena skuteczności sterylizacji (testy fiolkowe, odczyt automatyczny z wydrukiem po 5 godz.) |  | 30 |  |
| **Razem** |  |

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy kompleksowych usług mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego.
2. Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego
w technologii wysokotemperaturowej – za pomocą pary wodnej, która będzie realizowana
7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych przez strony.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia któregokolwiek z przekazanych mu przez Zleceniodawcę narzędzi z pakietu lub jego elementu, jeśli nastąpiła ona z wyłącznej winy Zleceniobiorcy lub osób którymi Zleceniobiorca się posługuje, przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby będące realizować przedmiot umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

**Prawa i obowiązki stron**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
2. Zleceniodawca będzie powierzał Zleceniobiorcy wyłącznie sprzęt medyczny przygotowany zgodnie z procedurą sprzętu medycznego u Zleceniodawcy przed przekazaniem do Zleceniobiorcy,
3. Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy niezbędne informacje i instrukcje dotyczące sterylizacji przekazywanego sprzętu medycznego.
4. Zleceniodawca dostarcza materiał i testy potrzebne do wykonania usług sterylizacji tj. papier krepowany, włóknina, rękaw papierowo-foliowy, rękaw foliowo-polyolefinowy, etykiety do pojemników sterylizacyjnych Typ 1, wewnętrzny wskaźnik chemiczny procesu Typ 5, zewnętrzny wskaźnik procesu ( taśma wskaźnikowa) Typ 1.
5. Przekazanie sprzętu medycznego w celu wykonania usługi będzie potwierdzane każdorazowo dokumentem, stanowiącym **Załącznik nr 2** do umowy, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
6. Odbiór wysterylizowanego sprzętu medycznego przekazanego do mycia, dezynfekcji
i sterylizacji będzie następował niezwłocznie po wykonaniu usługi, w porozumieniu
z personelem Centralnej Sterylizacji O wykonaniu usługi i przygotowaniu sprzętu do odbioru Zleceniobiorca będzie informował Zleceniodawcę telefonicznie (32 39 34 397).
7. Zwrot wysterylizowanego sprzętu medycznego będzie potwierdzany dokumentem
4, stanowiącym **Załącznik nr 3**, stwierdzającym prawidłowość wykonania usługi, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku.
9. Sprawdzanie pod względem ilościowym i jakościowym przekazanego sprzętu medycznego odbywać się będzie w pomieszczeniu przyjmowania u Zleceniobiorcy przez pracowników Zleceniodawcy, a w przypadku gdy realizowana będzie wyłącznie usługa sterylizacji sprawdzenie będzie się odbywało w siedzibie Zleceniodawcy. O wszelkich nieprawidłowościach będzie zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcą sporządzając jednocześnie protokół reklamacyjny Zleceniobiorca nie będzie odpowiadał za uszkodzenia sprzętu medycznego, stwierdzone podczas kontroli w pomieszczeniu przyjmowania na stronie brudnej.
10. Zleceniodawca dostarczy sprzęt medyczny przekazany do sterylizacji w zamkniętych, zaplombowanych, zabezpieczonych pojemnikach sterylizacyjnych i w wózkach transportowych zamkniętych do Centralnej Sterylizatorni Zleceniobiorcy na własny koszt
i ryzyko.
11. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie (dezynfekcję i mycie) pojemników sterylizacyjnych i wózków transportowych.
12. Pracownicy oddelegowani przez Zleceniodawcę ponoszą odpowiedzialność za przekazany sprzęt medyczny od momentu przyjęcia do momentu wydania wysterylizowanych pakietów przez Zleceniobiorcę.
13. Zleceniobiorca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez Zleceniodawcę właściwych zasad transportu
i warunków przechowywania materiału sterylnego:
* pomieszczenie suche, czyste z dala od promieni słonecznych,
* optymalna temp. powietrza 20-25°C,
* optymalna wilgotność powietrza 40-60%,
* materiał nie narażony na uszkodzenia mechaniczne jednorazowych opakowań (przesuwanie, zbędne przenoszenie, rzucanie, zawilgocenie).

15. Przy zachowaniu wskazanych powyżej warunków, Zleceniobiorca gwarantuje następujące okresy sterylności:

* sprzęt medyczny opakowany w papier krepowany, włókninę - podwójna warstwa
3 miesiące,
* sprzęt medyczny w rękaw papierowo – foliowy, rękaw foliowo -polyolefinowy - podwójna warstwa - 3 miesiące,
* sprzęt medyczny w rękaw papierowo – foliowy – jedna warstwa – 3 miesiące,
* sprzęt medyczny w pojemnikach sterylizacyjnych z jednorazowym, lub wielorazowym filtrem - 6 miesięcy

licząc od daty wysterylizowania sprzętu medycznego Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.

16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy Zleceniobiorca powiadomi niezwłocznie telefonicznie o zaistniałym fakcie Zleceniodawcę, podając przyczynę oraz przewidywany okres braku możliwości wykonania usług.

UWAGA. Odległość Wykonawcy od siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 20km.

 **Załącznik nr 3**

Pieczęć Wykonawcy
Znak sprawy…………………
……………………………
 (miejscowość i data)

**Zamawiający:**SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62,

##### FORMULARZ OFERTY

Firma (Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

NIP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kod, miejscowość, województwo:

**\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

ulica, nr domu, nr lokalu:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

e-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_**tel.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

e-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_t**el.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadanie
p. n. **,,Usługa pełnego procesu dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego 7 dni w tygodniu”** przedkładamy niniejszą ofertę za okres określony w zapytaniu 22.07.24-04.08.24:

Cenę brutto …………………zł, słownie:……………………………………………………………………………………………..

W tym:

|  |
| --- |
| **I. Strefa brudna** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Mycie i dezynfekcja | Cena brutto 1 wsaduw myjni dezynfektorze | Ilośćwsadów | Cena brutto(2 x 3) |
| I. | **Myjka 1** (poj. 30 litrów) |  | 5 |  |
| II. | **Myjka 2** (poj. 40 litrów) |  | 5 |  |
| III. | **Myjnia wózkówi kontenerów** |  | 5 |  |
| **Razem:** |  |

W tym:

|  |
| --- |
| **II. Strefa czysta** rodzaj czynnika sterylizującego: para (autoklaw) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kod procedury | Nazwa materiału | Rodzaj opakowania i rozmiar pakietu | Cena brutto(zł) | Ilość narzędzi/zestawów | Cena brutto(4 x 5) |
| p.1 | pojedyncze narzędzie płaskie o długości do 10 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.2 | pojedyncze narzędzie płaskie o długości 11-20 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.3 | pojedyncze narzędzie płaskie o długości 21-30 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.4 | pojedyncze narzędzie duże o długości 31-40 cm | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.5 | zestaw narzędzi do3 szt. - pakiet /+ test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.6 | zestaw narzędzi 3-5 szt. -pakiet/+test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.7 | zestaw narzędzi 6-10 szt.-pakiet /+test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.8 | zestaw narzędzi powyżej 10 szt. -pakiet/+test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.9 | zestaw narzędzi do10 szt., na tacy /+ test kl.5/ | rękaw papier – folia |  |  |  |
| p.10 | zestaw narzędzi od11-20 szt. na tacy /+test kl.5/ | rękawpapier-folia |  |  |  |
| p.11 | zestaw narzędzi od21-30 szt. na tacy /+ test kl.5/ | rękawpapier – folia |  |  |  |
| p.12 | kosz narzędzi pakowanych pojedynczo, niemetkowanychdo 20 szt. /+ test kl.5/ | rękaw papier-folia+papier do sterylizacji |  |  |  |
| p.13 | kosz narzędzi pakowanych pojedynczo,metkowanych od 21-40 szt /+ test kl.5/ | rękaw papier-folia- materiał zamawiającego |  | 48 |  |
| p.14 | kosz mały (kontener) |  | 238 |  |
| p.15 | kosz średni (kontener) |  |  |  |
| p.16 | kosz duży (kontener) |  | 256 |  |
| Badanie skuteczności sterylizacji parą wodną testami biologicznymi | szybka ocena skuteczności sterylizacji (testy fiolkowe, odczyt automatyczny z wydrukiem po 5 godz.) |  | 30 |  |
| **Razem** |  |

2. Powyższa cena uwzględnia **wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia**.

3. Cena określona w ofercie została ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

4**. Termin wykonania zamówienia: 22.07.2024 - 04.08.2024**

5. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, uwzględniliśmy w cenie pełen zakres zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

6 Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostały zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*[[1]](#footnote-1).*

9. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1.................................................................................

2.................................................................................

3.................................................................................

...

 ......................................, dnia.....................................

 .....................................................

 / podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /

*Informacja dla Wykonawcy:*

*Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione*

*do reprezentowania firmy.*

 *W stosunku do osób fizycznych składających ofertę należy podać imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkani*

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)