Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego systemu wydłużania kończyn: udowy odkrętarzowy rosnący gwóźdź magnetyczny oraz użyczenie na czas zabiegu instrumentarium i zewnętrznego kontrolera sterującego procesem wydłużania na czas leczenia:**

* System do wydłużania kończyn umożliwiający wydłużenie do maksymalnie 8 cm, udowy odkrętarzowy rosnący gwóźdź magnetyczny (nie wymagający operacji w celu zmiany długości), składający się z :

gwoździa, kompletu śrub oraz zaślepki,   
wraz z użyczeniem na czas zabiegu instrumentarium wraz z rozwiertakami oraz na czas leczenia pacjenta kontrolera sterującego procesem wydłużania.