## załącznik nr1

## do SIWZ

............................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

............................................................................................................

(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)

NIP......................................................, REGON................................

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, nr sprawy: 11/ZP/18:

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując

Wykonawcę (nazwa i adres) .........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

- Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę*(niepotrzebne pozycje skreślić):

Część nr 1 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 1: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 1: …. dni robocz(e)ych (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 2 - Materiały medyczne – paski i nakłuwacze

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 2: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 2: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 3 – Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla cześci nr 3: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 3: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 4 – Materiały medyczne do sytemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 4: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 4: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 5 - Materiały medyczne do kontroli procesów sterylizacji

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 5: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 5: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 6 - Materiały medyczne do kontroli procesów skuteczności mycia i dezynfekcji

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 6: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 6: …. dni robocz(e)ych  (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 7 – Pomoce medyczne – materiały eksploatacyjne

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 7: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 7: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 8 – Zestaw medyczny do kontroli sterylizatora

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 8: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 8: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 9 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 9: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 9: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 10 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 10: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 10: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 11 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 11: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 11: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 12 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 12: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 12: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 13 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 13: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 13: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 14 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 14: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 14: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 15 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 15: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 15: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 16 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 16: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 16: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 17 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 17: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 17: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 18 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 18: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 18: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 19 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części  nr 19: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 19: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 20 – Materiały medyczne – okulistyka

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 20: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 20: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 21 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 21: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części  nr 21: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 22 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 21: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 21: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 23 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 23: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 23: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 24 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EMG

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 24: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 24: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 25 – Pomoce medyczne do EEG i EMG

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 25: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 25: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 26 – Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EMG

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 26: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 26: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 27 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 27: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 27: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 28 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 28: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 28: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 29 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – laryngologia

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 29: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 29: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 30 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 30: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 30: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 31 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – endoskopia

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 31: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy częściowej dla części nr 29: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)

Część nr 32 – Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części  nr 32: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 32: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 33 – Pomoce medyczne – chirurgia

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 33: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 33: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 34 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części. nr 34: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 34: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 35 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 35: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 35: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 36 – Przyrządy używane na salach operacyjnych

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części  nr 36: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 36: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 37 – Spirometr – zestaw

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla zad. nr 37: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla zadania nr 37: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 38 – Urzadzenia medyczne – rejestratory holterowskie EKG

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 38: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 38: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 39 – Łóżka szpitalne

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 39: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 39: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 40 – Materace łóżkowe

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części. nr 40: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 40: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy)

Część nr 41 – Meble medyczne

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie : .....................................................................................................................................................)

Termin płatności dla części nr 41: ….. dni (min. 14 dni, max.30 dni)

Termin dostawy dla części nr 41: …. dni (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy)

- Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

- Hasło dostępowe do zaszyfrowanego pliku JEDZ: …...……………………………………………….

- Informuje, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*;

  - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy)::

| L.p. | Nazwa towaru | Wartość towaru netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

- Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.

- Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnic jeśli dotyczy):

| Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł) |
| --- | --- | --- |

- Zgodnie z Rozdz. IX ust. 12 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 6 SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

- Informacje dotyczące Wykonawcy:

| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? | [] Tak [] Nie |

- Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.**

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Informacja o banku i nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium:

Nazwa Wykonawcy: ……………………….

Nazwa Banku:………………………………….

Nr konta:……………………………………….

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisywaniu umowy będą:

    - (imię i nazwisko) ……………….(zajmowane stanowisko)

    - (imię i nazwisko)………………….(zajmowane stanowisko)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

(…)

___________________, dnia _______________

_______________________________________

podpisy  osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 2

do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1

Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG

CPV   33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań Holter/Stress na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla, żel stały, sensor Ag/AgCI , | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG jednorazowego użytku, sensor Ag/AgCI, żel stały | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody EKG jednorazowego użytku pediatryczna, na piance, z żelem stałym, średnica max 30 mm | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 2

Materiały medyczne  – paski i nakuwacze

CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski testowe do pomiaru poziomu cukru w krwi glukometrem cechy: - nie wymagające kalibracji przed użyciem nowego opakowania - zasysające krople krwi (nie wymagające podaży kropli krwi na wskazane miejsce na pasku) - do pomiaru w glukometrze ° wymagającym nie więcej niż 0,7 mikrolitra krwi ° wykonującym pomiar w czasie nie dłuższym niż 10 sekund - pakowane po 25-50 sztuk - Zamawiający wymaga wydzierżawienia 12 sztuk glukometrów do w/w pasków na czas trwania umowy | szt | 25000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakuwacz jednorazowego użycia do pomiaru glukozy z użyciem glukometru cechy: - sterylny - igłowy - głębokość nakłucia 2,2 – 2,4 mm - konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem - ostrze schowane przed i po użyciu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zakłucie się - prosty w obsłudze - bez jakichkolwiek elementów wielorazowego zastosowania - nie wymagający do użycia żadnego dodatkowego oprzyrządowania | szt | 25000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Część nr 3

Pomoce medyczne – pakowanie i znakowanie materiałów w procesie sterylizacji

CPV – 33196000-0

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość opk | Cena za sztukę | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóknina sterylizacyjna w kolorze niebieskim lub zielonym – kombinacja masy celulozowej i wysokiej zawartości włókien z tworzywa sztucznego, o gramaturze 52g/m2 , zgodna z ISO 11607 lub równoważną i CE | 75 x 75cm | 200szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Włóknina sterylizacyjna w kolorze niebieskim lub zielonym – kombinacja masy celulozowej i wysokiej zawartości włókien z tworzywa sztucznego, o gramaturze 52g/m2 , zgodna z ISO 11607 lub równoważna i CE | 130 x 150cm | 100szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru 70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej 40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i siarczanów do 0,25%, folia bez substancji toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp. 160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do wewnątrz. | 7,5cm x 200m | 4szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru 70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej 40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i siarczanów do 0,25%, folia bez substancji toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp. 160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do wewnątrz. | 10cm x 200m | 3szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru 70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej 40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i siarczanów do 0,25%, folia bez substancji toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp. 160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do wewnątrz. . | 12,5cm x 200m | 2szt |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru 70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej 40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i siarczanów do 0,25%, folia bez substancji toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp. 160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do wewnątrz. . | 20cm x 200m | 2szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru 70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej 40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i siarczanów do 0,25%, folia bez substancji toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp. 160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do wewnątrz.. | 25cm x 200m | 2szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawy papierowo-foliowe płaskie zgodne z ISO 11607 o parametrach: gramatura papieru 70g/m2, nie zwilżalność papieru wodą powyżej 40s, dopuszczalna zawartość chlorku do 0,05% i siarczanów do 0,25%, folia bez substancji toksycznych, pięciowarstwowa, przeźroczysta o grubości 55 mikrogramów, zgrzewana w temp. 160 - 190 st.C, wytrzymała na rozdarcie 300mN i rozciągliwa nie mniej niż 70%, wielokrotny zgrzew fabryczny, rolka nawinięta folią do wewnątrz.. | 30cm x 200m | 1szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Markery do opisywania pakietów, odporne na proces sterylizacji w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim | 1szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 4

Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX

CPV   33140000-3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opk | Cena za sztukę | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekpozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, 60 szt. | 60 szt |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty | 1000 szt |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniający barwę z żółtego na czerwony Sterrad NX | 5 cykli |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 5

Materiały medyczne –  do kontroli procesów sterylizacji

CPV   33140000-3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opk | J. m | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli sterylizatora – jednorazowe pakiety testowe Bowie-Dick Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick do sterylizatorów opisanych w EN ISO 11140-4, symulujący pakiet porowaty, arkuszem testowym zapewniający łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Laminowany arkusz testowy. Zmiana koloru czerwonego na granatowy. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | 20 szt | opk | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Integrator chemiczny kl.V do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5 - 3,0 cm do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parowej nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w trzech temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | 500 szt | opk | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 6

Materiały medyczne – do kontroli procesów skuteczności mycia i dezynfekcji

CPV   33140000-3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opk | J.m | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codzienny test kontroli szczelności zgrzewu zgodny z wymaganiami PN-EN-ISO 11607-2 do rutynowej walidacji zgrzewarki oraz kontroli jakości zgrzewu | 250 szt | opk | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy wskaźnik do rutynowej kontroli skuteczności procesu mycia narzędzi w myjni ultradźwiękowej. Umieszczony w uchwycie. Wskaźnik spełnia wymagania dla zabrudzenia testowego opisane w normie ISO/TS 15883-5:2005. Zabrudzenie testowe umieszczone na taśmie metalowej wskaźnika o wymiarach 89 x 25 mm wolne od związków ołowiu, nie zawiera toksycznych metali ciężkich, krwi ani jej pochodnych związków. | 50 szt | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy wskaźnik do codziennej kontroli skuteczności procesu mycia narzędzi w myjni-dezynfektorze. Umieszczony w uchwycie. Wskaźnik spełnia wymagania dla zabrudzenia testowego opisane w normie ISO/TS 15883-5:2005. Zabrudzenie testowe umieszczone na taśmie metalowej wskaźnika o wymiarach 89 x 25 mm wolne od związków ołowiu, nie zawiera toksycznych metali ciężkich, krwi ani jej pochodnych związków. | 50 szt | op | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 7

# Pomoce medyczne – materiały eksploatacyjne

CPV – 33196000-0

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opk | J.m | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna szczotka z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi chirurgicznych o dł. do 155mmm. Długość powierzchni czyszczącej 30mm - 10mm | 12 szt | opk | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dwustronna szczotka do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych z włosiem z tworzywa sztucznego o dł. całkowitej 175mm. Długość powierzchni czyszczącej 40mm i 30mm. Odporna na dezynfekcję i sterylizację parą wodną. | 2 szt | opk | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych z włosia nylonowegoz rączką z tworzywa sztucznego. Odporna na mycie i dezynfekcję w myjniach-dezynfektorach w temp. Do 100°C. długość całkowita 240mm, dł. Powierzchni czyszczącej 75mm | 1 szt | opk | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej o wymiarach 300mm x 100mm x 5mm | 5 szt | opk | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej o wymiarach 450mm x 100mm x 3mm | 5 szt | opk | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej o wymiarach 405mm x 80mm x 5mm | 5 szt | opk | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 8

Zestaw medyczny – zestaw do kontroli sterylizatora

CPV   33141620-2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opk | J.m | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kontrli sterylizatora - Ektroniczny System Testujący Bowie-Dick zawierający w swoim składzie: 1) rejestrator danych do sterylizatorów parowych; równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3); użycie 400 krotne; automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej, widoczny bezpośrednio na rejestratorze, trzy czujniki temperatury, jeden czujnik ciśnienia; certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną EN ISO 1140-4. | 1szt | opk | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 9

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż tunelowy, jednostronnie ostrzony (z góry) typu Crescent o szerokości 2,0 – 2,2 mm do zabiegów okulistycznych w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk. | szt | 102 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 10

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witrectom do aparatu INFINITI Alcon 23G/20G, którym dysponuje Zamawiający | szt | 48 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 11

Materiały medyczne - okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniule Cortex extractor pakowane po 10 sztuk, 23G, 7/8“ | szt | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Błękit trypanu o stężeniu 0,06% (barwnik do torebki przedniej) fiolki po 1 ml lub po 0,5 ml | ml | 90 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 12

Materiały medyczne okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refraktory tęczówkowe do sterylizacji ze stoperami rogówkowymi do operacji okulistycznych | szt | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 13

Materiały medyczne - okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 30 ml SF6 o stężeniu 20% do podawania przez porty 23G | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 30 ml C2F6 o stężeniu 16% do podawania przez porty 23G | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 14

Materiały medyczne - okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej silikonowy 5000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC Associate | szt | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Olej silikonowy 1000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC Associate | szt | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Dekalina w fiolkach po 7 ml | szt | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Barwnik uniwersalny do zabiegów witreoretinalnych do barwienia błon epiretinalnych I ILM w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.5 ml z roztworem błękitu trypanu 0.15% I brillant blue G o stężeniu 0.025% I polietylany o stężeniu 4% | szt | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 15

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikropęseta do witrektomii typu Eckardt 23G, jednorazowa, sterylna, precyzyjnie łapiąca końcem. Platforma chwytna o umieszczona w rurce ze stali nierdzewnej o długości 30 – 35 mm i średnicy 0,6 mm. Rękojeść wykonana z poliwęglanu z antypoślizgowymi wypustkami o średnicy 15-18 mm, kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 150 - 170 mm. Opakowanie zbiorcze 5 szt. | op | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe końcówki silikonowe typu brush 23G/0.6 mm do wielorazowych igieł fletowych typu 1281C w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. | op | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G, kompatybilny z aparatem DORC Associate 6700 zawierający : • witrektom pneumatyczny 23G 2500 cięć/min; • kaseta jednorazowa; • światłowód 23G; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński; 1opakowanie zawierające 5 lubzestawów | op | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód żyrandolowy podwójny w rozmiarze 25 G i / lub 27 G, kompatybilny z aparatem DORC Associate 6700. W zestawie ze światłowodem specjalny nóż/prowadnica do wykonania sklerotomii i wprowadzania włókna światłowodu. Jedno sterylne, jednorazowe opakowanie po 5- zestawów: światłowód, nóż. | op | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 16

Materiały medyczne okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpatułki do operacji okulistycznych o długości 130 – 145 mm, z zagiętą końcówką długości 12 – 15 mm pod kątem 40-50 stopni i szerokości za zagięciem 0,6-0,8 mm | szt | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 17

Materiały medyczne okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyty - osłonki silikonowe do regulacji mikroskopu okulistycznego Moeller-Wedel Hi-R 900 | szt | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 18

Materiały medyczne okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski fluoresceinowe sterylne, pakowane pojedynczo po 1 szt. | szt | 600 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 19

Materiały medyczne okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula do usuwania oleju przez system trokarowi 23G, zakładana na zewnątrz trokara. Kompatybilna z systemami trokarowymi 23G, 25G i 27G do aparatu DORG associate. Opakowanie po 5 sztuk. | op | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 20

Materiały medyczne okulistyka

CPV –  33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do usuwania oleju kompatybilny z posiadanym aparatem DORC Associate, ze strzykawką i kaniulą 19G. Pakowane po 5 sztuk. | op | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 21

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV – 33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu Moorfield o długości 120 – 130 mm, prosta, część końcowa płaska o długości 10 – 16 mm | szt | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 22

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki nosowe, odgięte do góry pod kątem 55º, otwieranie w pozycji wertykalnej, szerokość szaftu Ø 2,7 mm, szerokość szczęk 3 mm, długość 130 mm, ze złączem Luer-Lock | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 23

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki chirurgiczne typ STEVEVS delikatne, proste, końce smukłe, dł. 110 mm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Haczyk dwuzębny dł. 120 mm | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 24

Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG

CPV   33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe elektrody powierzchniowe odbiorcze do EMG | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 25 x 0,35 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 38 x 0,45 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 50 x 0,45 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe elektrody samoprzylepne EMG 15 x 20 mm z przewodem 1,5 m z wtykiem touchproof | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Część nr 25

Pomoce medyczne do EEG i EMG

CPV 33196000-0

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel elektrolitowy a 250 ml do badań EMG o właściwościach nie gorszych jak żel SPECTRA 360 | szt | 22 |  |  |  |  |
| 2 | Elektro żel przewodzący EEG do czepków elektrodowych a 480 g | szt | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Pasta przewodząco – klejąca do przyklejania elektrod podczas badania EEG, EMG poprawiająca przewodnictwo sygnału op. 114g, o właściwościach nie gorszych jak pasta TEN 20 | szt | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Emulsja ścierna do czyszczenia skóry wrażliwej stosowana w EEG, EMG , przygotowuje skórę do badania, aby zmniejszyć oporność skóry , op. 114 g .o właściwościach nie gorszych jak emulsja NUPREP | szt | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Czepek do EEG do elektrod na sól rozmiar L | szt | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 26

Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG

CPV   33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pas dla dorosłych do indukcyjnego czujnika wysiłku oddechowego rozm. L | szt | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Pas dla dorosłych do indukcyjnego czujnika wysiłku oddechowego rozm. M | szt | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Kaniule donosowe (gwintowana końcówka) | szt | 80 |  |  |  |  |
| 4 | Indukcyjny czujnik ruchów oddechowych klatki piersiowej (przetwornik pasa piersiowego) | szt | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Indukcyjny czujnik ruchów oddechowych brzucha (przetwornik pasa brzusznego) | szt | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Podwójny czujnik ruchu nóg PLM | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda uziemiająca rzepowa 20 x 550 mm z wtykiem Touch Prof | szt | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Kabel do elektrody igłowej z wtykiem DIN 5 – pinowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda odbiorcza tarkowa Touch Prof | szt | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Elektrody miseczkowe z wtykiem Touch Prof | szt | 60 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Część nr 27

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Światłowód 5mm x 3 m w przezroczystej osłonie (gwint) | szt | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 28

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda kontaktowa A-25/220/R | szt | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Sonda kontaktowa A-30/250/R | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 29

Przyrządy używane na salach operacyjnych – laryngologia

CPV – 33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki nosowe typu Weil-Blakesley o dł. 120 mm, proste, szer. 4,8 mm | szt | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki nosowe typu Weil-Blakesley, fig. 3, szer. 4,2 mm, proste, dł. 120 mm | szt | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki kątowe do przegrody nosowej, typ Heymann, dł. całkowita 200 mm | szt | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Trzonek nr 3 do ostrzy wymiennych, dł. 125 mm | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 30

Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa artykułu/ nazwa usługi | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze do trzymania tkanek Mikulicz odgięty 205 mm 1 x 2 Z | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze naczyniowe typ Kocher prosty dł. 160 mm 1 x 2 Z | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze naczyniowe typ CRILLE odgięte 160 mm delikatne | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta anatomiczna prosta 200 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta chirurgiczna prosta ½ Z , długość 145 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pinceta atraumatyczna szczęka 1,5 mm szerokości, dł. 150 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt skalpela nr 3 , dł. 125 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt skalpela nr 4 , dł. 135 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 31

Przyrządy używane na salach operacyjnych – endoskopia

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Cena jedn. Opak.netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. | op | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 32

Przyrządy używane na salach operacyjnych – chirurgia

# CPV – 33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIETE TYP MAIER DŁG. 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁG. 125 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁG. 135 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁG. 180 MM OSTRZA TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKA ZŁOTE UCHA | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁG. 145 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁG. 145 MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA 150 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | PINCETA ATRAUMATYCZNA SZCZĘKA 1,5 MM SZEROKOŚĆI DŁ. 150 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIETE DŁG. 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | KLESZCZE NACZYNIOWE TYP CRILLE ODGIĘTE 160 MM DELIKATNE SKOK ZABKÓW 0,7 MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-ESTMAN 22x 21 MM 29x30 MM DŁG.240 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | KLESZCZE NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTY DŁG. 160 MM 1 X 2 ZĄBKI SKOK ZABKÓW 0,8 MM | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | KLESZCZE NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁG. 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | KLESZCZE DO TRZYMANIA TKANEK MIKULICZ ODGIETY 205 MM 1X 2 ZABKI | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT- GEISSENDOERFERODGIETE DŁG. 210 MM FI ODGIETE DŁG. 210 MM FIGURA 1 SKOK ZABKÓW 0,7 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | HAK OPERACYJNY TYP FARABBEUF DUŻY DWUSTRONNY 20x 16MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁG. 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁG. 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZABKOWANE KRZYZOWO SKOKI 0,4 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY ZNÓŻKAMI O WYM. 406x253x106 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470x274x135 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ENERGOOSZCZĘDNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | PRIMELINE PRO ¾ POKRYWA ZŁOTA | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM „ Z.TARCZYCA” ZŁOTA | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | PLOMBA -ETYKIETA Z INDYKATOREM STATUSU STERYLIZACJI Z WARSTWĄ KLĘJACĄ, ŻÓŁTA OPAK.1000 SZT | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DLG.220 MM DWUSTRIONNY WYMIARY ŁYŻEK 22x15/39x15 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | KANIULA INSUFLACYJNA VERESS DŁG. 120 MM | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 33

Pomoce medyczne – chirurgia

CPV –  33196000-0

| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH AKCESORIÓW -DO MINI KONTENERA JK188 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | SPÓD KONTENERA (WANNA ALUMINIOWA TYP MINI O WYMIARACH 310x132x57 MM | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | ALUMINIOWA POKRYWA PERFOROWANA DO KONTENERA TYP MINI O WYMIARACH 305x140x25 MM ZIELONA | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA TYP MINI Z OPISEM: WG.WYMAGAŃ-(ZAĆMA1, ZAĆMA2, ZAĆMA 3) | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | FILTR PTFE DO KONTENERA TYP MINI DO DŁUGOTRWAŁEGO UZYTKOWANIAMIN. 1000 CYKLI STERYLIZACJI | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | MATA SILIKONOWA 248x102 MM PERFOROWANA JEŻYK | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | PLOMBA PLASTIKOWA KOLORU NIEBIESKIEGO W ILOŚĆI 1OP -1000 SZT | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 34

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka laparoskopowa PRECISION IDEAL EYES 10 mm 30º , 33 cm, skośna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 35

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka IDEAL EYES 4,0 mm 30º, 165 mm Speed-Look | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 36

Przyrządy używane na salach operacyjnych

CPV –  33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica do ultradźwiękowej fakoemulsyfikacji zaćmy, do aparatu INFINITI firmy Alcon | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

# Część nr 37

Spirometr – zestaw

# CPV – 33190000-8

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometr – zestaw Specyfikacja zestawu: - moduł pomiarowy (spirometria, przepływ- Objętość, MVV) - 10 głowic pneumotachograficznych - przewód powietrzny 1 sztuka - ustnik 20 sztuk - klipsy na nos 2 sztuki - oprogramowanie - komputer Konfiguracja komputera: - procesor 2 GHz Windows 10 HE lub równoważny - 4 GB RAM - HD 500 GB - grafika SVGA kolor - monitor 24" LCD - DVD RW - klawiatura - mysz - drukarka | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 38

Urządzenia medyczne – rejestratory holterowskie EKG

CPV – 33100000-1

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator holterowski EKG – 3 kanałowy, fabrycznie nowy z 2018 roku: 1 Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni 2 Zapis w pamięci stałej rejestratora 3 Detekcja impulsów stymulatora 4 Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz 5 Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod 6 Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego 7 Ekranowane kable pacjenta 8 Impedancja wejściowa ≥2MΩ 9 CMRR >60dB 10 Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u 11 Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA 12 Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan posiadanym przez Zamawiającego. Podczas instalacji Wykonawca dokona aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji 13 Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta 14 Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim. | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rejestrator holterowski EKG –12 kanałowy : 1 Rejestrator cyfrowy z zapisem 12 kan. do 4 dni 2 Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora 3 Detekcja impulsów stymulatora 4 Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz 5 Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod 6 Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego 7 Ekranowane kable pacjenta 8 Impedancja wejściowa ≥2MΩ 9 CMRR >60dB 10 Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB 11 Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u 12 Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta 13 Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA 14 Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan posiadanym przez Zamawiającego. 15 Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy z 2018 roku 16 Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 39

Łóżka szpitalne

CPV 33192120-9

| Lp. | Nazwa artykułu/ nazwa usługi | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne wraz z martracem łóżkowym sterowane elektrycznie wyposażone w: 1. możliwość regulacji wysokości wezgłowia i wysokości leża przy pomocy pilota 2. cztery koła jezdne z indywidualnym systemem blokad, umożliwiające jazdę na wprost oraz łatwe manewrowanie łóżkiem 3. barierki z dwóch dłuższych stron 4. wieszak do kroplówek 5. krążki odbojowe zabezpieczające ściany przed niepożądanymi uderzeniami 6. Wszystkie powierzchnie materacy pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko wraz z materacem łóżkowym sterowane manualnie wyposażone w: 1. możliwość regulacji wysokości wezgłowia i wysokości leża 2. barierki z dwóch dłuższych stron 3. cztery koła jezdne z indywidualnym systemem blokad, umożliwiające jazdę na wprost oraz łatwe manewrowanie łóżkiem 4. wieszak do kroplówek 5. krążki odbojowe zabezpieczające ściany przed niepożądanymi uderzeniami 6. Wszystkie powierzchnie materacy pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 40

Materace łóżkowe

CPV – 39143112-4

| Lp. | Nazwa artykułu/ nazwa usługi | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materace łóżkowe: Rozmiar: 200 cm x 80 cm x 10 cm Wszystkie powierzchnie materacy pokryte materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne | szt | 11 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część nr 41

Meble medyczne

CPV – 33192000-2

| Lp. | Nazwa artykułu/ nazwa usługi | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa producenta, marka, typ, model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Stolik przyłóżkowy wyposażony w: - szufladę i szafkę (pomiędzy szufladą i szafką przestrzeń tworząca odkrytą półkę) - wysuwany blat boczny o regulowanej wysokości - cztery kółka jezdne w tym, co najmniej dwa z indywidualną blokadą - z boku szafki miejsce na przechowywanie butelek - wymiary: wysokość: 850 – 880 mm głębokość: 380 – 420 mm szerokość: 480 – 520 mm regulacja wysokości blatu 750 – 1200 mm | szt | 11 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

___________________, dnia ________________

miejscowość

_______________________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
do SIWZ

Wykonawca:

………………………………….……………………………...………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………….……………………………

………………………………………………..……...…

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Uczestnicząc w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, nr 11/ZP/18, oświadczam, że:

      - nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

      - należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi uczestnikami postępowania: ……………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………….…….…

_______________________, dnia _________________

_____________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*)niepotrzebne skreślić

załącznik nr 4a

do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA NR………………..

W dniu ………………………….  2018 r. w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56, 
(NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK – Dyrektor

a

…………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

…………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

Postanowienia umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed zawarciem umowy, w zależności od tego,
 którego (-ych) części będzie dotyczyć umowa. Umowa stoanowiaca załącznik nr 4a do SIWZ dotyczy części nr 1-21, 24-26, 31.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, nr sprawy: 11/ZP/18.

- Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: …………………. (część nr ….) – zgodnie z formularzem ofertowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy.

- Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów medycznych.

- Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.

- Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

- Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

- Określona przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do umowy liczba artykułów stanowi liczbę szacunkową i prognozowaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby artykułów zamawianych w trakcie realizacji umowy, w stosunku do liczby zaplanowanej w załączniku nr 2 do umowy. Zmiana nie będzie prowadziła do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporządzania aneksu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niezrealizowaniem umowy w pełnym zakresie, w szczególności roszczenie o zapłatę lub wykonanie niezrealizowanej części umowy, co niniejszym Wykonawca potwierdza.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i nie używany.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

    - do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia;

    - podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji zamówienia. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia;

    - do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania zamówienia, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jego realizacji - na adres wskazany w Umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji;

    - niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić realizację Zamówienia lub mogących mieć wpływ na jego realizację, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

- Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

§ 4

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA

    - Wykonawca będzie realizował dostawy przez okres … miesięcy od dnia podpisania umowy tj, od dnia …… do dnia ……. w ilościach określonych przez Zamawiającego na zamówieniu przesłanym faksem w terminie … dni roboczych od otrzymania zamówienia.(zamówienie przyjęte do realizacji proszę niezwłocznie potwierdzić na nr tel. 727 401 544 lub e-meilem:mrurarz@wiml.waw.pl ).

    - Termin ważności dostarczonych jednorazowych materiałów medycznych minimum 12 miesięcy od daty dostawy cząstkowej.

    - Na opakowaniach handlowych materiałów medycznych musi znajdować się znak CE.

    - Wykonawca dołączy opis procesu dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, dotyczy narzędzi wymagających sterylizacji przed użyciem.

    - Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego bezpośrednio do magazynu medycznego Działu Materiałowego WIML w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (wejście 1B, pok. nr 12).

    - Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru w siedzibie Zamawiającego.

    - Z odbioru ilościowego i jakościowego sporządza się protokół Odbioru stanowiący podstawę do wystawienia faktury. Za datę odbioru towaru, uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Podpisanie Protokołu Odbioru nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zrealizowania zgłoszonej reklamacji, zgodnie z postanowieniami ust. 8 -12.

    - Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru są pracownicy magazynu medycznego Działu Materiałowego Pionu Administracyjnego Zamawiającego.

    - W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub naruszeń jakościowych w dostawie, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia takiej dostawy oraz żądać dostarczenia w ciągu 2 dni roboczych wykonania ponownej dostawy wolnej od wad jakościowych i ilościowych w pełni zgodnej ze złożonym zamówieniem.

    - Zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wykonawcę o stwierdzonych wadach dostawy, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wykonania dostawy.

    - W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad, na własny koszt w terminie uzgodnionym wspólnie przez przedstawicieli obu Stron z tym, że nie może on być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od momentu otrzymania powiadomienia. Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w miejsce towaru reklamowanego, biegnie na nowo od dnia jego odbioru.

11.	Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 12 miesięcznej gwarancji (na sprzęt trwały 24 miesięcznej), której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru, z zastrzeżeniem ust. 10 zdanie ostatnie. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

    - W przypadku stwierdzenia przez pracownika Działu Materiałowego na fakturze wartości niezgodnych z formularzem oferty umowy, realizacja faktury wraz z płatnością zostanie wstrzymana, a Wykonawca otrzyma od Zamawiającego reklamacje na piśmie celem wystawienia korekty do dostarczonej faktury. Realizacja faktury zostanie uruchomiona z chwilą otrzymania korekty do faktury. Termin płatności faktury liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub korekty do faktury. Wykonawca do korekty dołączy pismo o nie naliczaniu odsetek za zwłokę w płatnościach. Dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury lub korekty do faktury nie może trwać dłużej niż 7 dni od dnia otrzymania reklamacji w przedmiotowym zakresie.

    - Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie/ przy udziale podwykonawcy: …………………. w następującym zakresie: ………………………………………………………..

§ 5

## WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie , według cen określonych w złożonej ofercie cenowej.

- Wartość netto wynosi: …………….. PLN (słownie: ……………………………………..)

- Wartość brutto wynosi:  …………..  PLN (słownie: ……………………………………. )

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto

- Rozliczenie finansowe dostaw cząstkowych nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu ….. dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie wraz z realizacją kolejnych dostaw cząstkowych.

- Rozliczenia finansowe z realizacji przedmiotu umowy nastąpi, za faktyczne dostarczone produkty, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 7 na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu …… dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru.

- Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

- Podniesienie stawki VAT nie spowoduje zmian wartości brutto, a ich obniżenie spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania.

- Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.

- Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust. 2.

- Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty poszczególnych części zamówienia i/lub części Przedmiotu umowy aż do chwili przyjęcia przedmiotu danego zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty, kuriera, przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania tych podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego transport/przesyłkę.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o niezrealizowaną przez Zamawiającego część dostaw.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.

- Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4.	W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 5 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

7.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7

PERSONEL WYKONAWCY

      - Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.

      - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 8

# KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia ponad termin dostawy częściowej określony w § 4 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 3 Umowy, (dla danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, o których mowa w §4 ust. 10 Umowy, w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 3 Umowy, (danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3;

- za odstąpienie od umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy.

- w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy:

1)	Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, w szczególności kolejno trzykrotnie nie dotrzymał terminu realizacji dostawy, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.

2)	jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

3)	jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

4)	jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §8 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

5)	jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

6)	jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

7)	jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

1)	Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;

2)	wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu usług wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonane usługi będą miały dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel umowy.

7.	Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 8 i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.

8.	Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.

9	Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.

§ 9

ZMIANY UMOWY

      - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:

  - zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - zmiany terminu realizacji umowy ( w tym terminów cząstkowych), o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące;

    - gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;

    - w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;

    - gdy konieczne okaże się wydłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego.

  - zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie;

  - uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;

  - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;

  - siły wyższej.

  - Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku zmiany (dotyczy części nr 2):

    - stawki podatku od towarów i usług,

ii.	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

iii.	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- gdy ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; wówczas zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do zaistniałych zmian.

      - W przypadku okoliczności opisanych w ust. 1 lit.g pkt ii. powyżej, Wynagrodzenie netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

KLAUZULA POUFNOŚCI

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę, w szczególności Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji.

- Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.

- Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.

- Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami.

- Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

§ 11

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura powietrza poniżej -20 st. C.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 5.

- Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 12

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY

1.	Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do realizacji umowy, koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani .................................,

tel.: ………….., faks: ……………..

e-mail: ....................................

2.	Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pan/Pani ………………….

tel.: ………….., faks: ……………..

e-mail: ....................................

3.	Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

4.	W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.

- Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzona będzie pisemnie lub drogą elektroniczną chyba, że umowa stanowi inaczej, na wskazany poniżej adres:

  - dla Zamawiającego:

……………………………………………………

e-mail …………………………………………..

  - dla Wykonawcy:

……………………………………………………

e-mail …………………………………………..

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poza. 1579 ze zm.).

- Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.

- Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

# Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego

Egz. 2 – Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych

Egz. 3 – Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr…… –………………………na …. ark.

ZAMAWIAJĄCY					     WYKONAWCA

# Załącznik nr 4b

# do SIWZ

UMOWA NR ……………………

W dniu ………………… w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56, 
(NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA - BARTCZAK – Dyrektor,

a:

………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

……………………………………..

łącznie zwane dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 7.,, poz. 1579 z późn. zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, została zawarta Umowa o następującej treści:

Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed podpisaniem umowy, w zależności od tego,
 którego (-ych) zadań będzie dotyczyć umowa. Umowa stanowiąca załącznik nr 4b do SIWZ dotyczy części nr 22,23, 27-30,32-41.

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, numer sprawy 11/ZP/18.

- Przedmiotem umowy jest dostawa i przeniesienie własności: …………………. (część nr ….) – zgodnie z formularzem ofertowym i cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy.

- Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

- Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

    - do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia;

    - podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji zamówienia. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia;

    - do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania zamówienia, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jego realizacji - na adres wskazany w Umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji;

    - niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić realizację Zamówienia lub mogących mieć wpływ na jego realizację, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

- Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

§ 4

## WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej.

- Wartość netto umowy wynosi: …………….… (słownie: …………………..).

- Wartość brutto umowy wynosi: ……………… (słownie: …………………).

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.

- Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 5 ust. 3, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania i uruchomienia, szkoleń oraz przeglądów okresowych i gwarancji.

- Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.

- Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust. 2.

- Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak w postępowaniu przetargowym.

§ 5

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie …. dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………………. (w dniu roboczym - Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.). Szczegółowy termin dostawy oraz szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego (min. 3 osoby), w zakresie administrowania, konserwacji i obsługi urządzenia. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, będzie protokół odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wskazówek w zakresie administrowania, konserwacji i obsługi urządzenia także w trakcie jego eksploatacji, w miarę zgłaszanych potrzeb.

- Odbiór zostanie dokonany przez komisję powołaną Rozkazem Dyrektora Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Urządzenie medyczne musi być oznaczone znakiem CE.

- Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela min. 24 miesięcznej gwarancji, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

- W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, które może być dokonane drogą elektroniczną na adres: ……………………………, faksem na nr: ……………………. lub w formie pisemnej. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna względem Zamawiającego od momentu poinformowania o zmianie.

- Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok.

- Zgłoszenia napraw realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku.

- Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faksem lub telefonicznie. Za działanie wliczone do czasu reakcji uważa się również kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu lub działanie zdalne.

- Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 5 dni roboczych. W ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony sprzęt zastępczy. Dostarczenie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 24 godzin, 
o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy.

- Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 10 dni roboczych. W ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii zostanie dostarczony aparat zastępczy. Dostarczenie aparatu zastępczego o nie gorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy.

- Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe.

- W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (w formie papierowej i elektronicznej) i dowód urządzenia (paszport) w dniu dostawy, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.

- Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4.	W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 5 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

7.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7

PERSONEL WYKONAWCY

      - Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.

      - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 8

# KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia ponad termin dostawy określony w § 5 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, (dla danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, o których mowa w §5 ust. 5 Umowy, w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 3 Umowy, (danej części zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3;

- za odstąpienie od umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

- w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy:

1)	Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, w szczególności kolejno trzykrotnie nie dotrzymał terminu realizacji dostawy, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.

2)	jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

3)	jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

4)	jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §8 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

5)	jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

6)	jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

7)	jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

1)	Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;

2)	wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu usług wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonane usługi będą miały dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel umowy.

7.	Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 8 i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.

8.	Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.

9.	Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.

§ 9

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:

  - zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc;

    - gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;

    - w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć

    - gdy konieczne okaże się wydłużenie terminu dostawy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego

  - zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie;

  - uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;

  - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;

  - siły wyższej.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

KLAUZULA POUFNOŚCI

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę. W szczególności, Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji.

- Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.

- Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.

- Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami.

- Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

§ 11

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura powietrza poniżej -20 st. C.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 5.

- Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 12

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY

1.	Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do realizacji umowy, koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani .................................,

……………………, ul. ………………………….,

tel.: ………….., faks: ……………..

e-mail: ....................................

2.	Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pan/Pani ………………….

……………………, ul. ………………………….,

tel.: ………….., faks: ……………..

e-mail: ....................................

3.	Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

4.	W przypadku zmiany adresu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony

- Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzona będzie pisemnie lub drogą elektroniczną chyba, że umowa stanowi inaczej, na wskazany poniżej adres:

  - dla Zamawiającego:

……………………………………………………

e-mail …………………………………………..

  - dla Wykonawcy:

……………………………………………………

e-mail …………………………………………..

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poza. 1579 ze zm.).

- Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.

- Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego

Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych

Egz. 3 - Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr…… –………………………na …. ark.

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA

załącznik nr 5

do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56 01 – 755 Warszawa NIP:118 – 00 – 59 – 744 REGON: 010132188 adres strony Zamawiającego: www.wiml.waw.pl |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 11/ZP/18 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zaznaczyć właściwe.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zapis zostanie wprowadzony odpowiednio do części, której dotyczy Umowa.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiednio do części, której dotyczy Umowa.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiednio do części, której dotyczy Umowa.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w   art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy