Arkusz Informacji Technicznej

KARDIOTOKOGRAF

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2017

| KARDIOTOKOGRAF |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja* |  |
| 1 | Zakres pomiaru | Minimum 50-210bpm |  | 0 – 5 |  |
| 2 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |  |  |
| 3 | Głowica pomiaru częstotliwości pracy serca | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |  |
| 4 | Głowica dopplerowska | Tak |  |  |  |
| 5 | Pomiar TOCO | Tak |  |  |  |
| 6 | Wyświetlacz cyfrowy LCD | Tak |  | Kolor - 10 Monochrom - 0 |  |
| 7 | Wyświetlanie FHR | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |  |
| 8 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |  |  |
| 9 | Prędkość wydruku | Minimum 1,2,3 cm/min |  | 0 - 5 |  |
| 10 | Zasilanie z sieci 230 V przez zasilacz sieciowy | Tak / Nie |  | Tak – 10 Nie – 0 |
| 11 | Standardowe wyposażenie | Podać |  | 0 - 5 |
| 12 | Funkcje alarmów | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 13 | Znacznik zdarzeń EVENT | Tak/Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 14 | Długość przewodu głowicy minimum | Minimum 2m |  | 0 - 5 |
| 15 | Wbudowany port RS-232 | Tak/Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 16 | Pamięć | Minimum 10h |  | 0 - 5 |

SYSTEM DŁUGOTRWAŁEGO MONITOROWANIA EKG – TYPU HOLTER

##### PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE

- Wysokiej klasy system holterowski z dwoma rejestratorami i komputerem
 Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2017

| Lp. | Parametry urządzenia | Minimalne wymagane wartości parametru | Oferowane wartości parametrów | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer typu All In One (AIO) tzn. obudowa komputera zintegrowana z monitorem – 1 zestaw |  |  |  |
| 1.1 | Procesor | Dwu lub czterordzeniowy, Częstotliwość min. 2,5GHz |  | i3 lub równoważny – 0pkt Lepszy – 5pkt |
| 1.2 | System operacyjny | Windows |  | Windows 7 – 0pkt Windows 10 – 5pkt |
| 1.3 | Pamięć RAM | Min. 4GB, podać |  | 4GB – 0pkt Więcej- 5pkt |
| 1.3 | Karta graficzna | Tak |  |  |
| 1.4 | Dysk twardy | Tak |  | 1TB - 0pkt > 1TB – 5pkt |
| 1.5 | Ilość gniazd USB 2.0 | ≥ 3 |  |  |
| 1.6 | Napęd DVD RW lub Blu-ray | Tak, opisać |  |  |
| 1.7 | Rozmiar monitora minimum 21 cali |  |  | 21 cali – 0pkt > 21 cali – 5pkt |
| 1.8 | Rozdzielczość monitora Full HD 1980x1080 | Tak |  |  |
| 1.9 | Drukarka laserowa min. 20 str/min | Tak, opisać |  |  |
| 2 | ANALIZATOR HOLTEROWSKI EKG (oprogramowanie + klucz) |  |  |  |
| 2.1 | Oprogramowanie analizujące kompatybilne z Microsoft Windows 7 lub Windows 10 | Tak |  | W7 – 0pkt, W10 – 5pkt |
| 2.2 | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. Możliwość pełnej edycji i walidacji wykrytych arytmii. Automatyczne wykrywanie artefaktów. | Tak |  |  |
| 2.3 | Możliwość pełnej re-analizy badania wg nowych kryteriów | Tak |  |  |
| 2.4 | Analiza dobowa częstości rytmu serca HR | Tak |  |  |
| 2.5 | Analizy odcinka ST, obniżenie/uniesienie dla wszystkich rejestrowanych kanałów EKG – do 12 kanałów | Tak |  |  |
| 2.6 | Klasyfikacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca-pobudzeń pojedynczych, par i częstoskurczów, tachy- i bradykardii | Tak |  |  |
| 2.7 | Przeglądanie pełnego zapisu EKG ze wszystkich odprowadzeń 3 lub 12 | Tak |  |  |
| 2.8 | Przeglądanie EKG, wzorców, tabeli arytmii i trendów | Tak |  |  |
| 2.9 | Znakowanie kolorem poszczególnych typów pobudzeń | Tak |  |  |
| 2.10 | Ilość i kształt wzorców pobudzeń tworzona adaptacyjnie w zależności od analizowanego zapisu | Tak |  |  |
| 2.11 | Wykrywanie zaburzeń R na T | Tak |  |  |
| 2.12 | Moduł analizy do automatycznego wykrywania migotania przedsionków, możliwość edycji epizodów migotania | Tak |  |  |
| 2.13 | Możliwość pełnej edycji opisu wzorców, tworzenia nowych, usuwania i przeklasyfikowywania wzorców. | Tak |  |  |
| 2.14 | Detekcja i analiza skuteczności pracy rozruszników serca | Podać |  | Nie – 0pkt Tak – 5pkt |
| 2.15 | Natychmiastowy dostęp do zaznaczonych przez pacjenta fragmentów EKG na podstawie znaczników zdarzeń oraz możliwość ich edycji | Tak |  |  |
| 2.16 | Możliwość ręcznego wstawiania pobudzeń z opisem ich morfologii oraz usuwania pobudzeń nieprawidłowo wykrytych | Podać |  | Nie – 0pkt Tak – 5pkt |
| 2.17 | Edycja zawartości raportu | Tak |  |  |
| 2.18 | Edycja fragmentów zapisu EKG (wstęg), które mają znaleźć się w raporcie | Tak |  |  |
| 2.19 | Możliwość konfigurowania i podglądania raportu końcowego na ekranie przed wydrukiem | Tak |  |  |
| 2.20 | Możliwość tworzenia własnego panelu zakładek menu | Podać |  | Nie - 0pkt Tak – 5pkt |
| 2.21 | Archiwizacja danych na dyskach zewnętrznych | Tak |  |  |
| 2.22 | Analiza odcinka QT | Tak |  |  |
| 2.23 | Ilość lat z dostępem do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania | Podać |  | Od 0 do 5pkt, 1pkt za każdy rok |
| 2.24 | Analiza zmienności rytmu serca (HRV) czasowa i częstotliwościowa | Podać |  | Nie - 0pkt Tak - 5pkt |
| 2.25 | Analiza HRT (Heart Rate Turbulence) | Podać |  | Nie - 0pkt Tak - 5pkt |
| 2.26 | Możliwość przygotowania dowolnego szablonu opisu badania, edytor zdań diagnostycznych, możliwość zapisania wielu szablonów opisu badania | Podać |  | Nie - 0pkt Tak - 5pkt |
| 2.27 | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim | Tak |  |  |
| 3 | REJESREJESTARTOR HOLTEROWSKI 12 kanałowy 2 szt. |  |  |  |
| 3.1 | Rejestrator cyfrowy z pamięcią typu Flash | Tak |  | Wymienna – 5pkt Stała- 0pkt |
| 3.2 | Zapis standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  | 12 kanałów. – 0pkt. Uniwersalny 12, 3 kanały. – 5pkt |
| 3.3 | Automatyczne wykrywanie kabla i trybu pracy 3 lub 12 kanałowego | Podać |  | Tak- 5pkt Nie – 0pkt |
| 3.4 | Kontrola podłączenia elektrod | Tak |  |  |
| 3.5 | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora | Podać |  | Brak podgl. – 0pkt. Podgląd – 5pkt |
| 3.6 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |  |
| 3.7 | Rejestracja czasu rozpoczęcia badania | Tak |  |  |
| 3.8 | Wykrywanie impulsów stymulatora | Tak |  |  |
| 3.10 | Czas zapisu 3 i 12 kanałów do 48 godzin | Tak |  |  |
| 3.11 | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V | Tak |  |  |
| 3.12 | Sygnalizacja stanu baterii | Podać |  | Tak – 2pkt Nie – 0pkt |
| 3.14 | Sygnalizacja odpadnięcia elektrody | Podać |  | Tak – 2pkt Nie – 0pkt |
| 3.15 | Sygnalizacja pracy rejestratora | Tak |  |  |
| 3.16 | Wymiary rejestratora poniżej 90x70x30 mm | Tak, Podać |  |  |
| 3.17 | Masa rejestratora z baterią poniżej 150g | Tak |  | 150-0pkt Mniej niż 150g – 5pkt |
| 3.18 | Koszt zakupu zapasowego przewodu pacjenta do rejestratora | Podać |  | Powyżej 300zł netto – 0pkt Poniżej 300zł netto- 5pkt |
| 3.19 | Możliwość zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V | Podać |  | Tak - 5pkt Nie - 0pkt |
| 3.21 | Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 3.0 lub czytnik kart pamięci | Tak |  |  |
| 3.22 | Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania | Podać |  | Tak – 5pkt Nie - 0pkt |
| 4 | Gwarancja i przeglądy |  |  |  |
| 4.1 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt | Min 24 mies. |  |  |
| 4.2 | Przeglądy w okresie gwarancji w liczbie i zakresie prac wg zaleceń producenta w cenie oferty. | Tak |  |  |
| 4.3 | Gwarancja dostępności do części zamiennych przez min. 5 lat od dnia uruchomienia aparatu | Tak |  |  |
| 4.4 | Serwis i naprawy aparatu przy prawidłowym jego użytkowaniu w okresie gwarancji całkowicie bezpłatne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie), przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta i standardami ISO, czas naprawy do 10 dni roboczych, na zakończenie okresu gwarancji dokonać należy bezpłatnego przeglądu aparatu | Tak |  |  |
| 4.5 | W przypadku naprawy aparatu w okresie gwarancyjnym dłuższym niż 10 dni roboczych zapewniony zostanie aparat zastępczy | Tak |  |  |
| 4.6 | Serwis pogwarancyjny, do czasu użytkowania aparatu przez Zamawiającego , w okresach wymaganych przez producenta z uwzględnieniem standardów ISO, czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4.7 | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej w języku polskim „on-line help”, uruchamiana w komputerze służącym do analizy | Tak/Nie |  | Nie – 0pkt Tak – 2pkt |
| 4.8 | Przeszkolenie personelu potwierdzone protokolarnie | Tak |  |  |
| 4.9 | Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta | Tak Załączyć dokumenty |  |  |

ELEKTROKARDIOGRAFY  2 szt.

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2017

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akwizycja, automatyczna analiza i interpretacja EKG z 12 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |  |
| 2 | Wydruk na papierze 210mm (składanka lub rolka) | Tak |  |  |
| 3 | Wyświetlacz LCD min. 5 cali | Tak, podać |  | 5 cali – 0 pkt 5 do 7 cali – 5 pkt więcej – 10 pkt |
| 4 | Klawiatura dedykowana do zastosowań medycznych | Tak |  |  |
| 5 | Funkcja zamrożenia zapisu EKG na ekranie | Tak |  |  |
| 6 | Funkcja uśpienia | Tak |  |  |
| 7 | Pamięć wewnętrzna aparatu EKG min. 100 badań | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość przeglądu przed wydrukiem zapisu EKG i wyników analizy | Tak |  |  |
| 9 | Automatyczna analiza arytmii | Tak |  |  |
| 10 | Analiza zmienności rytmu (HRV) | Tak |  |  |
| 11 | Wózek z pojemnikiem na akcesoria i uchwytem na kabel | Podać |  | Wózek – 5 pkt brak wózka – 0 pkt |
| 12 | Wyposażenie: przewód EKG, elektrody kończynowe i piersiowe, papier 10 rolek lub opakowań składanki, przewód zasilający, instrukcja w jęz. polskim, gwarancja min 24 mies. | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość współpracy z komputerem i drukarka zewnętrzną | Podać |  | Tak – 5pkt Nie – 0 pkt |
| 14 | Zasilanie 220V – 240V, 50Hz, wbudowany akumulator | Tak |  |  |
| 15 | Export danych w formacie PDF,SCP, XML | Podać |  | Tak – 5pkt Nie – 0 pkt |
| 16 | Autoryzacja producenta aparatu dla sprzedawcy | Tak |  |  |

LAMPA SZCZELINOWA ZE STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2017

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj lampy szczelinowej | Model |  |  |
| 2 | Certyfikat CE | Podać nr certyfikatu |  |  |
| 3 | Powiększenie płynne (typ Zoom) od 7,5 do 32x | Tak |  |  |
| 4 | Źródło światła | Podać |  | 0 pkt – żarówka halogenowa 5 pkt – lampka LED |
| 5 | Regulator natężenia światła wbudowany w korpus lampy, przełącznik umożliwiający obserwację metodą retroiluminacji | Tak |  |  |
| 6 | Szerokość szczeliny od 0 do 14 mm regulowana płynnie | Tak |  |  |
| 7 | Długość szczeliny 0,2; 1; 2; 5; 10; 14; od 1mm do 12mm regulacja płynna | Tak |  |  |
| 8 | Kąt nachylenia pionowego szczeliny 0, 5, 10, 15, 20 stopni regulowany skokowo | Tak |  |  |
| 9 | Filtry: Absorbujący ciepło, ND, zielony, niebieski | Tak |  |  |
| 10 | Stolik elektryczny z regulacją wysokości blatu | Podać |  | Od 65 cm do 90 cm – 0 pkt więcej – 5 pkt |
| 11 | Możliwość rozbudowy o cyfrowy system fotograficzny o rozdzielczości minimum 6 megapikseli, flesz, oświetlenie tła, filtr żółty, uchwyt soczewki | Podać |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE SŁUŻACE DO BADANIA I OCENY NOSOGARDZIELI I UCHA ŚRODKOWEGO

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2017

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalny czas badania zawarty w kilku sekundach bez konieczności sterylizacji urządzenia. | Tak |  |  |
| 2 | Transmisja obrazu oraz ładowanie akumulatora. | Tak, Podać |  | Bezprzewodowe – 5 pkt Przewodowe – 0 pkt |
| 3 | Rejestracja 24 klatek na sekundę. | Tak |  |  |
| 4 | Uruchamianie samoczynne w momencie podniesienia i wyłączanie w momencie odłożenia do bazy. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Urządzenie posiadające grzałkę zapobiegającą zaparowanie optyki. | Tak |  |  |
| 6 | Urządzenie z możliwością: - tworzenie bazy pacjentów (filtrowanie po nazwisku lub peselu), - zapisywanie filmu wideo, - przeglądu poklatkowego obrazów, - tworzenie stopklatki, - drukowanie zapisanych obrazów z opisem i danymi pacjenta, - korekcji barw, - korekcja kontrastu, - zapisywanie pracy. | Tak |  |  |
| 7 | Oprogramowanie bez ograniczeń licencyjnych. | Tak |  |  |

GŁOWICA USG DO APARATU ULTRASONIX

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2017

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica liniowa typu L14-5/38 lub odpowiednik | Tak |  |  |
| 2 | Certyfikat CE | Tak |  |  |
| 3 | Zakres częstotliwości 5,0 – 14,0 MHz | Tak |  |  |
| 4 | Zakres głębokości skanowania 2-9 cm | Tak |  |  |

*     w przypadku parametrów określonych jako „Minimum” lub  oznaczonych symbolem „ ≥” – maksymalna ilość punktów za  wartość największą, inne wartości proporcjonalnie mniej

UWAGA:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametr wymagany” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o podkreślenie lub zakreślenie w sposób widoczny i trwały oferowanych parametrów na dołączonych materiałach informacyjnych (w języku polskim), tak by zamawiający mógł je porównać z określonymi w tabelce AIT.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych materiałach informacyjnych.

Podane wartości muszą zostać potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta w jęz. polskim oraz angielskim celem możliwości porównania ich zgodności.