Sosnowiec  17.10.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na 2018rok

Numer  sprawy: KO/Z/6/2017.

W  odpowiedzi na zapytania z dnia  16.10.2017 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet A, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści op a 70 szt z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Patrz Rozdział VIII pkt. 8 SWKO  KO/Z/6/2017

Pakiet A, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści  pojemnik na zużyte igły 1l o wysokości 12 cm ?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga pojemnika   nie niższego niż 16 cm,

Pakiet A, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz j.u. o poj. 0,9l lub 2,0 l?

Odp. Worki tylko jak opisane w tabeli i uwagach pod pakietem A.

Pakiet E, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści elektrody  do EKG w rozmiarze   55mm x 41 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E, pozycja 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 55x40. Różnica w rozmiarze 1mm nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E, pozycja 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 50mm.Proponowany przez Państwa opis elektrody  wprost  opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG okrągła z żelem, z podłożem  materiałowym, hydrożelowa to elektroda H99SG firmy Covidien.

Odp. Zamawiający dopuści elektrody  do EKG jak w opisie lub równoważne, dobrej jakości  również w rozmiarze  Ø 50mm – ilości bez zmian.

Pakiet B, pozycja 10-12

Czy Zamawiający  oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?

Odp. Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych,  jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet B, pozycja 7-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pakowania rękawic: wewnętrzne pakowanie papierowe i zewnętrzne foliowe.

Odp. Zamawiający dopuści  pakowanie rękawic : wewnętrzne  papierowe i zewnętrzne foliowe.

Umowa par 2 ust 2

Ze względu na dużą ilość miejsc dostawy zwracamy się z prośbą o wskazanie częstotliwości dostaw.

Odp. Zamawiający zamawia asortyment raz na około 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.