Arkusz Informacji Technicznej

KARDIOTOKOGRAF

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2018

| KARDIOTOKOGRAF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja* |  |  |
| 1 | Zakres pomiaru | Minimum 50-210bpm |  | 0 – 5 |  |  |
| 2 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Głowica pomiaru częstotliwości pracy serca | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |  |  |
| 4 | Głowica dopplerowska | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Pomiar TOCO | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Wyświetlacz cyfrowy LCD | Tak |  | Kolor - 10 Monochrom - 0 |  |  |
| 7 | Wyświetlanie FHR | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |  |  |
| 8 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Prędkość wydruku | Minimum 1,2,3 cm/min |  | 0 - 5 |  |  |
| 10 | Zasilanie z sieci 230 V przez zasilacz sieciowy | Tak / Nie |  | Tak – 10 Nie – 0 |
| 11 | Standardowe wyposażenie | Podać |  | 0 - 5 |
| 12 | Funkcje alarmów | Tak / Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 13 | Znacznik zdarzeń EVENT | Tak/Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 14 | Długość przewodu głowicy minimum | Minimum 2m |  | 0 - 5 |
| 15 | Wbudowany port RS-232 | Tak/Nie |  | Tak – 5 Nie - 0 |
| 16 | Pamięć | Minimum 10h |  | 0 - 5 |

URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE SŁUŻACE DO BADANIA I OCENY NOSOGARDZIELI I UCHA ŚRODKOWEGO

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2018

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalny czas badania zawarty w kilku sekundach bez konieczności sterylizacji urządzenia. | Tak |  |  |
| 2 | Transmisja obrazu oraz ładowanie akumulatora. | Tak, Podać |  | Bezprzewodowe – 5 pkt Przewodowe – 0 pkt |
| 3 | Rejestracja 24 klatek na sekundę. | Tak |  |  |
| 4 | Uruchamianie samoczynne w momencie podniesienia i wyłączanie w momencie odłożenia do bazy. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Urządzenie posiadające grzałkę zapobiegającą zaparowanie optyki. | Tak |  |  |
| 6 | Urządzenie z możliwością: - tworzenie bazy pacjentów (filtrowanie po nazwisku lub peselu), - zapisywanie filmu wideo, - przeglądu poklatkowego obrazów, - tworzenie stopklatki, - drukowanie zapisanych obrazów z opisem i danymi pacjenta, - korekcji barw, - korekcja kontrastu, - zapisywanie pracy. | Tak |  |  |
| 7 | Oprogramowanie bez ograniczeń licencyjnych. | Tak |  |  |

APARAT DO KRIOCHIRURGII

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2018

| APARAT KRIOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Oferowany parametr | Punktacja* |  |
| 1 | Czynnik chłodniczy: podtlenek azotu N2O w stalowych butlach ciśnieniowych | Tak |  |  |  |
| 2 | Ciśnienie robocze: 3,5-5 MPa | Tak |  |  |  |
| 3 | Manometr (wskaźnik ciśnienia pracy) | Tak |  |  |  |
| 4 | Wskaźnik przepływu gazu przez sondę |  | Tak/Nie | Tak – 5 Nie - 0 |  |
| 5 | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | Tak |  |  |  |
| 6 | Możliwość podłączenia (i pracy) sond kriochirurgicznych dla różnych specjalności medycznych (np. ginekologia, dermatologia, laryngologia, proktologia). | Tak |  |  |  |
| 7 | Sonda ginekologiczna 2 szt. (mała i duża) | Tak |  |  |  |
| 8 | Sonda dermatologiczna natryskowa 1szt | Tak |  |  |  |
| 9 | Możliwość pracy z butlą o poj. 10 litrów | Tak |  |  |  |
| 10 | Zasilanie, aparat nieelektryczny | Tak |  |  |  |
| 11 | Aparat z obudową na butle na podstawie jezdnej | Tak |  |  |
| 12 | Ciężar sterownika |  | Podać | Do 7kg – 5 Powyżej - 0 |
| 13 | Okres gwarancji na oferowane urządzenie |  | Podać | Minimum 24 miesiące – 0 Każde kolejne 12 miesięcy - 5 |
| 14 | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Oferenta | Tak |  |  |
| 15 | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak |  |  |

TONOMETR Z PACHYMETREM

Producent:………………  TYP:……………… ROK PRODUKCJI: 2018

| TONOMETR Z PACHYMETREM |
| --- |
| 1 | Gwarancja na aparat minimum 24 miesiące | Tak |  | 24 miesiące – 0 pkt Każdy kolejny rok – 5pkt |
| 2 | Gwarancja dostępności części zamiennych – minimum 8 lat | Tak |  |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w trakcie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |
| 4 | Tonometr bezkontaktowy z wbudowanym pachymetrem jako jedno sprzężone urządzenie | Tak |  |  |
| 5 | Bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrz gałkowego | Tak |  |  |
| 6 | Bezkontaktowy pomiar centralnej grubości rogówki | Tak |  |  |
| 7 | Rekalkulacja wyniku pomiaru ciśnienia wewnątrz gałkowego o pomiar centralnej grubości rogówki | Tak |  |  |
| 8 | Tonometr bezdotykowy: Minimalny zakres pomiaru ciśnienia wewnątrz gałkowego 0 -60 mmHg, APC - automatyczna kontrola podmuchu, źródło fiksacji – wewnętrzne i zewnętrzne światło fiksacyjne | Tak |  |  |
| 9 | Pachymetr bezdotykowy: Zakres pomiaru 150 do 1300 um; źródło światła – niebieska dioda LED | Tak |  |  |
| 10 | Regulacja głowicy za pomocą elektromotorycznego joystika | Tak |  |  |
| 11 | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy w trzech osiach (3D) | Tak |  |  |
| 12 | Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zetknięciem głowicy pomiarowej z okiem | Tak |  |  |
| 13 | Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem powietrza | Tak |  |  |
| 14 | Odległość robocza min. 11 mm | Tak |  |  |
| 15 | System stabilizacji głowy pacjenta w postaci elektrycznie regulowanego podbródka | Tak |  |  |
| 16 | Wyświetlanie wyników pomiaru na kolorowym wyświetlaczu LCD min. 5” | Tak |  | 5 cali – 0pkt więcej - 5pkt |
| 17 | Automatyczny i manualny pomiar | Tak |  |  |
| 18 | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka | Tak/Nie |  | Nie – 0pkt Tak - 5pkt |
| 19 | Posiadanie funkcji automatycznej kalkulacji skompensowanego IOP w oparciu o centralna grubość rogówki | Tak |  |  |
| 20 | Wbudowana drukarka termiczna z gilotyna odcinającą papier | Tak |  |  |
| 21 | Zasilanie AC 230V, 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość przenoszenia danych do komputera, port USB/RS 232C | Tak/Nie |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 23 | Regulowany elektrycznie stolik | Tak |  |  |
| 24 | Rolki papieru do drukarki 10 szt. | Tak |  |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |
| 26 | Karta eksploatacji aparatu (Paszport techniczny) | Tak |  |  |
| 27 | Automatycznie nadawany numer lub wprowadzane za pomocą oprogramowania, klawiatury numerycznej dane pacjenta opcjonalnie czytnik kodów paskowych | Tak |  | Brak czytnika kodów paskowych – 0pkt Czytnik kodów paskowych - 5pkt |

*     w przypadku parametrów określonych jako „Minimum” lub  oznaczonych symbolem „ ≥” – maksymalna ilość punktów za  wartość największą, inne wartości proporcjonalnie mniej

UWAGA:

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „parametr wymagany” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o podkreślenie lub zakreślenie w sposób widoczny i trwały oferowanych parametrów na dołączonych materiałach informacyjnych (w języku polskim), tak by zamawiający mógł je porównać z określonymi w tabelce AIT.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych materiałach informacyjnych.

Podane wartości muszą zostać potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta w jęz. polskim oraz angielskim celem możliwości porównania ich zgodności.