Sosnowiec  15.10.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na 2019 rok

Numer  sprawy: KO/Z/5/2018.

W  odpowiedzi na zapytania z dnia  12.10.2018 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet E poz 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 50x35 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E poz 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 44x30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E poz 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 40x36 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E poz 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42x36 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E poz 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze  50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E poz 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze  50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

W  odpowiedzi na zapytania z dnia  15.10.2018 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet A, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści op a 50 szt z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Patrz Rozdział VIII pkt. 8 SWKO  KO/Z/5/2018

Pakiet A, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści  pojemnik na zużyte igły 1l o wysokości 12 cm ?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga pojemnika   nie niższego niż 16 cm,

Pakiet A, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz j.u. o poj. 0,9l lub 2,0 l?

Odp. Worki tylko jak opisane w tabeli i uwagach pod pakietem A.

Pakiet C, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści  wzierniki Cusco S- 2,4 cm x10,5 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści innych rozmiarów wzierników,  jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet C, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści  wzierniki Cusco M- 2,6 cm x10,5 cm?

Odp. Zamawiający właśnie taki rozmiar wziernika określił  w tabeli pakietu.

Pakiet C, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści  wzierniki Cusco L- 3,0 cm x10,5 cm?

Odp. Zamawiający właśnie taki rozmiar wziernika określił w tabeli pakietu.