Sosnowiec  16.10.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na 2018rok

Numer  sprawy: KO/Z/5/2018.

W  odpowiedzi na zapytania z dnia  15.10.2018 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet B, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice  pakowane w wewnętrzne opakowanie papierowe oraz  zewnętrzną torebkę papierowo-foliową?

Odp. Tak.

W  odpowiedzi na zapytania z dnia  15.10.2018 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet C, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet C, poz. 1-3

Czy wymagany jest wziernik pakowany folia-folia?

Odp. Nie jest wymagany ale może być dopuszczony do zaoferowania.

Pakiet C, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j. uż, duży 30mm(L) ?

Odp. Taki rozmiar wskazano w wykazie asortymentowym w cm.

Pakiet C, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j. uż, średni 26mm(M) ?

Odp. Taki rozmiar wskazano w wykazie asortymentowym w cm.

Pakiet C, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j. uż, mały 24mm(S) ?

Odp. Nie.

Pakiet C, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j. uż, bardzo mały 20mm(XS) ?

Odp. Zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu Cusco j.uż. niezależnie od nazwy rozmiaru

S lub XS tylko w rozmiarze 20mm, ilości bez zmian.

W  odpowiedzi na zapytania z dnia  15.10.2018 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

1. Dotyczy Pakiet F, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odp. Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produkt, ilości bez zmian.

2. Dotyczy Pakiet F, pozycja nr 4:

Czy w miejsce rękawa o szerokości 55mm Zamawiający dopuści rękaw 50mm ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawa węższego niż 55mm.