ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU

  - Sosnowiec  ,  ul. Wawel 15; sekretariat: tel. (032) 368 48 74,  tel./fax (032) 293-67-64 ; e-mail : w.banasik@zla.sosnowiec.pl

# Sosnowiec  22.10.2019 r.

# Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie:

# Konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2020

# Numer sprawy: KO/Z/1/2019

# W odpowiedzi na zapytania z dnie 21.102019 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

# Pakiet E poz.3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 50mm, na włókninie, z żelem stałym pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuści do zaoferowania innych rozmiarów elektrod , jak opisane w tabeli pakietu.

# Stanowisko Zamawiającego określono w SWKO, w uwagach dotyczących Pakietu E.

# W odpowiedzi na zapytania z dnie 22.10.2019 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

# Pakiet F poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych, płaskich bez zakładki 50/200m?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawa węższego niż 55 mm.

# Stanowisko Zamawiającego określono w SWKO, w uwagach dotyczących Pakietu F poz.4.

# W odpowiedzi na zapytania z dnie 22.10.2019 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

# Dot. Pakiet B, poz.7-9: Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w wewnętrzne  opakowanie papierowe oraz zewnętrzną torebkę papierowo-foliową?

# Odp. Tak

2.  Dot. Pakiet B, poz.7-9 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez określenie „zapewniające doskonałą chwytność w środowisku mokrym i suchym”, czy w związku z tym Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic spełniających wymagania dla poziomu chwytności 5, czyli najwyższy?, co ma odzwierciedlenie w normie PN-EN 420-1.

Odp. Tak

- Dot. Pakiet F, poz.1-3: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji do osobnego zadania? Pozwoliłoby to na złożenie konkurencyjnej oferty.

- Odp. Zamawiający dopuszcza podział Pakietu F na:

Konkurs Ofert KO/Z/ 1 2019

(pieczęć Oferenta)

# 6.WYKAZ ASORTYMENTOWY ZAMAWIANEGO SPRZĘTU  JEDNORAZOWEGO  UŻYTKU

PAKIET F: Testy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa, ilość w opakowaniu | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVI-S test wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parowej, paski ,op= 500szt | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sporal A test biologiczny, paskowy jednosporowy op= 10 szt, z długą datą ważności | op | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | BBs Ampułkowy test biologiczny op=100szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Końcowa wartość |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga; materiały do sterylizacji tylko wysokiej jakości , z długim terminem ważności.

Oświadczam, że towar będący przedmiotem zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące  normy jakościowe i jest dopuszczony do użytku

Pieczątka i podpis Oferenta

Konkurs Ofert KO/Z/ 1 /2019

(pieczęć Oferenta)

# 6.WYKAZ ASORTYMENTOWY ZAMAWIANEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PAKIET F/a: Opakowania  do sterylizacji

| Lp. | Nazwa, ilość w opakowaniu | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski bez zakładki 55/200m | rolka | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski bez zakładki 75mm/200m | rolka | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy, płaski bez zakładki 100mm/200m | rolka | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski bez zakładki 200mm/200m | rolka | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy, płaski bez zakładki 250mm/200m | rolka | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Końcowa wartość |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1 rękaw nie węższy  niż    55/200mm

Poz.3 rękaw nie szerszy  niż  200/200mm

1.Oświadczam, że towar będący przedmiotem zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące  normy jakościowe i jest dopuszczony do użytku

Pieczątka i podpis Oferenta

- Dot. Pakiet F, Poz.4 Czy można zaoferować rękaw o szerokości 50mmx200m ?

- Odp. Nie

Stanowisko Zamawiającego określono w SWKO, w uwagach dotyczących Pakietu F/a poz. 1.

# W odpowiedzi na zapytania z dnie 22.10.2019 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet A,poz.16-17,21-32,

Czy zamawiający wydzieli poz.16-17,21-32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie

Pakiet A, poz.16

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odp. Tak

Pakiet A, poz.21-24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Nie

Pakiet A, poz.21-24

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową ( bez rysunku ostrza na opakowaniu indywidualnym), numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt?

Odp. Nie

Pakiet A, poz.21-24

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym(100szt)-opakowanie zbiorcze: kartonik z dyspenserem- kształt ostrza na opak. Zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowanym na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu( kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odp. Nie

Pakiet C, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wziernik o długości 10,5 cm(+/-3%)?

Odp. Nie

Stanowisko Zamawiającego określono w SWKO, w uwagach dotyczących Pakietu C tj. rozmiarów poszczególnych wzierników.

# W odpowiedzi na zapytania z dnie 22.10.2019 r.

Zamawiający odpowiada następująco

Pakiet A, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści op.a’70szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Punkt VIII pakt 8 SWKO do  KO/Z/1/2019

Pakiet A, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1 l o wysokości 16,5 cm ?

Odp. Tak

# W odpowiedzi na zapytania z dnie 22.10.2019 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet nr A poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu z logiem producenta uchwytem na dren i miejsce na igłę biorcza po użyciu?

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 1

Czy  Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 1-10, 12-20, 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na powyższy asortyment

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 2-10

Czy Zamawiający wymaga aby igły pochodziły od jednego producenta?

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 12-15

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej Luer?

Odp. Tak, patrz uwagi do Pakietu A

Pakiet nr A poz. 12-15

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, z ewentualnym zaokrągleniem do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Punkt VIII pakt 8 SWKO do KO/Z/1/2019

Pakiet nr A poz. 17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki Yaneta 100ml z gumowym tłokiem z dwoma reduktorami i podwójna skala?

Odp. Tak

Pakiet nr A poz. 16

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka posiadała podwójna skala

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 50ml z końcówka do cewnika gumowym tłokiem wyraźna podziałką

Odp. Tak, jak w tabeli asortymentowej

Pakiet nr A poz. 18-20

Czy Zamawiający wymaga venflonów wykonanych z FEP?

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 18-20

Czy Zamawiający wymaga venflonów wykonanych z PUR?

Odp. Nie

Pakiet nr A poz. 18-20

Czy Zamawiający wymaga venflonów z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG?

Odp. Nie