ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU

  - Sosnowiec  ,  ul. Wawel 15; sekretariat: tel. (032) 368 48 74,  tel./fax (032) 293-67-64 ; e-mail : w.banasik@zla.sosnowiec.pl

- Sosnowiec  03.11.2020 r.

- Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie:

- Przetarg nieograniczony na :  Dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2021

- Numer sprawy: PN/Z/2/2020

- W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.11.2020r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Nie

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakiet F poz. 2

- Czy ze względu na fakt, że Sporal A jest nazwą własną produktu, Zamawiający dopuści produkt równoważny pakowany pojedynczo?

Odp. Tak

Dotyczy pakiet F poz. 3

- Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus z końcowym odczytem 24 godziny?

Odp. Tak