I. Zamawiający

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

w  Sosnowcu

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia

41-200 Sosnowiec , ul. Wawel 15

tel. (0-32) 368-48-76

tel/fax (0-32) 293-67-64

Regon : P - 272797045

Zamówienie  nr : KO/Z/6/2020                                                                 http:/www.zla.sosnowiec.pl

Konkurs ofert na dostawy sprzętu jednorazowego użytku o wartości poniżej 30 000 euro

na rok 2021

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT(SWKO)

II. Tryb postępowania ;

zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych

w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

(  Dz. U. z 2013 r.poz.907- tekst jednolity)

III. Przedmiot zamówienia;

Wspólny słownik zamówień – CPV 33100000-1

Pakiet D- Jednorazowy, jałowy zestaw do badania ucha, nosa i gardła, 33141200-2

Pakiet E -Elektrody j.u. 25200000, 31711140-6

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb jednostek Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu  wg asortymentu określonego w formularzu ofertowym zał. nr 3 pakiety od D - E, które stanowią integralną część SWKO .

- Formularz cenowy określa szacunkową ilość zamawianego sprzętu na okres 12 miesięcy od daty obowiązywania  umowy.

- Dla sprawdzenia jakości oferowanego sprzętu w pakiecie D, Zamawiający  wymaga okazania

próbek oferowanych zestawów laryngologicznych.

- Dostarczany sprzęt jednorazowego użytku musi być wysokiej jakości, posiadać atesty oraz termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia towaru .

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia w czasie trwania umowy mniejszej ilości asortymentu niż ilości zawarte w formularzu ofertowym.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie poszczególnych pakietów.

Przedstawione pakiety nie są podzielne.

7.  Termin dostawy towaru nie dłuższy niż 3 dni.

8.  Termin płatności nie krótszy niż 30 dni (przelew).

IV. Miejsce i termin wykonania umowy .

- Zamówienie należy realizować zgodnie z terminem określonym w  umowie dostawy tj od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r .

- Dostawy (sukcesywnie w  miarę potrzeb,) partiami, na podstawie pisemnych zamówień przesyłanych faxem przez dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia ZLA.

- Zamawiany asortyment należy dostarczać bezpośrednio do placówek :

-Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 ul. Wojska Polskiego 19, Sosnowiec

-Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 4 ul. Nowopogońska 57, Sosnowiec

-Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 9 ul. Wawel 15, Sosnowiec

Pakiet D   -do 2 placówek

Pakiet E   -do 3 placówek

V. Opis warunków i sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków wymaganych od Oferentów .

Konkurs ofert będzie prowadzony w języku polskim .

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w SWKO i którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej oraz czynności objętych

zakresem przedmiotu  zamówienia;

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ;

c)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą w wyznaczonym terminie ważną i nie podlegającą odrzuceniu ofertę.

- Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert ważnych i nie odrzuconych.

- Aby  oferta nie  została odrzucona, musi być zgodna z wymogami określonymi w SWKO, w szczególności określona w załącznikach nr 1-5.

VI.  Dokumenty wymagane od Oferenta .

A)  Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta następujących dokumentów:

- Formularz ofertowy zawierający podstawowe informacje ofertowe oraz oświadczenie o akceptacji warunków określonych przez Zamawiającego , w tym dotyczące postanowień umowy - Zał. nr 1.

- Aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorstwa lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej( w przypadku spółki cywilnej do oferty należy załączyć tyle zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,ilu jest wspólników ) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  zawierające aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta –

Zał. nr 2.

- Wypełniony wykaz asortymentowo-cenowy oferowanego sprzętu j. u . pakiet D- E -Zał. nr 3

- Oświadczenie, o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz.U z 2015 r.poz.876) i jest oznakowany CE-

Zał. nr 4

W przypadku wyboru danej  oferty w pakiecie , ( Deklaracje CE ) należy przedłożyć  oryginale lub  kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wybranego Oferenta.

5.  Projekt umowy- Zał. nr 5

Uwaga !    Załączniki   nr 1, 3,  5 są  dołączone  do  SWKO  -   należy  je  wypełnić  lub

potraktować  jako wzory dokumentów  wymaganych przez Zamawiającego.

B)  Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta  jeżeli stwierdzi ,że dostarczone przez niego

informacje istotne dla postępowania są nieprawdziwe.

Dokumenty sporządzone w języku obcym oraz  inne niż podane wyżej należy złożyć wraz z

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

VII.  Opis sposobu przygotowania ofert .

- Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Zał. nr 1 do SWKO.

- Do oferty  powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego, wskazane w części VI A/ pkt 1-5 SWKO.

- Oferent przedstawia ofertę zgodną z wymogami SWKO.

- Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

- Wszystkie załączniki  do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta, w tym  upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

- Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany - powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być  spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, a każda strona oferty musi być ponumerowana.

- Oferta powinna być dostarczona w skoroszycie pełnym plastikowym( A-4 zawieszka) łatwo wpinanym do segregatora  i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem koperty, zaadresowana   na adres podany w  nagłówku niniejszej SWKO oraz  powinna posiadać oznaczenie: „Oferta  na  dostawę   sprzętu  jednorazowego  użytku na 2021 rok” nie otwierać przed godz. 08.30, a także nazwę i adres Oferenta  w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku, gdy oferta wpłynęła po terminie wskazanym w SWKO.

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę  przed terminem  składania ofert określonym w pkt. XI  SWKO. Wymaga to oznaczenia koperty napisem „ZMIANA”.

- Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie  terminu składania ofert.

11. Złożenie oferty Zamawiający traktuje jako przyjęcie warunków niniejszej specyfikacji (SWKO) bez

zastrzeżeń .

12. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oferent winien zastrzec ich poufność w spisie treści oferty. Dokumenty te należy umieścić osobno w teczce .W przeciwnym razie Zamawiający nie gwarantuje zachowania ich poufności.

VIII. Instrukcja dla Oferenta .

- Oferent powinien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich materiałów wchodzących w skład niniejszych  warunków zamówienia (SWKO).

- Załączniki powinny zostać wypełnione przez Oferenta ściśle wg  warunków i postanowień zawartych w niniejszych SWKO bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

- Każdy Oferent składa tylko jedną ofertę - Oferent, który  przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Oferent ponosi  wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty do siedziby Zamawiającego.

- Zamówienie  obejmuje  dostawy  sprzętu jednorazowego użytku wg wykazu w pakiecie D- E zawartego w Zał. nr  3  do niniejszej SWKO.

- Realizacja zamawianego asortymentu raz na około 3 miesiące lub w zależności od potrzeb.

7.  Składając ofertę do pakietu D , Zamawiający  wymaga okazania  próbek oferowanych

zestawów  laryngologicznych  j. u.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Pakiety  D i E

9. Oferta winna zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w danym pakiecie.

10. Pakiet nie wyceniony w całości zostanie odrzucony.

11. Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert wariantowych

IX.   Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących  SWKO

1.   Zapytania dotyczące SWKO, należy składać z zachowaniem formy pisemnej, faxem (oryginał

pocztą), drogą  elektroniczną : w.banasik@zla.sosnowiec.pl lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście .

W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z toczącym się postępowaniem Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie.

Dokumenty przekazane elektronicznie lub faksem uważa się za złożone w  terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w  taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią.

2.   Zamawiający udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż na 6 dni

przed upływem terminu składania ofert określonego w  pkt XI SWKO.

3.  Zamawiający udostępni treść wyjaśnień wszystkim Oferentom,  bez ujawnienia źródła zapytania

zamieszczając ją na stronie internetowej Zamawiającego.

4.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWKO. Każda wprowadzona przez

Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWKO.W takim przypadku Zamawiający przedłuży

termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w  przygotowanych ofertach

otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W takiej sytuacji wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego

i  Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

5.   Zamawiający powiadomi  zainteresowanych o nowym terminie postępowania na tablicy ogłoszeń w

swojej siedzibie  oraz ogłosi go na  swojej stronie internetowej.

6.   Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

X. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego     kontaktowania  się  z  Oferentami .

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania  się  z Oferentami są :

pod względem  proceduralnym::

    - mgr inż Waldemar Banasik  -   Kierownik Działu  Administr. i Zaopatrz. ZLA,

telefonicznie ( 0-32) 368-48-76 lub pocztą elektroniczną

w.banasik@zla.sosnowiec.pl

w godzinach od 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

Pod względem merytorycznym:

mgr Barbara Sado- telefonicznie (032) 368-48-09 w godzinach od 14.00-15.00

XI.  Miejsce  i  termin  składania  ofert .

- Ofertę należy złożyć w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu adres j.w.  w Sekretariacie pok.301 -nie później niż do 08.12.2019 r.   godz.  08.30 .

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

- Wybór drogi pocztowej lub kurierskiej do przesłania ofert następuje na ryzyko Oferenta.

O  wpłynięciu oferty  decyduje dzień i godzina doręczenia oferty Zamawiającemu.

XII. Opis kryteriów oraz ich wagi, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty .

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  :

- cena dostaw  sprzętu j. u.  z uwzględnieniem transportu	do jednostek ZLA                 60 %

- długość terminu płatności  faktury (nie krótszy niż 30 dni) - przelew                                       15 %

- czas dostawy do zamawiającego  (nie dłuższy niż 3   dni )         		       	           25 %

2. Sposób obliczania punktów wg kryterium  zgodnie z wzorami  :

- il. pkt za cenę=(cena najniższa/cenę bad. oferty) x 60

- il. pkt za term. płat=(term. badanej oferty/termin najdłuższy ) x 15

- il. pkt za czas dost.=(term. najkrótszy/term. oferty badanej) x 25

.

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów za poszczególne kryteria uzyskane na podstawie w/w  obliczeń (w danym pakiecie ) przy czym cena oferty winna uwzględniać:

a)cenę oferty wyrażoną w PLN

b)oferowana cena to cena netto i brutto uwzględniająca podatek VAT

c)oferowana cena brutto oferty to cena uwzględniająca wszystkie rabaty, koszty transportu/przesyłki.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dostawy  wymienione w poszczególnych pakietach-

zał. nr 3

Pakiet nie wyceniony w całości zostanie odrzucony.

XIII.   Wymagania  dotyczące  wadium  .

Zamawiający nie wymaga   wnoszenia wadium.

XIV. Termin , do którego Oferent  będzie  związany złożoną  ofertą .

Okres związania złożoną ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

XV.   Miejsce i  termin  otwarcia  ofert .

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu  08.12.2020 r. o godz. 09.00  w

( pok. nr 303) ZLA adres j. w. (część jawna)

XVI.  Informacje o trybie otwarcia  i  oceny ofert .

- Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w  siedzibie Zamawiającego  adres j. w .(pok.303).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas  otwierania  kopert  z   ofertami  Zamawiający  ogłosi  nazwy Oferentów, adresy, ceny ofertowe, terminy płatności, proponowany czas dostaw  oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.

- W przypadku,  gdy  Oferent   nie   był  obecny   przy  otwieraniu ofert,  na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu  informację  zawierającą  nazwy   i  adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert i terminy płatności .

- W interesie Oferentów, z uwagi na jawność postępowania w zakresie protokołu, ofert oraz wszelkich zaświadczeń i oświadczeń składanych w  toku postępowania ,oferty winny być przygotowane w sposób uniemożliwiający ujawnienie innym oferentom informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa .

- Oferent ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę z wyłączeniem informacji podawanych

przy otwarciu ofert. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.

- Koperty oznaczone " WYCOFANE " zostaną odczytane w  pierwszej kolejności.

- Zamawiający  dokona  badania  ważności  ofert   w  celu  stwierdzenia  liczby ofert ważnych.

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWKO

- W   toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert,  Zamawiający  może  żądać  udzielenia   przez  Oferentów wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  przez  nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w  treści oferty (poza ceną ostateczną  ogłoszoną przy otwarciu ofert) informując o tym Oferenta.

- Nie  wyrażenie  zgody  przez  Oferenta  na  poprawienie  oczywistej omyłki spowoduje odrzucenie jego oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wymogom określonym w   SWKO i została uznana za najkorzystniejszą.

- Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Dyrektor jednostki lub osoba upoważniona ,zatwierdzając

propozycję Komisji Konkursowej .

- Zamawiający   powiadomi o wyniku konkursu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty   w miejscu  publicznie  dostępnym  w  swojej  siedzibie oraz na stronie internetowej.

- W   zawiadomieniu  wysłanym  do Oferenta , którego  oferta   została wybrana, Zamawiający określi termin i  miejsce zawarcia umowy.

XVII. Umowa  obowiązująca  obie  strony podczas realizacji  dostaw

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Dostawcami w walutach obcych.

Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 5 i nie  podlegają zmianie.

Dostawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z treścią umowy na dostawy oraz

potwierdzenie tego faktu w “Formularzu ofertowym”- zał. nr 1 wraz z deklaracją jej ewentualnego

podpisania bez wnoszenia zmian.

XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych

Wobec czynności podjętych w toku postępowania konkursowego Oferentowi, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku naruszenia zasad określonych w ustawie i SWKO, Oferent może złożyć odwołanie do komisji konkursowej w toku postępowania konkursowego do czasu zakończenia postępowania.

Środki odwoławcze nie przysługują na:

a) niedokonanie wyboru oferenta

b) unieważnienie postępowania konkursowego

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Załączniki:

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- wykaz asortymentowo-cenowy oferowanego sprzętu j. u . pakiet D- E

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Specyfikację  Szczegółowych   Warunków  Konkursu Ofert sporządziła  .

Sosnowiec, dnia  24.11.2020 r.

Zatwierdzam

FORMULARZ   OFERTOWY

Od   :  ...................................................................................................................................................

/nazwa i siedziba Oferenta/

Do   :  ...................................................................................................................................................

/nazwa i siedziba Zamawiającego/

nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert KO/Z/6/2020 z dnia ......................... r. opublikowanym przez Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i  stronie internetowej ZLA,  oferujemy realizację dostaw  sprzętu jednorazowego użytku, zgodnie z wymogami "Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert" oraz:

- Oferujemy  cenę  dostaw   w/w   sprzętu  w  poszczególnych  pakietach  w   wysokości    :

–  pakiet  D     -   cena  netto .................... zł  ,    cena  brutto .................... zł ;

–  pakiet  E     -   cena  netto .................... zł  ,    cena  brutto .................... zł ;

- Dopuszczalny  termin płatności określamy na ....…..dni(słownie dni: ….….......................................)

- Czas dostawy określamy na ……...dni (słownie dni: ………………………………….………………….)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami konkursu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że posiadamy informacje konieczne do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia .

- Oświadczamy, że zawarty w  SWKO projekt umowy(zał. Nr 5) został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawianych w  SWKO  warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

- Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają wymogi określone w przepisach prawnych obowiązujących w szczególności zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.(Dz. U. z 2015r. poz. 876)

- spełniam warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o pkt V SWKO-

warunki wykluczenia.

- Dodatkowymi  załącznikami do niniejszej oferty (poza wymaganymi)  są:

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

...............................................................................................

( pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferent

Załącznik nr 3

Konkurs Ofert KO/Z/ 6 /2020

……………………………..

(pieczęć Oferenta)

# 4.WYKAZ ASORTYMENTOWY ZAMAWIANEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PAKIET D: Zestawy laryngologiczne

| Lp. | Nazwa,ilość w opakowaniu | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badania ucha ,nosa gardła j.u. jałowy dla dorosłych Ø 4mm | zest | 2400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do badania ucha , nos, gardła j.u. jałowy dla dzieci Ø 2mm | zest | 7300 |  |  |  |  |  |
|  | Końcowa wartość |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: W skład zestawu dla poz. 1 i 2 wchodzą: jałowy  wziernik  nosowy ,wziernik uszny długości nie większej niż 40mm, szpatułka laryngologiczna sztywna, nie krótsza niż 17 cm

Uwaga: Zamawiający  wymaga okazania  próbek oferowanych zestawów laryngologicznych.

1.Oświadczam, że towar będący przedmiotem zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące  normy jakościowe i jest dopuszczony do użytku.

Pieczątka i podpis Oferenta

Załącznik nr 3

Konkurs Ofert KO/Z/ 6 /2020 ....................................

(pieczęć Oferenta)

# 5.WYKAZ ASORTYMENTOWY ZAMAWIANEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PAKIET E: Elektrody

| Lp. | Nazwa, ilość w opakowaniu | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do EKG Ag/Ag Cl ze stałym żelem dla dorosłych, gąbka , rozm.55x40-42mm | szt | 4100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do EKG Ag/Ag Cl ze stałym żelem dla dorosłych, pianka , Ø 55mm | szt | 4100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda EKG H99SG okrągła Ø 55mm z podłożem materiałowym, hydrożelowa | szt | 1400 |  |  |  |  |  |
|  | Końcowa wartość |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:Poz.1,2,3 elektrody wytrzymałe na odklejanie minimum 24h

Zamawiający nie dopuszcza innych rozmiarów elektrod jak opisane  w tabeli pakietu.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ceny jednostkowej elektrod dla opakowania zawierającego np.

50 lub 30 szt. przy czym, ogólna ilość sztuk  podana w pozycji pozostanie bez zmian.

1.Oświadczam, że towar będący przedmiotem zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące  normy jakościowe i jest dopuszczony do użytku.

Pieczątka i podpis Oferenta

Załącznik nr 5-Projekt umowy

Konkurs Ofert KO/Z/ 6/2020

UMOWA    Nr    /KO/ Z/6/ 2020

w   rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Sprzedającego  w   postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego : Konkurs Ofert  KO/Z/6/2020

została  zawarta   w  Sosnowcu  dnia  ……………...2020 r.  umowa

pomiędzy  :

Zakładem  Lecznictwa  Ambulatoryjnego w Sosnowcu   przy ul. Wawel 15

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy

pod numerem KRS:0000058988; Regon-272797045; NIP-644-28-68-974

który  reprezentują  :

- mgr    Małgorzata   Macek                        -       Dyrektor

- mgr   Celina   Pudo                                  -       Główny Księgowy

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym

oraz Firmą: ……………………………………………….

ul. …………………………………………………………..

zarejestrowaną  w ………………………………………………..

KRS pod  nr  ……………… ; NIP :…………….; Regon : ………………………

którą reprezentują:

- …………………                      -     ……………………………………

zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku zgodnie z zamówieniem złożonym u Sprzedającego przez Zamawiającego oraz ofertą złożoną do konkursu ofert KO/Z/6/2020 w  pakiecie…………..., stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej umowy.

- Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie realizację zamówień w zależności od potrzeb i posiadanych środków    finansowych.

§ 2

- Sprzedający zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówień składanych telefonicznie lub faxem przez Zamawiającego bezpośrednio do magazynów jednostek ZLA.

- Zamówiona partia towaru dostarczona będzie w terminie do …..dni od daty złożenia  zamówienia bezpośrednio do magazynów  jednostek ZLA wskazanych przez zamawiającego.

§ 3

- Sprzedający dostarcza towar do Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

- Sprzedający dołączy fakturę zawierającą informacje o nazwie asortymentu, jego postaci oraz ilości.

§ 4

- Sprzedający  odpowiada  za  jakość   oraz  termin  ważności   dostarczonego  towaru nie krótszy niż 12 miesięcy.

- Zamawiający w przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ustaloną przez Sprzedawcę w ofercie lub wad jakościowych – poinformuje pisemnie Sprzedawcę o fakcie ich zaistnienia, niezwłocznie po stwierdzeniu przedmiotowych wad.

- Sprzedający zgłoszone wady towaru określone w pkt. 2 niezwłocznie rozpatrzy, jednak nie później niż  w ciągu 7 dni.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie towaru w trakcie umowy innego producenta niż wskazanego w wykazie asortymentowo-cenowym.

§  5

- Zamawiający zapłaci Sprzedawcy za towar cenę zaakceptowaną w ofercie konkursowej.

- Cena, o jakiej mowa w pkt. 1 zawiera podatek VAT.

- W okresie obowiązywania umowy, cena oferowanego towaru nie może ulec zmianie.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jedynie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto zaproponowana przez Sprzedawcę w ofercie cenowej pozostanie niezmieniona.

- O każdorazowej zmianie cen powiadamia pisemnie Zamawiającego przed dostawą.

- Zmiana cen o której mowa w pkt. 4 wymaga również pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

§  6

- Zapłata za dostawę nastąpi przelewem w ciągu ……dni od daty zakupu na konto Sprzedawcy:

…………………………………………………………………………………………………………..

- Spełnieniem terminu zapłaty jest dzień dokonania przelewu przez Bank Zamawiającego.

§  7

Strony ustalają, że w przypadku:

- Powtarzających się nieterminowych dostaw, niedotrzymywania cen towaru ustalonych w ofercie przetargowej lub dostarczania towaru nie odpowiadającego jakościowo Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy.

- Niezachowania ustalonego w § 6 pkt.1 terminu zapłaty, Sprzedający ma prawo do natychmiastowego  wypowiedzenia niniejszej umowy.

§  8

Strony zgodnie ustalają, że :

- Negocjacjom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

- W przypadku negatywnego wyniku negocjacji spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§  10

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

- Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn za uprzednim 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

§  11

Zmiana lub uzupełnienie treści umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§  12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający  :                                                         Sprzedający  :

# Text boxes

Załącznik nr 1

Konkurs Ofert KO/Z/ 6 /2020

........................................................

(pieczęć Oferenta)

Nr oferty ......................................

(nr nanosi Zamawiający)