**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

**nr IBGKiOŚ.271.1.166.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.**

**Wykaz robót**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres robót** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena brutto** |
| 1. | Wykopanie dołów o powierzchni 0,2m2 i głębokości do 1,0m (kat. gr. III) | dół | 9 |  |
| 2. | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów | m3 | 1,8 |  |
| 3. | Stopy fundamentowe betonowe | m3 | 2,25 |  |
| 4. | Ogrodzenie panelowe o wys. 4,10m i oczkach 10x20 cm, grubość pręta Ø4mm, Słup wysokość 5,0 m rozmiar słupa 60 x 40 x 1,25mm | m | 16,5 |  |
| 5. | Brama wjazdowa skrzydłowa na słupach o szerokości 4,0 m i wysokości 2,5 m oraz furtka o szerokości 1,0 m i wysokości 2,5 m na słupkach. Systemy panelowe przemysłowe wbudowane w ogrodzenie | kpl | 1 |  |